## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 |  | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 25G (Quincke tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | vnt. | 350
2 |  | 33184100-4 | Akiduobės endoprotezas akytojo polietileno arba lygiavertis (diametrai 20±0,01 mm ir 21±0,01 mm) | vnt. | 20
3 |  | 33141000-0 | Ašmenys oftalmologiniai paracentezei (15° kampas, 30° kampas) | vnt. | 1000
4 |  | 39225700-2 | Buteliukai naujagimių maitinimui (daugkartiniai) 80 ml - 150ml | vnt. | 100
5 |  | 33141640-8 | Drenai krūtinės ląstos lenkti CH 32 arba CH 33 | vnt. | 2500
6 |  | 33141640-8 | Drenai silikoniniai arba lygiaverčiai nesterilūs:diametrai 0.6x0.8cm | m | 3900
7 |  | 33172000-6 | Dvigubas kaitinimo kontūras DPV aparatui ACUTRONIC (tinkantis prie Fischer&Paykel drėkintuvo) | vnt. | 520
8 |  | 33695000-8 | EKG kontaktinis tirpalas veloergometrijos sistemoms | litras | 15
9 |  | 33172000-6 | Endobronchiniai vamzdeliai į kairį bronchą (Nr. 28) | vnt. | 30
10 |  | 33141000-0 | Gastrostominiai vamzdeliai 10-50 cm, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr | kompl. | 310
11 |  | 33172000-6 | Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių vaikams | vnt. | 250
12 |  | 33172000-6 | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams su 0,5 L kvėpavimo maišu, pritaikyti dirbti BMR aplinkoje | vnt. | 260
13 |  | 33141000-0 | Indeliai biopsijai 2500 - 3000 ml | vnt. | 3400
14 |  | 33141000-0 | Indeliai biopsijai 1000 - 1050 ml | vnt. | 6200
15 |  | 33141000-0 | Infuzinių sistemų linija (infuzinė pompa), pritaikyta darbui su "Ulrich medical" automatine injekavimo sistema | vnt. | 1000
16 |  | 33141000-0 | Infuzinių tirpalų ir kraujo pašildymo ir greitos infuzijos sistemos vienkartinės priemonės su 120 ± 10 ml rezervuaru infuzoriui ,,Belmont“ | vnt. | 50
17 |  | 33141200-2 | Kateteriai drenažo multifunkciniai "Pigtail" tipo arba lygiaverčiai 6F | vnt. | 100
18 |  | 33141200-2 | Kateteriai periferiniai centrinės venos vaikams su stiletu 4Fr/18 G 60±1 cm | vnt. | 10
19 |  | 33141200-2 | Kateteris ilgalaikis implantuojamas 2,7 F su pravedėju | vnt. | 20
20 |  | 33172000-6 | Kontūrai narkozės aparatui | vnt. | 200
21 |  | 33141000-0 | Kontūrai vaikams/vyresniems vaikams/ suaugusiems DPV aparatui O-TWO | vnt. | 15
22 |  | 33190000-8 | Laikiklis universalus kvėpavimo kontūrų | vnt. | 10
23 |  | 33141100-1 | Nedilginantis apsauginis skystis - plėvelė odos apsaugai | vnt. | 50
24 |  | 33157000-5 | Nosies kaniulės su vamzdeliu didelės srovės deguonies tiekimui vaikams S, M, L, XL, XXL | vnt. | 500
25 |  | 33141000-0 | Pagaliukai dengti vata sterilūs | vnt. | 550000
26 |  | 39221122-8 | Papildoma maitinimo sistema | vnt. | 20
27 |  | 33190000-8 | Popierius audiometrui ir impedansaudiometrui | vnt. | 2000
28 |  | 33121500-9 | Popierius elektrokardiografui AT102 | vnt. | 250
29 |  | 33190000-8 | Popierius rentgeno aparato Arcovis 2000 Sony registratoriams (210±1 mm x 25±1 m) | vnt. | 50
30 |  | 33693000-4 | Rinkinys endovezikiniam vezikoureterinio refliukso gydymui | vnt. | 90
31 |  | 33141000-0 | Rinkinys pleuros punkcijai (su 8±1 cm adata) | vnt. | 4000
32 |  | 33141300-3 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema be adatos (skirta pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti) | vnt. | 130000
33 |  | 33141000-0 | Skysčių valdymo kasetė fakoemulsifikacijos operacijoms atlikti | vnt. | 1800
34 |  | 33695000-8 | Tinklainės dažai | ml | 750
35 |  | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | vnt. | 50
36 |  | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH4,5 (vaikams) | vnt. | 40
37 |  | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH5 (vaikams) | vnt. | 40
38 |  | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH5,5 (vaikams) | vnt. | 10
39 |  | 33141000-0 | Užgaktinė šlaplės fiksavimo sistema | vnt. | 30
40 |  | 33141000-0 | Vandens rezervuarai | vnt. | 1400
41 |  | 33190000-8 | Žiedas galvai uždaras suaugusiam 200±50 mm x 75±5 mm x 45±5 mm | vnt. | 20