| KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000, el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjams pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis | Nr. .............................. Į ........................... Nr. .............................. |  |
| DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ ATVIRO KONKURSO |  |  |

Vadovaujantis supaprastinto viešojo pirkimo „Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato kapitalinio remonto darbai“ atviro konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 punktu atsakome į tiekėjų pateiktus klausimus:

1 klausimas. Klausimas dėl salės lubų. Brėžiniuose salės lubos yra su peraukštėjimais vėdinimo ortakių paslėpimui ir šviestuvams montuoti. DKŽ nėra peraukštėjimų įrengimo (~100m2). Prašome patikslinti ar šiuos darbus reikės atlikti.

Atsakymas. Taip, šiuos darbus reikės atlikti. Papildome Darbo projekto Architektūrinės dalies gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje D skyrių „Lubų apdaila“ 1.4. eilute: „Gipso kartonas vamzdžių paslėpimui su paslėpta konstrukcija (pat. Nr. 1-24), h-600 mm“ – 161,03 m2 ir Darbo projekto Architektūrinės dalies Techninės specifikacijos 20 skyrių „Pakabinamos lubos“  b eilute: „Gipso kartonas vamzdžių aktų salėje paslėpimui“. Pridedame patikslintą Darbo projekto Architektūrinę dalį – AZP-023-297-DP-SA (3. SA  Šarkuvos g. 28_A LAIDA).

2 klausimas. Projekto SA dalyje TS - 09 reikalavimuose nurodytas „ąžuolo masyvo parketas“ 26 mm storio ir kaip analogas nurodomas Quick-Step siūlomas produktas „Patina“, kuris yra 9 mm storio laminatas. https://www.quick-step.lt/lt-lt/laminuotosgrindys/impressive-ultra/imu3559_klasikinis-sviesus-azuolas-patina.  Kiekių žiniaraštyje pagal tas pačias TS-09 turi būti įrengiamos „kietintos trisluoksnės ąžuolo parketlentės / Ąžuolo parketlenčių danga“.
Patalpų apdailos žiniaraštyje – „Naudojamas ąžuolo parketas. Ąžuolo masyvo grindys gaminamos alyvuotos arba lakuotos“. Kokią grindų dangą įsivertinti?

Atsakymas. Patikslinome Darbo projekto Architektūrinės dalies gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje B skyriaus „Grindų danga“ 3 punktą „Ąžuolo parketlentės su grindjuosčių įrengimu“,  Darbo projekto Architektūrinės dalies Techninės specifikacijos 9 skyriaus „Grindų dangos“ 1.4.1 b papunktį „Medinė grindų danga“ ir Darbo projekto Architektūrinės dalies Pirmo aukšto patalpų vidaus apdailos darbų ir medžiagų žiniaraštyje 1-24 eilutėje nurodytą darbų aprašymą:  „Esamos grindų dangos su visais esamais pasluoksniais išardymas. Naujų pasluoksnių ir naujos grindų dangos įrengimas. Naudojamos ąžuolo parketlentės. Ąžuolo parketlentės padengiamos vaškine alyva. Grindų raštas – siauras juostinis. Spalva – šviesiai pilka / pilka“. Pridedame patikslintą Darbo projekto Architektūrinę dalį – AZP-023-297-DP-SA  (3. SA  Šarkuvos g. 28_A LAIDA).

PRIDEDAMA. Darbo projekto Architektūrinė dalis „3. SA  Šarkuvos g. 28_A LAIDA“.

| Skyriaus vedėja |  | Daiva Čeponienė |
| --- | --- | --- |

Asta Vilutytė, tel. +370 672 26 916, el. p. asta.vilutyte@kaunas.lt