2 priedas

Pirkimo sąlygų

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją/us ar specialistus, kuriuos ketina įdarbinti

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS: 1) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2) pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, šalis, modelis (jei yra) | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt kaina be PVM | Bendra viso kiekio kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) |
| 1. | Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos pirkimas |  | vnt. | 1 |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (įrašyti) |  |  |  |  |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo, kad  lentelės 6 stulpelyje pasiūlymo kaina yra EUR be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka .............(įrašyti).

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir teikiame:

1. pasiūlymo formos priedą „Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija“.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas.

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Pasirašydamas parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes**, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mašinos tipas | Laisvai pastatoma, dvipusė barjerinė |  |
| 2. | Skalbinių užkrovimas, iškrovimas kg | Dvipusis, ne mažiau 50 kg, ne daugiau 55 kg |  |
| 3. | Vidinis būgno tūris L | Ne mažiau 500 ltr.(±5 ltr. paklaida) |  |
| 4. | Programuojamos apsukos aps/min | Apsukos gręžiant ne mažiau 800 aps/min G-faktorius ne mažiau 345 |  |
| 5. | Mašinos gabaritai mm AxPxG | Ne daugiau (1800 x1700 x1100)±100 mm |  |
| 6. | Programos laisvai programuojamos, kopijuojamos, prie skalbimo mašinos valdymo pulto kompiuteris jungiasi per USB jungtį. Komplekte turi būti pateikiama programinė įranga skirta modifikuoti bei kurti skalbimo programas | Galimybė susikurti ne mažiau kaip 50 programų. Programiniai žingsniai (vandens lygio, temperatūros, laiko trukmės, skalavimo ar mirkymo kiekių) be apribojimų. |  |
| 7. | Dvigubas valdymo pultas abiejose pusėse prie pakrovimo/iškrovimo durų | Būtina |  |
| 8. | Titravimo sklendė – skirta atlikti vandens iš būgno tyrimams | Būtina |  |
| 9. | Vandens išpylimo vožtuvai min 2 programuojami | Skersmuo ne mažiau 75 mm |  |
| 10. | Vandens sąnaudos per 1 ciklą su pirminiu, pagrindiniu skalbimu ir skalavimais | Ne daugiau 565 ltr. |  |
| 11. | Įtampos tinklo parametrai, kaitinimo galingumas kW | 380 - 480V 3N AC50/60 Hz, ne daugiau 48 kW |  |
| 12. | Mašinos konstrukcija, būgnas | Mašinos korpusas ir būgnas pagaminti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno |  |
| 13. | Skalbimo priemonių padavimas | Nuo išorinės dozavimo sistemos |  |
| 14. | Galimybė pasijungti prie kompiuterinės sistemos | Statistikos, darbo našumo, technologinio proceso, savikontrolei užtikrinti, duomenų bazės kaupimui). |  |
| 15. | Mašinos svoris brutto kg | Iki 1200 kg |  |
| 16. | Garantinis aptarnavimas, mėn | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 17. | Nemokamas pristatymas, paleidimo – derinimo darbai, personalo apmokymas | Būtina |  |
| 18. | Skalbimo ciklo užbaigimo aliarmas | Būtina |  |
| 19. | Vertikalaus durų atidarymas ne mažiau kaip 155 laipsnių kampu į viršų vertikaliai | Būtina |  |
| 20. | Automatinio būgno pozicionavimo bei fiksacijos sistema palengvinanti skalbinių pakrovimą/iškrovimą | Būtina |  |
| 21. | Būgno balanso sistema užtikrinanti sklandų skalbinių gręžimą ir tylų mašinos veikimą | Būtina |  |
| 22. | Automatinė būgno svėrimo sistema, leidžianti tiksliai kontroliuoti įkraunamų skalbinių svorį | Būtina |  |
| 23. | Automatinė vidinio būgno atidarymo sistema | Būtina |  |

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

** Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą; tiesiog pakartojus 2 stulpelio (Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus) reikšmę arba įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |