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	Suinteresuotiems dalyviams

	2025-04-04
	Nr. 25SR-VPS-1610


DĖL DALYVIŲ PRETENZIJŲ, PAKLAUSIMO IR PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO 3 PD
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo atvirą konkursą Įranga laboratorijos, vaisingumo ir radialogijos skyriams (10026), ID 1661369.
Informuojame, kad buvo gautos dalyvių Pretenzijos dėl 3 pirkimo dalies techninės specifikacijos reikalavimų.

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Pretenzijas ir nutarė jas tenkinti iš dalies.

Komisija konstatavo, kad būtina keisti techninių reikalavimų sąlygas bei ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.

Šie pakeitimai būtų esminiai ir dėl šių pakeitimų galėtų atsirasti daugiau dalyvių, todėl Komisija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus, pirkimo procedūras 3 pirkimo daliai nutarė nutraukti ir, pakoregavus pirkimo dokumentus, skelbti pirkimą pakartotinai.

Pranešame, pirkimo procedūros 3 pirkimo daliai nutraukiamos, dėl sprendimo keisti esmines techninių reikalavimų sąlygas bei ekonominio naudingumo vertinimo tvarką.

Prašome pasiūlymų 3 pirkimo daliai neteikti.

Taip pat informuojame , kad gautas dalyvio paklausimas: 

„Prašome paaiškinti 1 pirkimo dalyje "CO2 inkubatorius" pateiktoje techninėje nurodytą 22 punktą : Elektros sunaudojimas prie 37°C - Ne daugiau kaip 65 Wh/val. Ar nėra įsivėlusi klaida specifikacijoje? Mūsų siūlomo inkubatoriaus NU-5820E elektros sunaudojimas yra 250 Watts. Visus kitus punktus atitinkame.“

Atsakymas į paklausimą:

Elektros sunaudojimas prie 37°C ne daugiau kaip 65 Vatvalandės per valandą. Prietaisas 37°C temperatūrai palaikyti turi sunaudoti elektros ne daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Klaidos techninės specifikacijoje 22 p. nėra.
Viešųjų pirkimų komisijos narė



Rima Čereškaitė
Rima Čereškaitė, tel. 85 2501386, el. p. rima.cereskaite@santa.lt
VIEŠOJI ĮSTAIGA
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