Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą.

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams.

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS

- Patalpose montuojamos „armstrong“ arba analogiškos pakabinamos lubos su įmontuotais šviestuvais. Tiesiami elektros kabeliai šviestuvams bei jungikliams, prieš tai juos demontuojant.

- Reikalavimai naujai grindų heterogeninei dangai:

Klasifikavimas	ISO 10874 (EN 685)

Visuomeninės klasės	34

Bendrasis storis 		EN 428	2,0 mm

Darbinio sluoksnio storis	EN 429	0,7 mm

Atsparumas trinčiai	EN 660-2	Grupė T

Liekamasis įspaudas	EN 433	0,04 mm

Atsparumas baldų kojelėms	EN 424	Jokios žalos

Atsparumas kėdžių ratukams	EN 425	Jokios žalos

Matmenų stabilumas	EN 434	< 0,10 %

Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl s1

- Plytelėms paviršius padengiamas 2 sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. Įrengimui naudoti mineralinius mišinius, tepant 2 kartus. Hidroizoliacija turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, apsaugoti statinio konstrukcijas nuo drėgmės ir vandens, o sukietėjusi gerai deformuotis, nesenti. Naudojama elastinga hidroizoliacinė juosta, pritaikyta drėgnoms patalpoms, skirta kampams tarp sienų ir grindų, sienų vidiniams kampams ir sujungimams.

- Grindjuosčių susidarantis plotas apytikslis jis gali mažėti arba didėti priklausomai nuo klasėse esamų kitų apeinamų pastato konstrukcijų tokių kaip kolonos. Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, iš tos pačios medžiagos kaip ir grindų danga;

- Naudojamas akmens masės plytelės, dydis ne mažesnis kaip 30x30, storis nuo 7 mm. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Hermetikai ir glaistai neturi keisti spalvos ir kitų savybių nuo vandens, dezinfekcinių ar valymo priemonių poveikio bei plovimo stipria vandens srove.

- Nauji laiptų metaliniai turėklai numatomi su vertikaliu dalijimu 10 – 16 mm storio metalo strypų su vamzdiniu metaliniu porankiu d40 - d50 ir tvirtinimo detalėmis. Turėklų dalinimas – vertikalus, bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 100 mm. Turėklų porankiai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno 0,45 m ir 0,90 m aukštyje. Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai. Laiptų turėklai turi  išlaikytų apkrovą iki 300 kg kiekvienam tiesiniam metrui. Turėklai negali turėti aštrių kampų ir išsikišimų į kuriuos būtų galima susižeisti. Tikslius turėklų matmenis teikėjas turi išsimatuoti pats nuvykęs į Įstaigą. Turėklų dizainas turi būti suderintas su Įstaigos atstovu ir atitikti Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: Jei montuojant turėklus yra apgadinamos laiptų pakopos, laiptinės sienos, lubos ar kitos statinio dalys, rangovas savo lėšomis privalo sutvarkyti sugadintas vietas.

- Montuojami kriauklės su maišytuvais, prietaisai turi būti pakankamu chromo sluoksniu, kuris apsaugo nuo susidėvėjimo ir užtikrina vandens maišytuvo ilgaamžiškumą. Prietaisai turi atitikti europinius standartus, garantija. Prieš prietaisų sumontavimą atliekamas vandentiekio, kanalizacijos bandymai, naudojant 2 kartus didesnį slėgi už darbinį.

- Heterogeninė danga įrengiama ant sauso lygaus paviršiaus (pagrindo). Pagrindo drėgnumas neviršyti 2 -2,5 procento. Patalpų temperatūra ne žemesnė kaip 15 laipsnių šilumos. Siūlės  suvirinamos karštu būdu, atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Aukštos kokybės heterogeninė PVC danga su ne mažesniu nei 0,7 dėvimuoju sluoksnių kurios absoliučios deformacijos neviršyja 0,04 mm. Dangos sudėtyje neturi būti  ftalatų. Dangų spalva derinama vietoje.

- Baigus remonto darbus, darbo vieta turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PATALPŲ VIDAUS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | Skyrius Vaikų grupės patalpų vidaus remonto darbai |  |  |  |
|  | Medinių grindų, lentų išardymas su gulekšniais | m3 | 2,4 |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 45 |  |
|  | Sienos medinių spintų išardymas patalpoje | m2 | 3 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 75 |  |
|  | Medinių durų blokų išardymas | m2 | 1,89 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 115 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 115 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 3 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 16 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 3,8 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 1,89 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 50 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |  |
|  | Vamzdynų (šildymo stovų) demontavimas, kurio nominalus skersmuo iki 100 mm | m | 20 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |  |
|  | Betono sluoksnio iki 100 mm grindims įrengimas mechanizuotai, armuojant segmentiniais tinklais | m2 | 15 |  |
|  | Radiatorių apsauga įrengiant groteles iš perforuotų, laminuotų MDF 18 mm plokščių, kai įrengiamas karkasas | m2 | 10 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas skiedinius | m2 | 60 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 60 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 75 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 75 |  |
|  | Jungikli dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Skyrius Vaikų grupės patalpų grindų dangos remonto darbai |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 45 |  |
|  | Linoleumo dangos išardymas | m2 | 75 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 60 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 75 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 |  |  |
|  | Skyrius Laiptinės ir tambūro remontas |  |  |  |
|  | # Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | # m2 | # 58,05 |  |
|  | # Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | # m2 | # 58,05 |  |
|  | # Metalinių apsauginių grotų, laiptų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas mūras | # m2 | # 3 |  |
|  | # Medinių porankių demontavimas | # m | # 18,29 |  |
|  | # Betoninių grindjuosčių nuardymas | # m | # 39,17 |  |
|  | # Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | # m2 | # 7,85/4 |  |
|  | # Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | # m3 | # 0,25 |  |
|  | # Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus | # m2 | # 87,54 |  |
|  | # Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 2 kartus sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | # 100 m2 | # 0,9092 |  |
|  | # Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais du kartus | # 100 m2 | # 0,9092 |  |
|  | # Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus | # m2 | # 11,05 |  |
|  | # Lubų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais du kartus | # m2 | # 11,05 |  |
|  | # Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | # m | # 45,58 |  |
|  | # Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas 100 mm, kai formuojami nuolydžiai suvedant prie esamų dangų | # m2 | # 0,65 |  |
|  | # Sienų mažų plotų apkalimo dailylente nuardymas | # m2 | # 0,8 |  |
|  | # Skirtingų lygių grindų išlyginimas | # m2 | # 6,37 |  |
|  | # Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. 20 mm storio sluoksnis, gruntuojant pagrindą | # m2 | # 26,69 |  |
|  | # Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | # m2 | # 26,69 |  |
|  | # Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | # m2 | # 14,8 |  |
|  | # Neslystančių juostų, kampų įrengimas | # m | # 22 |  |
|  | # Neslystančios juostos, kampai | # m | # 22 |  |
|  | # Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | # m2 | # 5,85 |  |
|  | # Vidaus angokraščių formavimas | # m2 | # 4 |  |
|  | # Nerudėjančio plieno dvigubų, kai aukščiai h -0,45 ir h- 0,9 m porankių įrengimas | # m | # 18 |  |
|  | # Atitvarinės sienutės paukštinimas sumontuojant turėklus porankį | # m | # 4,39 |  |
|  | # Radiatorių apsauga įrengiant groteles iš perforuotų, laminuotų MDF 18 mm plokščių, kai įrengiamas karkasas | # m2 | # 2,15 |  |
|  | # Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | # vnt. | # 3 |  |
|  | # Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | # vnt. | # 3 |  |
|  | # Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | # vnt. | # 5 |  |
|  | # Šviesos diodų lubinių šviestuvų montavimas (šviestuvai dviejų lempų) | # vnt. | # 3 |  |
|  | # Judesio jutiklio montavimas | # vnt. | # 3 |  |
|  | # Elektros skydelio montavimas, demontuojant seną skydelį | # vnt. | # 1 |  |
|  | # Elektros skydo automatų montavimas iki 16a | # vnt. | # 8 |  |
|  | # Elektros skydo modulių montavimas, kai nuotėkio relė komplekte | # vnt. | # 3 |  |
|  | # Elektros skydelio labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | # m2 | # 2 |  |
|  | # Radiatorių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | # m2 | # 4 |  |
|  | # Segmentinių medinių laiptų į palėpę su apšiltintu liuku įrengimas | # kompl. | # 1 |  |
|  | # LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | # Skyrius Ardymo darbai |  |  |  |
|  | # Keraminių plytelių, linoleumo, laminuotu grindų dangos išardymas | # m2 | # 75 |  |
|  | # El. Instaliacijos įrenginių pakabintų ant sienų, lubų išardymas | # Kompl. | # 1 |  |
|  | # Betoninių grindų ardymas iki 70 mm | # m3 | # 7,5 |  |
|  | # Mūro sienų išardymas | # m3 | # 8,7 |  |
|  | # Stiklo blokų pertvarų išardymas | # m3 | # 5,5 |  |
|  | # Sienų plytelių išardymas | # m2 | # 20 |  |
|  | # Kriauklių, praustuvų išardymas | # vnt. | # 2 |  |
|  | # Vidaus durų blokų su staktomis išardymas | # m2/vnt. | # 9,5/5 |  |
|  | # Vidaus šviestuvų demontavimas | # vnt. | # 20 |  |
|  | # Rozečių, jungiklių išardymas | # vnt. | # 20 |  |
|  | # Kanalinių ventiliatorių išardymas | # m | # 5 |  |
|  | # Ventiliacinių grotelių išardymas | # vnt. | # 4 |  |
|  | # Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | # t | # 30 |  |
|  | # Statybinių šiukšlių išvežimas iki 30 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu į auto savivarčius | # t | # 30 |  |
|  | # Skyrius Grindų dangos remontas |  |  |  |
|  | # Betono sluoksnio iki 100 mm grindims įrengimas mechanizuotai, armuojant segmentiniais tinklais | # m2 | # 75 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | # m2 | # 70 |  |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | # m2 | # 5 |  |
|  | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | # m2 | # 5 |  |
|  | Grindų sujungimo profilis tarp patalpų | # vnt. | # 1 |  |
|  | Skyrius Pertvarų įrengimo, apdailos darbai |  |  |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | # m2 | # 200 |  |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | # m2 | # 200 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2 iejų kartų gruntavimas ir glaistymas gipso kartono sienų) | # m2 | # 264,5 |  |
|  | Vidaus angokraščių 2-iejų kartų gerasis dažymas, paruošiant pagrindą | # m2 | # 15 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | # m2 | # 30 |  |
|  | Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis ant "Atlas" arba analogiškų klijų | # m2 | # 18 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | # m2 | # 7,5 |  |
|  | Skyrius Montavimo darbai |  |  |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | # m2 | # 75 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės su MDP užpildu (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm) | # m2/vnt. | # 13/7 |  |
|  | Švieslangių įstatymas į sienų angas (blokai ne mažesnio ploto negu 2 m2), | # Vnt. | # 1 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | # m | # 60 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | # vnt. | # 12 |  |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydo | # kompl. | # 1 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | # vnt. | # 1 |  |
|  | Apsaugos sistemos davikių perkėlimas | # vnt. | # 6 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | # vnt. | # 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | # vnt. | # 8 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas | # m | # 168 |  |
|  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | # m | # 168 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | # vnt. | # 8 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | # vnt. | # 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | # vnt. | # 24 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | # vnt. | # 32 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | # vnt. | # 1 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | # m | # 30 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | # m | # 30 |  |
|  | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | # vnt. | # 1 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | # vnt. | # 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | # vnt. | # 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | # vnt. | # 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | # vnt. | # 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | # vnt. | # 1 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | # vnt. | # 1 |  |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | # m | # 8 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | # vnt. | # 1 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | # m2 | # 1 |  |
|  | LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ RAINIŲ SKYRIAUS PASTATO SANIT. MAZGO REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | Skyrius Grindų danga |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | # m2 | # 18 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas | # m2 | # 18 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas , kai sluoksnio storis 60 mm | # m2 | # 18 |  |
|  | 20 mm storio cementinis išlyginamasis sluoksnis | # m2 | # 18 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | # m2 | # 18 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | # m2 | # 18 |  |
|  | Skyrius Sienos apdaila |  |  |  |
|  | Pertvarų išardymas | # m2 | # 14 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | # m2 | # 26 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | # m2 | # 5 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | # vnt. | # 5 |  |
|  | Unitazų išardymas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | # vnt. | # 2 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | # m2 | # 50 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plytelėmis | # m2 | # 26 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | # m2 | # 24 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | # m2 | # 24 |  |
|  | Skyrius Montavimo darbai |  |  |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | # vnt. | # 18 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | # vnt. | # 4 |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ( 4 bangų džiovintuvas) | # vnt. | # 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | # vnt. | # 6 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | # m2 | # 2,1 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | # vnt. | # 1 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | # vnt. | # 1 |  |
|  | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | # m | # 5 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | # m | # 5 |  |
|  | Dušo pado montavimas | # vnt. | # 1 |  |
|  | Vandens maišytuvų su dušo galva montavimas, tvirtinamų prie sienų | # vnt. | # 1 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | # vnt. | # 4 |  |
|  | Radiatorių apsauga įrengiant groteles iš perforuotų, laminuotų MDF 18 mm plokščių, kai įrengiamas karkasas | # m2 | # 3 |  |
|  | Kabinų pertvarų montavimas, kai laminuotos plokštės nuo 20 mm komplekte su tvirtinimo konstrukciją prie grindų | # m2 | # 15 |  |
|  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | # vnt. | # 4 |  |
|  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | # m | # 8 |  |

Pastaba.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su numatytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

Lopšelio-darželio „Eglutė“ Rainių skyriaus pastato patalpų planas, pažymėta darbų zona, 1 vnt.

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato patalpų planas, pažymėta darbų zona, 2 vnt.

Lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato patalpų planas, pažymėta darbų zona, 1 vnt.