## 1
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 1 Architektūrinė dalis II darbų etapas
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Pertvaros. Apdailos darbai (vidaus)
1 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 0.7949 | 0 | 0
2 |  | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0.4967 | 0 | 0
3 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 2.34 | 0 | 0
4 |  | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 1.4649 | 0 | 0
5 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 0.7083 | 0 | 0
6 |  | Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0.4427 | 0 | 0
7 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 0.4268 | 0 | 0
8 |  | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0.2668 | 0 | 0
9 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas , tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 1.18 | 0 | 0
10 |  | Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0.74 | 0 | 0
11 |  | Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos) k8=1.17 | 100m2 | 0.72 | 0 | 0
12 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 6.1805 | 0 | 0
13 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 6.1805 | 0 | 0
14 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 6.1805 | 0 | 0
15 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 6.1805 | 0 | 0
16 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 6.1805 | 0 | 0
17 |  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 46.18 | 0 | 0
18 |  | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio | m2 | 233.97 | 0 | 0
18A |  | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 | m2 | 55.66
19 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 11.52 | 0 | 0
20 |  | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (dviejų lygių k-joms) k8=1.03 | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
21 |  | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
22 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
23 |  | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
24 |  | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
25 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
26 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.6479 | 0 | 0
27 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03 | m2 | 92.74 | 0 | 0
28 |  | "Armstrong kabamosios lubos su metal. k-ja "Cortega Board", 600x600mm | m2 | 92.84 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Langų ir durų montavimas
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 7.1 | 0 | 0
2 |  | Priešgaisrinės durys | vnt | 3 | 0 | 0
3 |  | Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas | m2 | 33 | 0 | 0
4 |  | Berėmiai stiklinimo blokai | m2 | 33 | 0 | 0
5 |  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 21 | 0 | 0
6 |  | Faneruotos durys | m2 | 21 | 0 | 0
7 |  | Varstomų stoglangių, stogo liukų su grotelėmis montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų , kai blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2 | m2 | 6.552 | 0 | 0
8 |  | Stoglangiai varstomi 78x160 | vnt | 6 | 0 | 0
9 |  | Stoglangių įrengimas (demontavimas) k1=0.60,k2=0.50,k3=0.000 | vnt | 3 | 0 | 0
10 |  | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.9 | 0 | 0
11 |  | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.9 | 0 | 0
12 |  | Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais ( jungiama perdengiant , kai lakštai banguoti ar trapecijos formos) | 100m2 | 0.9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | WC įranga
1 |  | Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas ( pakabos) | vnt. | 9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Apdailos atstatymas po gaisrinio vandentiekio montavimo
1 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 100 | 0 | 0
2 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1 | 0 | 0
3 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1 | 0 | 0
4 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1 | 0 | 0
5 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1 | 0 | 0
6 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 2
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 2 Konstrukcijų dalis II darbų etapas
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šlaitinio stogo įrengimas, šiltinimas
1 |  | Gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas | m3 | 0.4 | 0 | 0
2 |  | Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo | m3 | 0.5 | 0 | 0
3 |  | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x100 mm) | 100m | 1.12 | 0 | 0
4 |  | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 250.00 mm | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
5 |  | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
6 |  | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
7 |  | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš apačios | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
8 |  | Ventiliuojamų parapetų apkalimas 22 mm storio lentomis | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 2 | Pertvaros
1 |  | 120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatines plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15 | m2 | 57.5 | 0 | 0
2 |  | Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas , kai universalių plokščių sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 2.778 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 3
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 3 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vandens apskaitos mazgas
1 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 3 | 0 | 0
2 |  | DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m | m | 3 | 0 | 0
3 |  | Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais tarpikliais montavimas , kai skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 3 | 0 | 0
4 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x50 | vnt | 2 | 0 | 0
6 |  | Flanšinės uždaromosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
7 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos) | vnt | 2 | 0 | 0
8 |  | Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 0.3 | 0 | 0
9 |  | Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 0.2 | 0 | 0
10 |  | Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 50 mm) k8=1.04 | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Turbininiai įvadiniai šalto vandens skaitikliai MWN, DN 50 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Ketinis trišakis 130 B1, 2` (cinkuotas) | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04 | vnt. | 1 | 0 | 0
16 |  | Plieno flanšai | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 2 | 0 | 0
18 |  | Vamzdžiai cink. suvirinti D100MM ST.4,0MM | m | 2 | 0 | 0
19 |  | Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais tarpikliais montavimas , kai skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 3 | 0 | 0
20 |  | Kaliojo ketaus moviniai trišakiai su flanšine atšaka DN 100x50 | vnt | 1 | 0 | 0
21 |  | Plieno flanšai | vnt | 1 | 0 | 0
22 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x65 | vnt | 1 | 0 | 0
23 |  | Flanšinės uždaromosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 80 mm k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
24 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 65 (trumpos) | vnt | 1 | 0 | 0
25 |  | Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 65 | vnt | 1 | 0 | 0
26 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.01 | 0 | 0
27 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 108mm, storis 100mm | m | 1 | 0 | 0
28 |  | Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose ( be apvedimo linijos, įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 50 mm) (demontavimas) k1=0.60,k2=0.50,k3=0.000 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Šalto vandentiekio tinklas V1
1 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 77 | 0 | 0
2 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2 | m | 40 | 0 | 0
3 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2 | m | 30 | 0 | 0
4 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3 | m | 7 | 0 | 0
5 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.77 | 0 | 0
6 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 40 | 0 | 0
7 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 30 | 0 | 0
8 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 7 | 0 | 0
9 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 24 | 0 | 0
10 |  | Unitazo uždarymui rut ventiliai D12 | vnt | 10 | 0 | 0
11 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 14 | 0 | 0
12 |  | Presuojami sujungimai 16x16 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui) | vnt | 24 | 0 | 0
13 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.77 | 0 | 0
14 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.77 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Karšto vandens tinklas T3
1 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 30 | 0 | 0
2 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2 | m | 30 | 0 | 0
3 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.3 | 0 | 0
4 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 30 | 0 | 0
5 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 14 | 0 | 0
6 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 14 | 0 | 0
7 |  | Presuojami sujungimai 16x16 (žalvarin., daugiasl. vamzdynui) | vnt | 14 | 0 | 0
8 |  | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 1 | 0 | 0
9 |  | Vandens šildytuvai 20 ltr. | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.3 | 0 | 0
11 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Buitinių nuotekų tinklas
1 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 25 | 0 | 0
2 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 12 | 0 | 0
3 |  | PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 25 | 0 | 0
4 |  | PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 12 | 0 | 0
5 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm | vnt. | 5 | 0 | 0
6 |  | Plastikiniai trapai DN110 | vnt | 5 | 0 | 0
7 |  | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 | 0 | 0
8 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.37 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Kondensato iš vedinimo įrenginių surinkimo tinklas KO
1 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 45 | 0 | 0
2 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2 | m | 45 | 0 | 0
3 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 30 | 0 | 0
4 |  | PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 30 | 0 | 0
5 |  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 12 | 0 | 0
6 |  | Kondensato surinkimo siurbliukai | vnt | 12 | 0 | 0
7 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.75 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Gaisrinio vandentiekio tinklas V2
1 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 105 | 0 | 0
2 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60x3.5 | m | 40 | 0 | 0
3 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | 65 | 0 | 0
4 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1 | 0 | 0
5 |  | Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose | vnt. | 8 | 0 | 0
6 |  | Gaisrinių čiaupų spintelė | vnt. | 8 | 0 | 0
7 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.75 | 0 | 0
8 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.75 | 0 | 0
9 |  | Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.041 | 0 | 0
10 |  | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Sanitariniai prietaisai
1 |  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 5 | 0 | 0
2 |  | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 | 0 | 0
3 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 5 | 0 | 0
4 |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 5 | 0 | 0
5 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 5 | 0 | 0
6 |  | Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (5 vnt sieniniai unitazai, 5 vnt pitaikyti ŽN) | vnt. | 10 | 0 | 0
7 |  | Sieninis pakabinamas unitazas su kabinimo įranga | vnt | 5 | 0 | 0
8 |  | Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisytų sienų | kompl. | 5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 4
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 4 Šildymas, vėdinimas, vėsinimas
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vėdinimas
1 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai įrenginio našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 10 | 0 | 0
5 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 170 | 0 | 0
6 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 70 | 0 | 0
7 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 60 | 0 | 0
8 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 60 | 0 | 0
9 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 50 | 0 | 0
10 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 180, L-3000 | m | 65 | 0 | 0
11 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 5 | 0 | 0
12 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3 | 2.12 | 0 | 0
13 |  | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 80 AL1, 5000x1000x50mm | m2 | 42.39 | 0 | 0
14 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 26 | 0 | 0
15 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 20 | 0 | 0
16 |  | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 6 | 0 | 0
17 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 54 | 0 | 0
18 |  | Ugnies vožtuvai D100 | vnt | 48 | 0 | 0
19 |  | Ugnies vožtuvai D125 | vnt | 2 | 0 | 0
20 |  | Ugnies vožtuvai D160 | vnt | 4 | 0 | 0
21 |  | Cinkuotos skardos sklendė D125 | vnt | 6 | 0 | 0
22 |  | Cinkuotos skardos sklendė D100 | vnt | 20 | 0 | 0
23 |  | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
24 |  | Triukšmo slopintuvai TSA-180, L-1200 | vnt | 4 | 0 | 0
25 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 4 | 0 | 0
26 |  | Lauko grotelės D180 | vnt | 4 | 0 | 0
27 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
28 |  | Lankstūs sujungimai D180 | vnt | 4 | 0 | 0
29 |  | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17 | vnt | 6 | 0 | 0
30 |  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 6 | 0 | 0
31 |  | Angos sandarinimas hermetiku ir poliesteriniu audiniu k9=1.15 | vnt | 6 | 0 | 0
32 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21 - 60 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Oro kondicionavimas
1 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 145 | 0 | 0
4 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 20 | 0 | 0
5 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm su PVC danga | m | 25 | 0 | 0
6 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm su PVC danga | m | 45 | 0 | 0
7 |  | Variniai vamzdžiai su PVC danga 12x1mm | m | 35 | 0 | 0
8 |  | Variniai vamzdžiai su PVC danga 15x1mm | m | 30 | 0 | 0
9 |  | Variniai vamzdžiai su PVC danga 18x1mm | m | 10 | 0 | 0
10 |  | Variniai vamzdžiai su PVC danga 25x1mm | m | 20 | 0 | 0
11 |  | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 10 | 0 | 0
12 |  | Sieninio tipo freoninis vėsinimo įrenginys 2,8 kW | vnt | 4 | 0 | 0
13 |  | Sieninio tipo freoninis vėsinimo įrenginys 3,6kW kW | vnt | 3 | 0 | 0
14 |  | Sieninio tipo freoninis vėsinimo įrenginys 4,5 kW | vnt | 2 | 0 | 0
15 |  | Kompaktinės kasetės tipo freoninis vėsinimo įrenginys 4,5kW | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas(PRITAIKYTA TS 4.1.6. STEBĖJIMO IR VALDYMO SISTEMA) | vnt. | 1 | 0 | 0
17 |  | Stebėjimo ir valdymo sistema (PRITAIKYTA TS 4.1.6) | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg | kompl. | 1 | 0 | 0
19 |  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
20 |  | Freonas R410A | kg | 8.3 | 0 | 0
21 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 5
ORIENTACINIS ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 5 Šildymas, vėdinimas, vėsinimas
| 2025-04-04 |  | Suma žiniaraščiui 11880 EUR
Sąm. | Įrenginių | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
eil. | kodas | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Vėdinimas
2 |  | Oro tiekimo/šalinimo kamera +472/-258 m3/h | vnt | 1
4 |  | Buitinis ventiliatorius 108m3/h | vnt | 10
0
|  | Skyriuje 1 |  | 0
2 Oro kondicionavimas
2 |  | Išorinis blokas Nšsld-35,5 kW; Nel.-13.5 kW | vnt | 1
0
|  | Skyriuje 2 |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  | 0
0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0

## 6
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 6 Vidaus elektros tinklai
| 2025.02.14 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Esamas laikinas (24 mod) paskirstymo skydas PS-P keičiamas į 72 mod skydą
1 |  | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | 72 modulių paskirstymo skydelis PS-P | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Modulinis kirtiklis tripolis 32A | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20 | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 | vnt | 17 | 0 | 0
6 |  | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10 | vnt | 4 | 0 | 0
7 |  | Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6 | vnt | 4 | 0 | 0
8 |  | Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25 | vnt | 3 | 0 | 0
9 |  | Nepriklausomas atkabiklis FSR3 230V EVO | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Viršįtampių iškroviklis "2+3" kl | vnt | 8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 2 | Kabeliai, laidai, vamzdžiai
1 |  | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 8 | 0 | 0
2 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100m | 3.1 | 0 | 0
3 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 350 | 0 | 0
4 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 450 | 0 | 0
5 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 4x1.5 | m | 150 | 0 | 0
6 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 150 | 0 | 0
7 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 7 | 0 | 0
8 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 100 | 0 | 0
9 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 600 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 3 | Instaliaciniai gaminiai
1 |  | Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami ant sienų arba stulpų | vnt | 4 | 0 | 0
2 |  | Judesio jutikliai EV 80 PIR 10m, 86L, -10 C+50 C,(veidr.optika, maži gabaritai) | vnt | 4 | 0 | 0
3 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.11 | 0 | 0
4 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.6 | 0 | 0
5 |  | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.15 | 0 | 0
6 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.68 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 4 | Šviestuvai
1 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 55 | 0 | 0
2 |  | Įledžiami LED šviestuvai | vnt | 29 | 0 | 0
3 |  | Pakabinami LED šviestuvai | vnt | 26 | 0 | 0
4 |  | Pastatomas stalinis šviestuvas 7,7W | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 5 | 0 | 0
6 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.33 | 0 | 0
7 |  | Evakuaciniai sieniniai (dvipusiai) šviestuvai GEF 1/F8W | vnt | 33 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 7
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 7 Elektroninių ryšių dalis
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Elektroniniai ryšiai
1 |  | Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 2 | 0 | 0
3 |  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 10 | 0 | 0
4 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
5 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose (belaidžiai prieigos taškai) | vnt. | 2 | 0 | 0
6 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.35 | 0 | 0
7 |  | Komutacinė spinta 9U 19" | vnt | 1 | 0 | 0
8 |  | Kabelių tvarkymo panelė | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | 24 portų 6 cat. komutacinė panelė | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Komutaciniai kabeliai RJ45/RJ45 1m | vnt | 18 | 0 | 0
11 |  | Kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu | vnt | 8 | 0 | 0
12 |  | Kištukinis lizdas be įžeminimo be rėmelio | vnt | 2 | 0 | 0
13 |  | Tinklo komutatorius 24porų | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Belaidis tinklo prieigos taškas | vnt | 2 | 0 | 0
15 |  | Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5 | m | 775 | 0 | 0
16 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x6RE | m | 10 | 0 | 0
17 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 35 | 0 | 0
18 |  | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas ( pavaros debito ribotuvams) | vnt. | 6 | 0 | 0
19 |  | Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinanat medsraigčiais prie sienos , kai spintos (dėžės) masė iki 15 kg | vnt. | 1 | 0 | 0
20 |  | Stoglangių valdymo skydas | vnt | 1 | 0 | 0
21 |  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno klavišo) | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
22 |  | Durų atidarymo mygtukas DE10 (įeigos kontrolės sistemoms su elekromagn.užraktu) | vnt | 3 | 0 | 0
23 |  | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
24 |  | Lietaus jutiklis | vnt | 1 | 0 | 0
25 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 26.25 | 0 | 0
26 |  | Lankstūs kabeliai BVV-LL 2x1.0 | m | 2210 | 0 | 0
27 |  | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 2x0.75 | m | 120 | 0 | 0
28 |  | Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100) | m | 110 | 0 | 0
29 |  | Kabelis 2x1.5E60 | m | 185 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 8
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 8 Apsauginė signalizacija
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Apsauginė signalizacija
1 |  | 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 3 | 0 | 0
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
4 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
5 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 49 | 0 | 0
6 |  | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 57 | 0 | 0
7 |  | Apsaugos barjero (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
8 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 3 | 0 | 0
9 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
10 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 7 | 0 | 0
11 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
12 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 15 | 0 | 0
14 |  | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.15 | 0 | 0
15 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 16.1 | 0 | 0
16 |  | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 4.5 | 0 | 0
17 |  | MAG-8 8 zonų centralės | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | Klaviatūra PC5508 s u 8-nių zonų LED indikacija | vnt | 3 | 0 | 0
19 |  | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt | 6 | 0 | 0
20 |  | 8 zonų išplėtimo moduliai | vnt | 6 | 0 | 0
21 |  | Stiklo dūžio jutikliai GBS-200 8m, -10 C iki +55 C, (dviejų kanalų) | vnt | 46 | 0 | 0
22 |  | Judesio jutikliai EV 80 PIR 10m, 86L, -10 C+50 C,(veidr.optika, maži gabaritai) | vnt | 3 | 0 | 0
23 |  | Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas) | vnt | 57 | 0 | 0
24 |  | GSM modulis | vnt | 1 | 0 | 0
25 |  | Gaisrinė sirena LD-F100 110 dB/1m | vnt | 3 | 0 | 0
26 |  | Išorinė sirena BL-200 su akumuliatoriumi | vnt | 1 | 0 | 0
27 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 7 | 0 | 0
28 |  | Maitinimo šaltinis | vnt | 6 | 0 | 0
29 |  | 8 zonų personalo iškietimo pagrindinis pultas | vnt | 1 | 0 | 0
30 |  | Konvencinis oškvietimo mygtukas au atmetimo klavišu | vnt | 5 | 0 | 0
31 |  | Konvekcinis iškvietimo mygtukas su virvute | vnt | 5 | 0 | 0
32 |  | Konvekcinis indikatorius virš durų su garsiniu signalu | vnt | 5 | 0 | 0
33 |  | Plastmasinės dėžutės | vnt | 15 | 0 | 0
34 |  | Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5 | m | 250 | 0 | 0
35 |  | Instaliacinis kabelis 6x0.22 | m | 1360 | 0 | 0
36 |  | Instaliacinis kanalas 25x15 LHD | m | 450 | 0 | 0
37 |  | 8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 9
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 1 Administracinio pastato rekonstravimas (II etapas)
Žiniaraštis 9 Gaisrinė signalizacija
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinė signalizacija
1 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 153 | 0 | 0
4 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 153 | 0 | 0
5 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 19 | 0 | 0
6 |  | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 6 | 0 | 0
7 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 3 | 0 | 0
8 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 5 | 0 | 0
9 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 16 | 0 | 0
10 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.35 | 0 | 0
12 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 22.1 | 0 | 0
13 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas (GSM) | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos) | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | ST-P optiniai dūmų davikliai | vnt | 153 | 0 | 0
17 |  | Detektorių monavimo bazė | vnt | 153 | 0 | 0
18 |  | Rankinis pavojaus mytgtukas | vnt | 19 | 0 | 0
19 |  | Nuotolinio pavojaus indikatorius | vnt | 6 | 0 | 0
20 |  | Adresinė pavojaus blykstė | vnt | 3 | 0 | 0
21 |  | IN/OUT modulis | vnt | 5 | 0 | 0
22 |  | Sirena LD-FS100 110 dB/1m | vnt | 16 | 0 | 0
23 |  | BL-800A lauko sirena | vnt | 1 | 0 | 0
24 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm | m | 35 | 0 | 0
25 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 2x1.0 | m | 2210 | 0 | 0
26 |  | GMS komunikatorius | vnt | 1 | 0 | 0
27 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)

## 10
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė KR2401-20 Administracinis pastatas Vytauto g. 12, Varėnoje (II etapas)
Statinys 2 Inžineriniai tinklai
Žiniaraštis 10 Lauko vandentiekio tinklas V1
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Lauko vandentiekio tinklas V1
1 |  | Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant , kai vamzdžių skersmuo 90-110 mm k9=1.15 | m | 32.8 | 0 | 0
2 |  | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15 | km | 0.0159 | 0 | 0
3 |  | Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( smėlio) k9=1.15 | m3 | 3.18 | 0 | 0
4 |  | DN/OD 110mm Ultrastress Protect vand.vamzd.PE100-RC+PP SDR17 PN10 100m su aps.PP | m | 48.7 | 0 | 0
5 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 0.487 | 0 | 0
6 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15 | 100m | 0.487 | 0 | 0
7 |  | Flanšinės uždaromosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
8 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos) | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Ketinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų iki 400 mm skersmens su elastingais tarpikliais montavimas , kai skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt. | 6 | 0 | 0
10 |  | Kaliojo ketaus moviniai trišakiai DN 100x100 | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 100 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Plieno flanšai | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Kaliojo ketaus aklės DN 100 | vnt | 2 | 0 | 0
15 |  | Betoninių pamatų blokų (plokščių) montavimas , kai bloko (plokštės) masė iki 0,5t | vnt. | 2 | 0 | 0
16 |  | Gelžbetonio atramos (alkūnėms, posūkiams) | vnt | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė:
(Pavardė)