ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTNTO PIRKIMO)
„DANTŲ ORTOPEDINĖS MEDŽIAGOS“
PIRKIMO SĄLYGOS
TURINYS 
	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                          

	II.
	PIRKIMO OBJEKTAS                                                                                                         

	III.
	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI                                                             

	IV.
	ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS KONKURSO PROCEDŪROSE              

	V.
	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS                                                 

	VI.
	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS                                                                  

	VII.
	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS                                   

	VIII.
	VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA                                 

	IX.

X
	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

	XI.
	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS                                                                                            

	XII.
	PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

	XIII.
	GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA                                                

	XIV.
	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	
	PRIEDAI:


1. Techninė specifikacija.

2. Pasiūlymo formos pavyzdys.
3. Pirkimo sutarties projektas.
4. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), pateikiamas kaip atskiras dokumentas.
5. Tiekėjo deklaracija.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika (toliau vadinama – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu atlieka dantų ortopedinių medžiagų supaprastintą pirkimą.

1.2. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ). 

1.3. Pirkimas atliekamas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 


1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. 


1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 


1.6. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia. 


1.7. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.7.1. skelbimas apie pirkimą;

1.7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

1.7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

1.7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

1.8. Pirkimo dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

1.8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos;

1.8.2. Tiekėjo, subtiekėjų, ūkio subjektų grupės narių pateiktas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD); 

1.8.3. kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai;
1.8.4. kitus reikalavimus įrodantys dokumentai;

1.8.5. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų 1.8.6. grupė);

1.8.6. pasitelkiamų kitų ūkio subjektų (subrangovų, subteikėjų, subtiekėjų) pajėgumų prieinamumą patvirtinantys dokumentai (jeigu pasitelkiami kiti ūkio subjektai); 

1.8.7. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo);

1.8.8. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai;
1.8.9. perkančiajai organizacijai nusprendus, konkurso dalyvių gali būti paprašyta pasiūlytų prekių pavyzdžių. Prekių pavyzdžių galima prašyti ir dalyviai privalo pateikti prekių pavyzdžius iki pasiūlymų eilės sudarymo.
1.9. Bet kokia informacija (išskyrus pavyzdžių pateikimą), konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas  tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami visiems teikėjams, pranešimus gaus tie teikėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su teikėjais įgaliotas palaikyti: Saulius Medzevičius, tel. +370 5 205 5392, el. paštas: saulius.medzevicius@nvp.lt.

1.10. Perkančioji organizacija neatlygina Tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo sąlygų gavimu, Pasiūlymų dalyvauti Pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pirkime.
1.11. Perkančioji organizacija, savo iniciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti Pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti – privalo nutraukti Pirkimo procedūras pagal VPĮ nuostatas, neprisiimdama jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu.
1.12. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.
1.13. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių su galimybe ją pratęsti dar 12 mėnesių.
II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – dantų ortopedinių medžiagų pirkimas (toliau – prekės). BVPŽ kodas – 33141700-7. 
2.2. Pirkimas neskaidomas į dalis:

2.3. Perkamų prekių sąrašas, preliminarus kiekis, mato vienetai, išfasavimas, kokybės ir techniniai reikalavimai pateikti pirkimo sąlygų 1-e priede – techninė specifikacija. Tiekėjai turi pasiūlyti visas prekes, įrašytas techninėje specifikacijoje bei nurodytą jų kiekį.

   2.4. Konkurso dokumentuose pateiktas prekių poreikis yra preliminarus, perkančioji organizacija prekes pirks pagal realų poreikį, todėl asortimento kiekis gali būti pakeistas – vienų prekių nupirkta dagiau ir atitinkamai, orientuojantis į pradinės pirkimo sutarties vertę, kitų prekių bus nupirkta mažiau.
III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir, kad jis tenkina konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma), teikiant pasiūlymą, turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (konkurso sąlygų 4 priedas). Atskirą EBVPD pildo:

3.1.1. Tiekėjas;

3.1.2. Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

3.1.3. Kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.

Tiekėjas turi pateikti užpildytą konkurso sąlygų 4 priedą EBVPD pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.

3.2. Komisija pirmiausia įvertins dalyvių pateiktus EBVPD, pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus (jei taikoma) ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

3.3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

	Eil. Nr.
	Tiekėjų pašalinimo pagrindai
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai

	3.3.1.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 1 dalis (EBVPD III dalies A1-A6 punktai ir D1 punktas)), jeigu sužino, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas šio pašalinimo pagrindo laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBPVD.

Komisijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento
.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje.


	3.3.2.
	Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūrų, jei (VPĮ 46 straipsnio 3 dalis (EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai)):

Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 
Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Ši nuostata netaikoma, jeigu:

1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBPVD.

Komisijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.

 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,

arba

· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento
.
Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia „Sodros“ išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento
.
Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje.


	3.3.3.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas (EBVPD III dalies C10 punktas)), jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.



	3.3.4.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas (EBVPD III dalies C12 punktas)), jeigu jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.



	3.3.5.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas (EBVPD III dalies C13 punktas)), jeigu pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.



	3.3.6.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas (EBVPD III dalies C15 punktas)), jeigu tiekėjas Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3


	3.3.7.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas (EBVPD III dalies C15 punktas)), jeigu tiekėjas Pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.



	3.3.8.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas (EBVPD III dalies C14 punktas)), jeigu tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas


	3.3.9.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis (EBVPD III dalies C11 punktas)), jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktyje nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php 

paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose 

	3.3.10.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis (EBVPD III dalies C11 punktas)), jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	3.3.11.
	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis (EBVPD III dalies C11 punktas)), jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas šių pašalinimo pagrindų laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal šiuos pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti šių pašalinimo pagrindų taikymo.
	Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.


3.4. Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams nekeliami.

3.5. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (Aposttille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3.6. Perkančioji organizacija  VPĮ 46 straipsnio 1 dalyje, 3 dalies 1 ir 2 punktuose, 4 dalyje nustatytais pagrindais gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

3.7. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.3. punkte nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

3.8. Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 4 dalis, Komisija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.8.1. tiekėjas pateikė Komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

3.8.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl minėto straipsnio 1 ar 4 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

3.8.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

3.8.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.

3.8.2. Komisija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalies 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo VPĮ 46 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

3.9. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir pagrindžiančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, privalės pateikti tik tas tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Tačiau Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
3.10. Komisija nereikalaus iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma), kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

1) turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

2) šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

3.11. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Komisijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.12. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties vykdymo daliai jis ketina pasitelkti bei pateikti dokumentus (pvz., sutartis, ketinimų protokolus ir pan.), patvirtinančius subtiekėjų sutikimą prisiimti tiekėjo jiems ketinamus perduoti įsipareigojimus pagal numatomą sudaryti su perkančiąja organizacija pirkimo sutartį. 
Pasitelkiami subtiekėjai turi užpildyti ir pasirašyti EBVPD. Jų pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas visiškai privalo prisiimti atsakomybę už subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų veiklą vykdant pirkimo sutartį.

3.13. Pasiūlymų nagrinėjimo metu tiekėjas negali keisti pasiūlyme nurodytų subtiekėjų ar papildyti pasiūlymą naujais subtiekėjais, kurie nebuvo nurodyti pateiktame pasiūlyme.

3.14. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.15. Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, kurie atitinka bent vieną Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. Reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas), 5k straipsnyje nustatytą sąlygą:

3.15.1. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 (dešimt) procentų pirkimo sutarties vertės, yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta Rusijoje;

3.15.2. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 (dešimt) procentų pirkimo sutarties vertės, yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurioje daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šių pirkimo sąlygų 3.15.1 papunktyje nurodytam subjektui;

3.15.3. tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kai tokiems subtiekėjams ar ūkio subjektams tenka bent 10 (dešimt) procentų pirkimo sutarties vertės, yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikianti šių pirkimo sąlygų 3.15.1 ir 3.15.2 papunkčiuose nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.16. Perkančioji organizacija turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas, jo subtiekėjas arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina 3.15 punkte nustatytų sąlygų (dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos).
3.17. Tikrindama pasiūlymo atitiktį 3.15 punkto reikalavimams, Perkančioji organizacija iš tiekėjo reikalauja šių dokumentų:

3.17.1. jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; 

3.17.2. jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.

4. Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose
4.1. Jei pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties (toliau – JVS) skaitmeninę kopiją. JVS privalo būti sudaryta pagal galiojančius teisės aktus. JVS privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veikos partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti įsipareigojimų pasiskirstymą (įsipareigojimų dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje). Visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajai organizacijai vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas. Šioje sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiosios organizacijos nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius įsipareigojimus. JVS privalo būti suteikti įgaliojimai konkrečiam asmeniui (vieno iš partnerių darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą ir, laimėjus konkursą, pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių vardu. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). JVS privalo būti įrašytas jungtinės veikos partnerių įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties sąlygų be Perkančiosios organizacijos / sutikimo.

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų 2 Priede) tiekėjas turi nurodyti, kokius ir kokiai būsimos sutarties įvykdymo daliai (nurodoma dalies apimtis eurais arba procentais bendroje pasiūlymo kainoje) subtiekėjus / subteikėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. 

4.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai.

4.5. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai , kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių, susitarimų ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

4.6. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų deklaracijas dėl sutikimo būti subtiekėjais.
4.7. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.

4.8. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacija įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.9. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD, tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams duomenys ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, leidimai ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus, pvz., pdf, jpg, doc.

5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktos dokumento originalo ir tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą skaitmeninės kopijos. Tinkamai patvirtintu vertimu bus laikomas vertėjo parašu ir vertimų įstaigos antspaudu arba asmens, atlikusio vertimą ir tiekėjo įmonės vadovo parašais bei tiekėjo įmonės antspaudu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Prekių aprašymai ir kiti dokumentai pateikiami anglų kalba su tinkamais vertimais į lietuvių kalbą. Neleidžiama teikti jokios informacijos papildomai kitų Europos sąjungos ar trečių valstybių kalbomis. Tokį tekstą, jeigu jis yra tiekėjo pridėtame dokumente prašome pašalinti. Šio reikalavimo nepaisymas yra pagrindas perkančiajai organizacijai pasiūlymą atmesti.
5.4. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pateikdamas:
5.4.1. tiekėjo (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė – kiekvieno ūkio subjekto grupės dalyvio) užpildytą EBVPD, parengtą pagal konkurso sąlygų 4 priedą, užpildytą konkurso sąlygų 5 priedą „Tiekėjo deklaracijos forma“; užpildyti pasiūlymo formą, pirkimo sąlygų 2-ą priedą;
5.4.2. Pasiūlymo formos lentelėje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) įrašyti kiekvienos siūlomos prekės vieneto fiksuotą įkainį be ir su PVM, siūlomo prekių kiekio kainą be PVM, nurodyti PVM taikomą tarifą ir jo sumą prekių nurodyto kiekio kainoje, prekių kiekio kainą su PVM, prekės pavadinimą, kuris, tiekiant prekes, bus įrašytas PVM sąskaitoj faktūroje. 

5.4.3. Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia). Prekių siūlomo kiekio kaina be ir su PVM, kainos PVM dalies suma paskaičiuojama ir pateikiama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
5.4.4.  Galutinė pasiūlymo kaina paskaičiuojama kiekvienos perkamų prekių sąrašo pozicijos  prekių kiekio kainą be PVM padauginus iš taikomo PVM dydžio ir, sudėjus visų  pozicijų gautas sandaugas,  gauta suma yra pasiūlymo kaina. 
5.4.5. Atkreipiame pasiūlymų rengėjų dėmesį, kad PVM suma paskaičiuojama prekių kiekio kaina be PVM dauginant iš taikomo PVM tarifo (dydžio procentais) ir iš gautos sandaugos, prekių kiekio kainos su PVM, atimti kaina be PVM. 

5.4.6. Pasiūlymo kaina išreiškiama eurais, turi būti paskaičiuota taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
5.4.7. Pasiūlymo kaina be PVM, su PVM ir atskirai PVM suma parašomos skaičiais ir žodžiais. Vertinant pasiūlymus, jeigu kaina nurodyta skaičiais neatitinka kainos parašytos žodžiais, laikoma teisinga kaina parašyta žadžiais.

5.4.8. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekių CE atitikties sertifikatą su tinkamai patvirtintu sertifikato vertimu į lietuvių kalbą ir, jeigu informacijos nėra CE sertifikate, dokumentus, patvirtinančius prekės kilmę - gamintoją ir prekės kilmės šalį. Jeigu tiekėjo nuomone reikalinga pateikti išsamesnės informacijos apie siūlomą prekę, ją prašome parašyti techninės specifikacijos 6 stulpelyje. 

5.4.9. Nebūtina pakartotinai užpildyti pasiūlymo formos 5-os lentelės „Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai“, jeigu su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti, pateikti ir užregistruoti pagal šių pirkimo sąlygų reikalavimus. Nurodyta lentele tiekėjas vadovausis, jeigu dokumentus pateiks ne pagal reikalavimus ir jo bus paprašyta pašalinti pasiūlymo trūkumus, t. y. tikslinti pasiūlymą.
5.4.10. Užpildyti pirkimo sąlygų 1 priedo - techninės specifikacijos lentelės 6-ą stulpelį. Informacija turi būti išsami - nurodyti konkrečius duomenis, technines charakteristikas ar savybes. Abstraktūs atsakymai „Taip“, „Ne“ arba „Atitinka“ nepriimtini.
5.4.11. Tiekėjo pasiūlymas ir prie jo pridedami priedai turi būti suformuoti (pridėti) kaip atskiros bylos (failai), kad kiekvieną savarankišką dokumentą būtų įmanoma atsispausdinti atskirai nuo kitų dokumentų. Tiekėjams draudžiama visus dokumentus sudėti į vieną failą pavadinus „Gamintojo dokumentai – konfidencialu“ arba „Kokybės dokumentai“.  Negalima visų arba daugumos dokumentų „sudėti“ į ZIP-ą ir pateikti adoc. formatu, bet pateikti atskirais failais ir jų išbaigtas sąrašas privalo būti pateiktas CVP IS pirkimo tituliniame puslapyje Prisegti dokumentai. Turi būti surašyti visi dokumentai (failai) nesvarbu koks ilgas būtų šis sąrašas.
5.4.12.  Su pasiūlymu  negalima teikti dokumentų, kurie pirkimo sąlygose nereikalaujama, ypač didelės apimties. Jeigu perkančiajai organizacijai objektyviam pasiūlymo vertinimui bus reikalingi papildomi dokumentai, perkančioji organizacija tokių dokumentų paprašys papildomai.
5.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš: 

5.5.1. užpildytas EBVPD, patvirtinantis tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindų nebuvimą, tiekėjo atitiktį konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
5.5.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiama užpildyta pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 2 priedas) ir visi kiti reikalaujami dokumentai;
5.5.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė);
5.5.4. įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu ir jį teikti konkursui, jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo įmonės vadovas, bet jo įgaliotas asmuo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

5.6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymus visoms perkamoms prekėms. 

5.7.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tai pačiai pirkimo daliai, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, voke), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. 
5.8. Pasiūlymas turi būti išbaigtas - tiekėjas turi pateikti pasiūlymus visoms pirkimo  pasiūlymo kainos lentelėje įrašytoms prekėms. 
5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.10. Tiekėjai pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Pasiūlyme nurodyta prekių ir paslaugų kaina, atskirų prekių įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.
5.11. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą Pirkimo sutartį ir Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjams rekomenduojame pasiūlyme nurodyti ir pateikti atskirais failais (bylomis) informaciją, kuri yra konfidenciali, failo (bylos) pavadinime nurodant „konfidencialu“ arba užpildytoje pasiūlymo formoje pridedamų dokumentų sąraše nurodant, kurie failai (bylos) yra konfidencialūs.

5.12. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
5.13. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
5.13.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Pasiūlymų šifravimo tvarka yra patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1S-58 „Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklės“. Instrukcija, kaip Tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf; 

5.13.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: el. paštu administracija@nvp.lt, faksu (8-5) 260 6877 arba raštu adresu: V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą, susisiekti su perkančiąja organizacija tel.: (8 -5) 260 6716. 


5.14. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju Tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija Tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
5.15. Jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėjus, jis turi apie tai pateikti informaciją, užpildydamas tam skirtą pasiūlymo lentelę. Subtiekėjai turi atitikti tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus, dėl to būtina pateikti patvirtinančius dokumentus. 

5.16. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

5.17. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudojant CVP IS . Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

5.18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
5.19. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 
5.20. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti arba pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo. 
6.2. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 90 dienų, įskaitant pasiūlymo pateikimo dieną.
VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS


7.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus. 


7.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.


7.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.


7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.


7.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.


7.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.


7.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.


7.8. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS
8.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimo procedūrai.
8.2. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje, esančioje V.  Sirokomlės g. 8, Vilniuje.
8.3. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros posėdyje pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis el. priemonėmis ir patvirtintas tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, ar pasiūlymas (ar jo dalis) užšifruotas, kokia CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius).
8.4. Skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina.
8.5. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė užpildydamas pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų 2 priedas). Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
8.6. Į susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais tiekėjų atstovai nekviečiami.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

9.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau Komisija) šia tvarka:


9.1.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo parengimo ir pateikimo reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;


9.1.2. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;


9.1.3. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus;

9.1.4. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;


9.1.5. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;


9.1.6. galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir skelbime apie pirkimą nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka skelbime apie pirkimą nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.


9.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, arba pasiūlymai parengti ne pagal šių pirkimo sąlygų reikalavimus, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.


9.3. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.


9.4. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Šiam pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės pakeisti pirkimui pasiūlyto prekės fiksuoto įkainio, atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

 Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.


9.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus. 

9.6. Komisija, nagrinėdama tiekėjų pasiūlymus ir norėdama įsitikinti, kad siūlomos prekės perkančiajai organizacijai tinka, turi teisę paprašyti, o tiekėjai – pareigą pateikti, siūlomų prekių pavyzdžius. Prekių pavydžių turi būti paprašyta ir jie vertinami iki pasiūlymų eilės sudarymo. Kiti konkurso dalyviai turi teisę susipažinti su pateiktais prekių pavyzdžiais iki pirkimo sutarties pasirašymo.

9.7. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, ar jų sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

9.8. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais ir/ar šiomis Konkurso sąlygomis, pasiūlymas turi būti atmestas.

X. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:


10.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;


10.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;


10.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbime apie pirkimą nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;


10.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų: pasiūlytos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų; pasiūlymas parengtas ne pagal pirkimo sąlygų reikalavimus;

10.1.5. tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per nustatytą terminą nepateikė prekių pavyzdžių  arba pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka konkurso dokumentų reikalavimų;

10.1.6. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;


10.1.7. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;


10.1.8. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;


10.1.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;


10.1.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą tai pačiai pirkimo daliai arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;


10.1.11. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą;


10.1.12. tiekėjas užšifravo pasiūlymų kainos dokumentą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti dokumento, komisija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

10.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

11.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.


11.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.


11.3. Pasiūlymų kainos vertinamos eurais su PVM.

XII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.


12.2. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.


12.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. 


12.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.


12.5. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.


12.6. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

12.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

13.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.


13.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):


13.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;


13.2.2 per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.


13.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis pirkimo sąlygose nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.


13.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.


13.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.


13.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.


13.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.


13.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau VPĮ nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas perkančiajai organizacijai nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.


13.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.


13.10. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:


13.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;


13.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;


13.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.


13.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.


13.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Kiti pirkimo dokumentuose neaptarti klausimai sprendžiami ir aiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentuose pateikiamų sąlygų neapibrėžtumai ar neaiškumai esant ginčui bus traktuojami pagal imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.


14.2. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

14.3. Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šio Konkurso dokumentų nuostatomis ir, kad priima pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą ir sutinka su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis.

14.4. Perkančioji organizacija neatsako už viešojo pirkimo dalyvių patirtus nuostolius dėl aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu.
______________________________________________________________________________
Konkurso sąlygų 1 priedas

ATVIRO KONKURSO „DANTŲ ORTOPEDINĖS MEDŽIAGOS“
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis 24 mėnesiams
	Reikalaujamos charakteristikos
	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Deimantiniai šlifavimo grąžtai turbinai
	Vnt.
	120
	Įvairių formų, dydžių ir grubumų, torpedos, liepsnelės, torpedos užapvalintu galu, cilindrai. 012, 014, 016 dydžio

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	2
	Kietmetalio grąžtai
	Vnt.
	50
	Skirti metalinių vainikėlių nupjovimui , darbinės dalies ilgis 3,5±0,2mm dydis 1-1,2 mm

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	3
	Kietmetalio grąžtai metalo keramikos vainikėlių nuėmimui
	Vnt.
	30
	Skirti metalo keramikos vainikėlių nuėmimui darbinės dalies ilgis 5±0,2mm dydis 1,4 mm.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	4
	Kietmetalio frezos
	Vnt.
	10
	Skirtos akrilui, minkštai plastmasei apdirbti darbinės dalies ilgis 14±0,3mm 6 mm skersmens
	

	5
	Kietmetalio frezos
	Vnt.
	20
	Skirtos metalo apdirbimui 2,3mm diametro, kietmetalio, įvairaus konusiškumo
	

	6
	Poliravimo gumytės
	Vnt.
	120
	Baltos-skirtos keramikai, metalui, plastmasei, su deimantinėmis priemaišomis d-22mm
	

	7
	Plastmasiniai dantys Artic arba lygiaverčiai
	Vnt.
	1300
	Spalvos pagal Vita:

A1,A2,A3,A3,5,A4,B2,B3,C2,C3,D2,D3 Daugiasluoksniai

Ne mažiau 8 krūminių dantų dydžių, ne mažiau 17 priekinių dantų formų

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.PO gali paprašyti pateikti A2,A3,A3,5 spalvų pavyzdžius.

	

	8
	Vaškas bazinis
	Pak.
	50
	Lydymosi temperatūra 55°C rausvos spalvos, plokštelių dydid 170X80 mm, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 500g. PO gali paprašyti pateikti pavyzdį
	

	9
	Gipsas klasė II
	kg
	300
	II klasės odontologinis gipsas, spalva balta, kietumas 8N/mm išsiplėtimo koeficientas 0,14%
	

	10
	Gipsas klasė III
	kg
	500
	Darbo laikas 4 min. Kietėjimo laikas 7 min. Išsiplėtimo koef. 0,16%, atsparumas gniuždymui po 1 val. 30 MPa
	

	11
	Gipsas klasė IV
	kg
	50
	Ypatingai tvirtas. Darbo laikas 5-6min. Kietėjimo laikas 12 min. Išsiplėtimo koef. 0,08%, atsparumas gniuždymui po 1 val. 54 MPa
	

	12
	Plastmasė individualių šaukštų gamybai
	Rink.
	10
	Savaiminės polimerizacijos plastmasė skirta individualių šaukštų gamybai Vertex Trayplast arba lygiavertis.

Komplektas: ne mažiau kaip  milteliai 500g+ skystis 250 ml.
	

	13
	Karštos polimerizacijos plastmasė
	kg
	10
	Karštos polimerizacijos plastmasė plokštelių gamybai. Be kadmio, pasižymi elastingumu ir patvarumu, sertifikuotas biologinis suderinamumas. Gaunamas paviršius be porų. .Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	14
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei
	0,5 l
	10
	Turi tikti 13 pozicijai

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	15
	Šaltos polimerizacijos plastmasė
	kg
	5
	Šaltos polimerizacijos plastmasė plokštelių pataisoms ir individualiems šaukštams. To paties gamintojo kaip ir karštos polimerizacijos plastmasė. Turi tikti 13 pozicijai.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	16
	Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei
	0,5 l
	5
	Turi tikti pozicijai 15.

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	17
	Izoliuojantis lakas
	l
	10
	Skirtas izoliuoti gipsą nuo plastmasės ir gipsą nuo gipso (Divosep arba lygiavertis). Pageidaujama pakuotė ne mažiau kaip 1 l.
	

	18
	Pastinis opakas
	Vnt.
	5
	Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas  WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 930 °C.

Buteliukas ne mažiau kaip 3 ml.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	19
	Dentinas
	Vnt.
	10
	Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C.

Buteliukas ne mažiau kaip 20g.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	20
	Emalė
	Vnt.
	2
	Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientasWAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C.

Buteliukas ne mažiau kaip 20g.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	21
	Pover Chroma
	Vnt.
	3
	Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas  WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 910 °C -900 °C.

Buteliukas ne mažiau kaip 20g.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika. Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	22
	Opakinės transparentinės masės
	Vnt.
	3
	Tinkantis darbui su lydiniais, kurių terminis išsiplėtimo koeficientas WAK duomenys siekia 13,8 –15,4 μm/m·K (25 – 600 °C temperatūra) kepimo temperatūra 920 °C.

Buteliukas ne mažiau kaip 20g.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	23
	Pastinio opako skystis
	Vnt.
	3
	Buteliukas ne mažiau  kaip 2 ml. Skystis pastiniam opakui skiesti.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	24
	Keramikos modeliavimo skystis
	Pak.
	2
	Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip  250 ml.

Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	25
	Keramikos glazūra LFC
	But.
	2
	Kepimo temperatūra 650 °C

Buteliukas ne mažiau kaip 12g.

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	26
	Skystis glazūrai
	But.
	1
	Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 50 ml.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. Turi tikti 25 pozicijai
	

	27
	Izoliacinis skystis
	Pak.
	2
	Izoliacinis skystis gipsas keramika

Turi būti suderinama su įstaigos turima Kiss keramika, pageidautina pakuotė ne mažiau  kaip 10 ml.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	28
	Alginainė atspaudinė masė
	Pak.
	48
	Greitai kietėjanti masė atspaudams, maišoma su vandeniu, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 453 g. Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.
	

	29
	Silikoninė atspaudinė medžiaga
	Pak.
	12
	1. korekcinė, dviejų klampumų;

2. aukštas demencinis

3. atspari drėgmei-geras drėkinimas (kontaktinis kampas po 30 sek. -300);

4. pilnai sukietėja burnoje per 2-3 min. Įvairaus skonio ir spalvų. Paskirtis: lietų dantų protezų gamybai.Optosil arba lygiavertė, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 0,9 l.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	30
	Korekcinė silikoninei antspaudinei masei
	Pak.
	12
	Turi tikti prekėms nurodytoms 29 pozicijoje, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 140 ml.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją.

PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	31
	Aktyvatorius silikoninei antspaudinei masei
	Pak.
	12
	Turi tikti prekėms nurodytoms 29 ir 30 pozicijose, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 60 ml.Pateikti CE sertifikato skaitmeninę kopiją. PO gali paprašyti  pateikti pavyzdį.
	

	32
	Bondingas keramikai
	But.
	2
	Turi būti suderinta su 18-22 pozicijose nurodytomis medžiagomis, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 20 g.
	

	33
	Bondingo keramikai skystis
	But.
	2
	Turi tikti pozicijai 75. pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 50 ml
	

	34
	Termoplastinė medžiaga lanksčių plokštelių gamybai
	g
	5000
	Skaidriai rausvos spalvos, lengvai poliruojama,. Medžiagos kaitinimo temperatūra 285 C0 ± 5C0 .

	

	35
	Karščiui atsparus silikonas
	Flak.
	3
	Purškiamas
	

	36
	Gipso ir alginato tirpiklis
	įpak
	2
	Gipso ir alginato tirpiklis skirtas naudoti ultragarsinėse vonelėse, pakuotė nemažesnė nei 2 l
	


Pastabos: 
1. Visos siūlomos prekės turi atitikti Europos sąjungos kokybės standartus ir paženklintos CE ženklu, siūloma prekė turi būti saugi.

2. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekių CE atitikties sertifikatą su tinkamai patvirtintu sertifikato vertimu į lietuvių kalbą ir, jeigu informacijos nėra CE sertifikate, dokumentus, patvirtinančius prekės kilmę - gamintoją ir prekės kilmės šalį. Jeigu tiekėjo nuomonė pirkimui reikalinga pateikti išsamesnės informacijos apie prekę, ją prašome parašyti techninės specifikacijos 6 stulpelyje. 

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau Komisija) nagrinėdama pasiūlymus ir iškilus jai abejonių dėl prekių atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams ar dėl prekių kokybės, paprašys tiekėjo išsamesnės informacijos papildomai.


3. Komisija, nagrinėdama pasiūlymus, turi teisę paprašyti tiekėjo, o tiekėjas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.


4. Kad prekės atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, tiekėjas patvirtina užpildęs techninės specifikacijos 6 stulpelį ir pasirašęs pasiūlymą. (Pasiūlymo formoje – pirkimo dokumentų 2 priede toks tiekėjo patvirtinimas yra įrašytas).
                                                                                                 Konkurso sąlygų 2-as priedas 

___________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL DANTŲ ORTOPEDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO
____________ 

(Data)

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „ Dantų ortopedinės medžiagos“, CVP IS Nr.                  sąlygomis, nustatytomis:

1)  skelbime, paskelbtame 2025 m. balandžio     d. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS 

2) kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose.

2. Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos ir kitų pirkimo sąlygų reikalavimus. Mes siūlome šias prekes:

Dantų ortopedinės medžiagos
	Eil. nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis 24 mėnesiams
	Vieneto kaina, Eur
	Vieneto kaina, Eur su PVM
	Kiekio kaina be PVM
	PVM dydis ir % ir siūlomo kiekio PVM
	Kiekio kaina su PVM
	Prekės pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Deimantiniai šlifavimo grąžtai turbinai
	Vnt.
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kietmetalio grąžtai
	Vnt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kietmetalio grąžtai metalo keramikos vainikėlių nuėmimui
	Vnt.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kietmetalio frezos
	Vnt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Kietmetalio frezos
	Vnt.
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	Poliravimo gumytės
	Vnt.
	120
	
	
	
	
	
	

	7
	Plastmasiniai dantys Artic arba lygiaverčiai
	Vnt.
	1300
	
	
	
	
	
	

	8
	Vaškas bazinis
	Pak.
	50
	
	
	
	
	
	

	9
	Gipsas klasė II
	kg
	300
	
	
	
	
	
	

	10
	Gipsas klasė III
	kg
	500
	
	
	
	
	
	

	11
	Gipsas klasė IV
	kg
	50
	
	
	
	
	
	

	12
	Plastmasė individualių šaukštų gamybai
	Rink.
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	Karštos polimerizacijos plastmasė
	kg
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	Skystis karštos polimerizacijos plastmasei
	0,5 l
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Šaltos polimerizacijos plastmasė
	kg
	5
	
	
	
	
	
	

	16
	Skystis šaltos polimerizacijos plastmasei
	0,5 l
	5
	
	
	
	
	
	

	17
	Izoliuojantis lakas
	l
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Pastinis opakas
	Vnt.
	5
	
	
	
	
	
	

	19
	Dentinas
	Vnt.
	10
	
	
	
	
	
	

	20
	Emalė
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Pover Chroma
	Vnt.
	3
	
	
	
	
	
	

	22
	Opakinės transparentinės masės
	Vnt.
	3
	
	
	
	
	
	

	23
	Pastinio opako skystis
	Vnt.
	3
	
	
	
	
	
	

	24
	Keramikos modeliavimo skystis
	Pak.
	2
	
	
	
	
	
	

	25
	Keramikos glazūra LFC
	But.
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	Skystis glazūrai
	But.
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Izoliacinis skystis
	Pak.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Alginainė atspaudinė masė
	Pak.
	48
	
	
	
	
	
	

	29
	Silikoninė atspaudinė medžiaga
	Pak.
	12
	
	
	
	
	
	

	30
	Korekcinė silikoninei antspaudinei masei
	Pak.
	12
	
	
	
	
	
	

	31
	Aktyvatorius silikoninei antspaudinei masei
	Pak.
	12
	
	
	
	
	
	

	32
	Bondingas keramikai
	But.
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	Bondingo keramikai skystis
	But.
	2
	
	
	
	
	
	

	34
	Termoplastinė medžiaga lanksčių plokštelių gamybai
	g
	5000
	
	
	
	
	
	

	
	Karščiui atsparus silikonas
	Flak.
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Gipso ir alginato tirpiklis
	įpak
	3
	
	
	
	
	
	


Pasiūlymo kaina be PVM _____(skaičiais) ir _______________________________________(žodžiais)

PVM tarifas ir jo suma  _____(skaičiais) ir _________________________________________(žodžiais)

Pasiūlymo kaina su PVM _____(skaičiais) ir _______________________________________(žodžiais)
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus, nurodyti kokiai pirkimo daliai (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):
	Eil. Nr
	Subtiekėjo pavadinimas 
	Pirkimo sutarties kainos dalies piniginė išraiška eurais

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime naudoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ 




Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.

Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
7. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.



	
	
	
	
	
	


Konkurso sąlygų 3 priedas

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS Nr. (PROJEKTAS)

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimtų penktų metų _____________ mėnesio _____________diena 

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika juridinio asmens kodas 124246043, kurios registruota buveinė yra V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Seibučio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas) – viena šalis, ir

_________________________, juridinio asmens kodas _________________, kurios registruota buveinė yra _________________________, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio pagal _______________________ (toliau –  Pardavėjas arba Tiekėjas),  – kita šalis, 

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

 1. SUTARTIES  OBJEKTAS

1.1. Laimėjęs supaprastinto pirkimo, atlikto atviro konkurso būdu, „Dantų ortopedinės medžiagos“,  ( CVP IS Nr.               ),          dalį, Tiekėjas, vadovaudamasis Sutartimi, įsipareigoja tiekti Sutarties 1 priede įrašytas prekes (toliau – Prekės), jas atvežti bei perduoti  Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja kokybiškas Prekes priimti ir už jas sumokėti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Prekių sąrašas, preliminarus kiekis,  jų fiksuoti įkainiai, taikomas PVM dydis ir jo suma eurais, preliminaraus Prekių kiekio kaina pateikti Sutarties 1  priede.
1.3. Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus per visą Sutarties galiojimo laikotarpį priklausomai nuo Pirkėjo poreikio.

1.4. Prekių atvežimo Pirkėjui terminas pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą – 3 (tris) darbo dienos. Prekės turi būti atvežtos  Pirkėjui adresu: VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. 

1.5. Sutarties priede pateiktas perkamų konkrečių prekių kiekis yra preliminarus ir vykdant sutartį jis gali keistis pagal faktinį poreikį.
       1.6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 p.: Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, visa tekstine medžiaga, informacija, Šalys dalinasi elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu būdu. Taip pat numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Klientui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.
II. Sutarties galiojimas ir JOS VYKDYMO trukmė 


2.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos Šalių pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti sutartį dar 12 mėnesių. 


2.2. Sutarties galiojimas pasibaigia Pirkėjui nupirkus prekių už Sutarties 3.1 punkte nurodytą sumą eurais be PVM. 


3. SUTARTIES  KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS  IR  ATSISKAITYMO  TVARKA

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Pradinės Sutarties vertė yra: 

	Pradinės sutarties vertė

 (sutarties kaina) be PVM
	(pirkimo dalies vertė be PVM)


3.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal poreikį, bet ne daugiau nei Sutarties 3.1 punkte nurodyta vertė  ir apmokės Tiekėjui už parduotas Prekes pagal fiksuotus Prekių įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede.

            3.3. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos (įskaitant išlaidas už PVM sąskaitų faktūrų pateikimą  „SABIS“ informacinės sistemos el. priemonėmis.

3.4. Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra pastovūs ir negali būti keičiami, išskyrus atvejį, kai teisės aktais pakeičiamas Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina perskaičiuojama, kai pasikeičia Prekėms taikomo PVM tarifo dydis. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Prekių kaina taikoma toms Prekėms, kurios bus parduotos (nupirktos) po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.5. Pakeitus kitus mokesčius Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3.6. Už parduotas Prekes, Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros, pateiktos  „SABIS“ informacinės sistemos el. priemonėmis, gavimo dienos.

3.7. Jeigu pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą 3.6 punkte nurodytomis el. priemonėmis nėra galimybės, Pardavėjas apie šią aplinkybę turi informuoti Pirkėjo atstovą ir PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui pateikti su Pirkėjo atstovu suderintu būdu.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1. Tiekti Pirkėjui laiku ir kokybiškas Prekes, atitinkančias užsakyme, pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir jos priede nustatytus reikalavimus;

4.1.2. gavęs Pirkėjo užsakymą, per 3 (tris) darbo dienas atvežti ir perduoti Pirkėjui užsakytas Prekes;
4.1.3 Pardavėjas atsako už tiekiamų Prekių kokybę ir įsipareigoja savo sąskaita per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pretenzijos dėl Prekių kokybės gavimo, nekokybiškas Prekes pakeisti kokybiškomis;

  4.1.4. po Prekių pateikimo perleisti nuosavybės teisę į jas Pirkėjui;

4.1.5. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes;

4.1.6. raštu arba faksu pranešti Pirkėjui apie savo rekvizitų pasikeitimą;

4.1.7. sąžiningai vykdyti visus kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, laikytis jų įvykdymo terminų.

4.2. Pardavėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pageidaujamo užsakymo įvykdymo termino, pateikti Tiekėjui Prekių užsakymą, nurodyti užsakomų Prekių asortimentą ir kiekį;

4.3.2. priimti iš Pardavėjo kokybiškas ir laiku pateiktas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo dokumentus;

4.3.3. sumokėti už kokybiškas Prekes Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 

4.3.4. nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją, jei laiku negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;

4.3.5. raštu pranešti Prekių Pardavėjui apie savo rekvizitų pasikeitimą.

4.4. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis - 10 (dešimties) procentų dydžio bauda nuo preliminarios Sutarties kainos (su PVM). Nurodytu užtikrinimu Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti baudą - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, jeigu Pardavėjas:

5.1.1. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai ir dėl to Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį kaip netinkamai vykdomą;

5.1.2. vienašališkai nutraukia Sutarties vykdymą prieš terminą.

5.2. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.3. Neatlikęs apmokėjimo Sutarties 3.6. punkte nustatytu terminu, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga (force majeure)
6.1. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Tokiu atveju Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tokiu atveju prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu tokio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutartinių įsipareigojimų nevykdanti Šalis sužinojo arba turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

6.2. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos viena Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai raštu kitai Šaliai.

7. SUTARTIES  NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių susitarimu. Nutraukdamos Sutartį Šalys turi viena su kita atsiskaityti.
7.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių (bankrutavimas, likvidavimas). Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas privalo raštu pranešti Pirkėjui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

7.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Tiekėjui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 

7.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su Šalių atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų, kiek įmanoma, tinkamai įvykdytos Sutarties sąlygos.

8. SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

8.1. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, tik LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.
8.3. Sutarties sąlygų keitimas turi būti įforminamas papildomu Šalių susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. SUSIRAŠINĖJIMAS

   9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali arba turi pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojantys ir  tinkamai pateikti kitai Šaliai, jeigu yra įteikti asmeniškai, išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu ir gautas patvirtinimas apie gavimą.

   9.2. Informaciją apie asmenis Šalių paskirtus  atsakingais už šios Sutarties vykdymą:

	
	Pirkėjas 
	Tiekėjas

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius
	

	Telefonas
	(8 5) 
	

	El. paštas
	@nvp.lt
	


     9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, ši Šalis turi tinkamai informuoti kitą Šalį, pranešdama apie pakeitimus ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis.

10. KITOS  SĄLYGOS

10.1. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi lietuvių kalba, pasirašomi du lygiaverčiai dokumento egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

10.2. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajai šaliai. 

10.3 Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Šalys, sudarydamos Sutartį ir vykdydamos ją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, pirkimo dokumentų ir šios Sutarties sąlygomis.

10.5. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šioje Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Sutarties 1 priedas - Pasiūlymas.

11.2. Sutarties 2 priedas – Techninė specifikacija.

12. ŠALIŲ  ADRESAI  IR  REKVIZITAI

	Pirkėjas
	Pardavėjas

	VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

Adresas: V. Sirokomlės g.8,  

LT- 11200 Vilnius

Įmonės kodas: 124246043

Ne PVM mokėtoja,

A/s LT04 7044 0600 0781 8323

AB SEB bankas, banko kodas 70440,

Tel.: (8 5) 2606716, 

El. paštas: administracija@nvp.lt
Direktorius Artūras Seibutis

	


A.V.                                                                                           A.V.


Konkurso sąlygų 5 priedas

___________________________________
 (Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai

TIEKĖJO DEKLARACIJA
__________________
(Data)
Aš, ___________________________________________________________________ (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Taip pat įsipareigoju nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

� Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 


priesaikos deklaracija; 


oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.


� Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 


priesaikos deklaracija; 


oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.


� Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 


priesaikos deklaracija; 


oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.





48

