Klausimas:

1. SDŽ-01 I. Ardymo darbai, 7 eilutė „Elektros instaliacijos ardymas“ nurodyta kiekis - 511 m3. Prašome patikslinti kiekį arba darbo specifikaciją.
Atsakymas:

elektros instaliacijos ardymas skaičiuojamas pagal pastato tūrį

Klausimas:

2. SDŽ-01 III. Paveldo tvarkybos darbai, 6 eilutė Statybinių šiukšlių išvežimas nurodytas kiekis - 7 m2. Prašome patikslinti kiekį arba darbo specifikaciją.

Atsakymas:

technine klaida ir vietoje 7 kv.m – turi būti 7 t (tonos)