Pirkimų sąlygų priedas Nr. 2

TVIRTINU:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktorius Vitas Gavėnas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT-70141 Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo objektas | × Projektinių pasiūlymų parengimas. × Techninio darbo projekto parengimas. × Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Kultūros paskirties pastato, visuomeninių pastatų paskirties grupės, Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) |
| 4. | Statinio adresas | Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Negyvenamieji pastatai, kultūros paskirties pastatai |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Kultūros paskirties pastatas (Kultūros namai Un. Nr. 3996-0013-1015) Pagrindiniai projektuojamo statinio rodikliai: - bendras plotas – 544,47 m2 (447,84m2+96,63m2)=544,47 m2; - pagrindinis plotas – 505,30 m2 (413,36 m2+91,94 m2)=505,30 m2; - tūris – 3386 m3. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis | Kultūros paskirtis |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | - 30250,00 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Projektavimas vykdomas dviem etapais: 1 ETAPAS – parengti projektinius pasiūlymus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 2 ETAPAS - Parengti Techninį darbo projektą (įvertinus esamą situaciją vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui) sekančia apimtimi: × bendroji; × sklypo sutvarkymas (sklypo planas); × architektūros; × konstrukcijų; × statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; × kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. Projekto tikslas – suprojektuoti pastato (unikalus Nr. 3996-00123-1015) naują perdangą virš antro aukšto ir stogo konstrukcijas, kurios tenkintų esminio statinių reikalavimo STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. Esamą stogą ir perdangos virš II aukšto konstrukcijas išardyti bei įrengti iš naujo pagal parengtą projektą. Projektuojant vadovautis 2024-05-07 d. statinio techninės būklės tyrimo Aktu Nr. 24-05/01. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Pateikti Projektą įprasta projekto sudėtimi pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal dalinės Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projekto rengėjas: - Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės: - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą ir Tiekėjo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstopaskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą. - Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu. - Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už projektą (vienam draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct). Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų ir 00 ct). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad Tiekėjui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrovė apie tai privalo pranešti Užsakovui raštu, nurodydama, kad, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Kitos draudimo sąlygos neturi prieštarauti draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėms. 2. Suderina parengto statinio Projekto sprendinius su interesuotomis institucijomis; 3. Užsako ir apmoka visų projektavimui reikalingų tyrinėjimo dokumentų parengimo, suderinimo ir registracijos atitinkamose institucijose paslaugas, prisijungimo sąlygas; 4. Projektą koreguoja ir taiso pagal privalomosios projekto ekspertizės bei šį projektą tikrinusių institucijų pastabas. Projekto ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas; 5. Pateikia Projektą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba” Užsakovo vardu. Gauna statybą leidžiantį dokumentą. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01.:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu statybos laikotarpiu. Statybos metu užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į statybvietę (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo poreikį dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | × Projektinių pasiūlymų parengimas: Pradžia: nuo sutarties pasirašymo dienos. Trukmė 90 k.d. × Techninio darbo projekto parengimas: Pradžia: nuo projektinių sprendinių patvirtinimo. Trukmė 60 k. d. × Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Pradžia: nuo rangos sutarties pasirašymo. Trukmė 365 k.d. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) |  |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | - |
| 17. | Minimalūs Aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Paslaugos turi atitikti LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus: 1.1. Vadovaujantis Aprašo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15 punktu: 1.1.1. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). 1.1.2. kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - |
| 18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | - |
| 18.2. | architektūros daliai | - |
| 18.3. | konstrukcijų daliai | - |
| 18.4. | technologijos daliai | - |
| 18.5. | susisiekimo daliai | - |
| 18.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | - |
| 18.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | - |
| 18.8. | dujotiekio daliai | - |
| 18.9. | elektrotechnikos daliai | - |
| 18.10. | kita | - |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Reikalaujama, kad Projekto rengėjas Projekto rengimo metu suderintų su Užsakovu projekto sprendinius, taip pat Projekte numatytas naudoti statybines medžiagas. Projekto rengimo metu projekto sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu pagal poreikį. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | - |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiami 1 originalo ir 2 spausdintų kopijų egzemplioriai visų Projekto dalių ir 2 egz. sąmatinių skaičiavimų. Elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra turi būti formuojami pagal Projekto dalis, failo dydis turi neviršyti 10 MB), kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami Užsakovui (1 egz.). Taip pat Užsakovui pateikiami sąmatiniai skaičiavimai excel formatu ir projektas dwg formatu. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizę užsako ir apmoka Užsakovas. Projektas koreguojamas ir ištaisomas pagal privalomosios ekspertizės pastabas per 10 dienų. |
| 26. | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | - 2024-05-07 d. statinio techninės būklės tyrimo Aktas Nr. 24-05/01. - Žemės sklypo registrų centro pažymėjimas. - Kadastrinė byla (savivaldybės pat.). - Kadastrinė byla (UAB „Timaka“ pat.). - Sutikimas UAB „Timaka“. |

Vilkaviškio r. sav. administracijos

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė					   Rūta Kiaulakienė