Dezinfekcinių medžiagų (priemonių) techninė specifikacija ir kiekiai

	Eilės 

numeris
	
	Dezinfekcinės medžiagos junginio pavadinimas
	Mato

Vnt.
	Perka-

mas

kiekis


	Kiekis

išfasa-

vime


	Koncen-

tracija, jei

daromas

darbinis

tirpalas

1ltr kaina

(su PVM)


	Ekspozi-

cijos

laikas,

min.


	Vieneto

kaina

Eur

(be

PVM)
	Bendra

suma

Eur

be PVM
	Bendra

Suma

Eur

su

PVM

	1.
	
	Siūlomas baseinų priežiūros priemones 1.1 – 1.3 pozicijoms pateikti vieno gamintojo, priemonių gamintojo suderintas tarpusavyje. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1
	Organinio chloro su stabilizatoriumi priemonė -koncentratas. 
Skirta naudoti baseinų dezinfekcijai, su dozatoriais, laisvos liekamojo chloro koncentracijos palaikymui vykdant Lietuvos higienos normos  HN109:2016 ”Baseinai. Įrengimas, priežiūra ir kontrolė” reikalavimus.

Sudėtis, savybės. Veiklioji sudėtinė medžiaga – natrio  dichlorizicianuratas. 2 tipo biocidas. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu veikimu. Prieš kalkių nuosėdų susidarymą yra veiksmingas. Pagal gamintojo rekomendacijas naudojamas nekelia alerginių reakcijų, nedirgina odos. Pagamintas tirpalas lieka aktyvus ne trumpiau kaip 4 savaites.

Pakuotė: 25,0 – 26,0 kg.

	Kg.
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	PH minusas reguliatorius.

Koncentruota biologiškai aktyvi medžiaga. 
Sudėtis. Sieros rūgšties yra 35 % – 37 %.
Skirta. Palaipsniui mažinti pH vertę, naudojant su automatine matavimo ir dozavimo įranga.
Pakuotė: po 24,0 kg. – 25,0 kg. 
	Kg.
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	PH minusas reguliatorius.

Koncentruota biologiškai aktyvi medžiaga. 
Sudėtis. Sieros rūgšties yra 35 % – 37 %.
Skirta. Palaipsniui mažinti pH vertę, naudojant su automatine matavimo ir dozavimo įranga.
Pakuotė: po 24,0 kg. – 25,0 kg.
	Kg.
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai be PVM              
	

	                                                                                                                                                        Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai su PVM             
	

	2.
	2.1
	Etileno oksido dujos – priemonė medicinos prietaisų sterilizacijai
Skirta. Ligoninėje turimiems AMSCO EO dujų sterilizatoriams medicinos priemones sterilizuoti etileno oksido dujomis.

Savybės, sudėtis. Bespalvės skystos dujos. Kapsulė - 100 % skysto etileno oksido (EO), vienkartinio naudojimo (vienam sterilizacijos ciklui).
Pakuotė. Išfasuota kapsulėse. 1 kapsulė (balionas) be dozavimo; pateikti tik gamintojo pakuotėje iki 12 vnt. 
Pateikti patvirtinančius sterilizatoriaus gamintojo dokumentus, kad priemonė tinkama naudoti AMSCO EO sterilizacijos procesuose, gamintojo paruoštą instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, bei Saugos duomenų lapą.
	Vnt.
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai su PVM             
	

	                                                                                                                                                        Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo daliai be PVM              
	


