KLAUSIMYNAS

Krioterapijos, magnetoterapijos, kompresinės terapijos (limfodrenažo) prietaisų specifikacijai

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prietaisų pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos priemonės kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

Krioterapijos, magnetoterapijos, kompresinės terapijos (limfodrenažo) prietaisų specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, techniniai reikalavimai | Perkamas kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Fizioterapijos įranga |  |
| 1 | Krioterapijos aparatas | 1 vnt. |
| 1.1 | Skirtas atlikti šalčio terapijos procedūrą, pagerinant kraujo ir limfos pratekėjimą, sumažinant odos audinio tempimą potrauminėms ir uždegiminėms vietoms |  |
| 1.2 | Procedūra atliekama automatiškai- kai šalčio paskirstymas terapiniame plote atliekamas be operatoriaus su tam skirtais priedais |  |
| 1.3 | Maksimali temperatūra -30°C ± 5°C |  |
| 1.4 | Oro srautas 1000 l/min ±10 l/min |  |
| 1.5 | Valdymas jutikliniu ne mažiau kaip 7“ ekranu |  |
| 1.6 | Procedūros parametrai: Trukmė reguliuojama intervale 1-99 min. Intensyvumo reguliavimas ne mažiau 5 žingsniais. Veikimo režimas ne mažiau dviejų tipų (pastovaus veikimo ir impulsinis). Iš anksto sukonfigūruoti ne mažiau 5 protokolai |  |
| 1.7 | Būtina komplektacijoje pateikti ne mažiau kaip 4 skirtingus L dydžio (juosmens, kojų, peties ir rankų) priedus automatinės šalčio terapijos atlikimui |  |
| 1.8 | Pagrindinis prietaisas su ratukais |  |
| 1.9 | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją |  |
| 1.10 | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus. |  |
| 1.11 | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 1.12 | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą |  |
| 1.13 | CE sertifikatas būtinas |  |
| 1.14 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 2 | Magnetoterapijos aparatas | 1 vnt. |
| 2.1 | Prietaisas skirtas gydymui žemo dažnio magnetiniu lauku |  |
| 2.2 | Kanalų skaičius ne mažiau kaip 2 |  |
| 2.3 | Skystųjų kristalų arba lygiavertis, lietimui jautrus ekranas |  |
| 2.4 | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui |  |
| 2.5 | Magnetinio lauko režimai, ne mažiau, kaip išvardinti: nuolatinis, pulsinis, pulsų serijos. |  |
| 2.6 | Magnetinių impulsų formos, ne mažiau: stačiakampė, stačiakampė ištęsta, eksponentinė, trikampė, sinusoidė. |  |
| 2.7 | Maksimali indukcija ne mažiau 125 mT |  |
| 2.8 | Dažnio ribos ne blogiau 0-160 Hz |  |
| 2.9 | Būtinas automatinis patikros testas įjungus aparatą ir klaidų pranešimai |  |
| 2.10 | Būtinas automatinis prijungtų priedų atpažinimas |  |
| 2.11 | Apsaugos laipsnis, ne blogiau IP20 |  |
| 2.12 | Komplektacijoje dviejų ir keturių diskų magneto aplikatoriai. |  |
| 2.13 | Komplektacijoje ne mažiau kaip 30 cm. Solenoidas, 1 vnt.; |  |
| 2.14 | Komplektacijoje kušetė su ne mažiau kaip 70 cm. Solenoidu. |  |
| 2.15 | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus. |  |
| 2.16 | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją |  |
| 2.17 | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 2.18 | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 2.19 | CE sertifikatas būtinas |  |
| 3 | Limfodrenažo (kompresinės terapijos) aparatas | 1 vnt. |
| 3.1 | Ne mažiau kaip 12 kamerų kompresinė sistema |  |
| 3.2 | Galimybė nustatyti: priputimo greitį (ne mažiau kaip 2 lygius), kamerų slėgį, pauzę tarp kompresijos ciklų, procedūros trukmę. |  |
| 3.3 | Būtina skaitmeninė slėgio, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmės, terapijos laiko indikacija |  |
| 3.4 | Vienu metu galima prijungti ne mažiau kaip 3 kompresinius priedus |  |
| 3.5 | Slėgio reguliavimo ribos ne blogiau kaip 20 - 120 mm Hg |  |
| 3.6 | Slėgio gradientas, ne blogiau kaip: 100% slėgis pirmoje kameroje - 60% slėgis paskutinėje kameroje |  |
| 3.7 | Distancinis pultas pacientui |  |
| 3.8 | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 3.9 | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją |  |
| 3.10 | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus. |  |
| 3.11 | CE sertifikatas būtinas |  |
| 3.12 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |