Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMUI „DRENAŽO TINKLŲ REMONTO DARBAI“

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Bankas |  |
| Sąskaitos numeris |  |

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus)

| SubTiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| SubTiekėjo kodas |  |
| SubTiekėjo adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo dokumentuose, pateiktose CVP IS;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir esame pasirengę atlikti drenažo tinklų remonto darbus už:

Eur

(Darbų įmoka - suma skaičiais ir žodžiais , Darbų įmokos valiutos kodas ir pavadinimas žodžiu)

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur | Suma, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | 1000m3 | 0,275 |  |  |
|  | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 10km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas III grupės | 100m3 | 2,75 |  |  |
|  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas III grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,95 |  |  |
|  | Vamzdyno iki 100mm skersmens demontavimas, neatidengiant šiluminių trasų kanalų k8=1.03 | m | 127 |  |  |
|  | Smėlio pasluoksnis ant grunto, nevežant medžiagų | m3 | 8 |  |  |
|  | Drenažo tinklų plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas su geotekstilės filtru, kai vamzdžių skersmuo iki 130 mm k9=1.15 | m | 439 |  |  |
|  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 127 |  |  |
|  | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15 | m3 | 32 |  |  |
|  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant k9=1.15 | m3 | 6 |  |  |
|  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas žvirgždu iš sankasos iki 45kW (62AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą k9=1.15 | 100m3 | 2,37 |  |  |
|  | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 200mm, montavimas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Žvirgždo transportavimas 10t autosavivarčiais 10km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 2,37 |  |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15 | 1000m2 | 2,6 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

| (Tiekėjo pareigų pavadinimas *) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________