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Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININIAI INSTRUMENTAI PĖDOS CHIRURGIJAI (NR. 9838-1)
2025-      -                

	[bookmark: _Hlk41634980][bookmark: _Hlk41575314]Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Tiekėjo kodas:
	 

	Tiekėjo adresas:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 

	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



Tiekėjo patvirtinimai: 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:
1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų. 
1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją. 
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.  
1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
1.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).
1.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“  ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu. 
1.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. 
1.8. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti  prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis. 
1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
1.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos. 
1.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
	[bookmark: _Hlk66793721]P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio)
	Techniniai reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Bendra kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina, Eur su PVM
	Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas
	Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)

	1
	Chirurginiai skalpelio koteliai:

	1.1
	Skalpelio kotelis
[image: ]
	Skalpelio kotelis Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio galvutėms, su milimetrine liniuote ant šono, iki 6 cm arba daugiau, bendras ilgis 125±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	2
	Chirurginiai pincetai:

	2.1
	Pincetas[image: ]
	Chirurginis pincetas Hudson arba lygiavertis, darbinių galiukų plotis 1,6±0,1 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, bendras ilgis 120±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Pincetas[image: ]
	Anatominis pincetas Adson arba lygiavertis, darbinių galiukų plotis 1,5±0,1 mm, rankenos plokščios, bendras ilgis 120±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	3
	Žirklės:

	3.1
	Žirklės [image: ]
	Chirurginės žirklės, tiesios, su nusklembtomis briaunomis, bendras ilgis 130±3 mm
	93
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Žirklės
[image: ]
	Žirklės Metzenbaum Baby arba lygiavertės, preparavimo, su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	4
	Moskitai:

	4.1
	Moskitas
[image: ]
	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Moskitas [image: ]
	Baby-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 100±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	5
	Apklotų spaustukai:

	5.1
	Apklotų spaustukas [image: ]
	Backhaus arba lygiavertis apklotų spaustukas, lenktas kampu, su užrakinimu, bendras ilgis 110±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	6
	Spaustukai:

	6.1
	Spaustukas

[image: ]
	Audinių spaustukas Bainbridge arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys 47±0,5 mm ilgio su skersiniais grioveliais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 155±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	7
	Kocheriai:

	7.1
	Kocheris[image: ]
	Kocheriukas Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, bendras ilgis 125±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Kocheris
[image: ]


	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, dantytos dalies ilgis 18±0,5 mm, su distaliniais dantukais 1x2, ilgis 125±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Kocheris[image: ]


	Kocheris, stambesnis, Crile arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, su užrakinimu, bendras ilgis 160±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	8
	Kabliai:

	8.1
	Kabliukas
[image: ]
	Kabliukas Baby-Senn-Miller arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje aštrus tridantis kabliukas, išmatavimai (gylis x plotis): (8x7)±0,5 mm, kitoje pusėje dukart lenkta mentelė, išmatavimai (gylis x plotis): (22x7)±0,5 mm, rankena plokščia, lygaus paviršiaus, bendras ilgis 155±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Kabliukas[image: ]

	Kabliukas Cottle arba lygiavertis, viendantis, aštrus, užlenkimo gylis 4±0,2 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis  160±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Homano Kablys[image: ]
	Kablys "homanas", distalinis galas 2±0,1 mm pločio užlenktas aukštyn, praplatėjusi dalis 6 mm pločio išlenkta į priešingą pusę, rankena su kiauryme, bendras ilgis 160±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	9
	Kabliukai:

	9.1
	Kabliukas
[image: ]
	Kabliukas, viendantis, aštrus, užlenkimo gylis 9,4±0,2 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis  165±3 mm
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	10
	Raspatoriai:

	10.1
	Raspatorius
[image: ]

	Raspatorius Koenig arba lygiavertis, nežymiai lenktas, darbinis plotis 5±0,1 mm, rankena plokščia, išoriškai rantyta, bendras ilgis 155±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	11
	Šaukšteliai:

	11.1
	Šaukštelis
[image: ]
	Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, dydis #0000,darbinė dalis lygi, ovalo formos, 2,8±0,1 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 175±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Šaukštelis
[image: ]
	Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, dydis #00, darbinė dalis lygi, ovalo formos, 4,4±0,1 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 175±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	Šaukštelis[image: ]
	Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis, dydis #1, darbinė dalis lygi, ovalo formos, 6,8±0,1 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 180±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	12
	Mentelės:

	12.1
	Mentelė[image: ]
	Mentelė-elevatorius Williger, lenktas, bukas, darbinė dalis 5,5±0,1 mm pločio, rankena plokščia, išoriškai rantyta, bendras ilgis 170±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Mentelė[image: ]
	Mentelė-elevatorius Langenbeck, nežymiai lenktas, bukas, darbinė dalis 7,5±0,5 mm pločio, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 195±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Mentelė [image: ]
	Mentelė-elevatorius, išlenktas bajonetiškai, bukas, darbinė dalis 5,5±0,1 mm pločio, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 155±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	13
	Liueriai:

	13.1
	Liueris
[image: ]
	Liueris Beyer, lenktas, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, darbinės dalies plotis 3,9±0,1 mm, ilgis 16±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 180±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Liueris[image: ]
	Liueris Blumenthal, lenktas, darbinės dalies plotis 3,4±0,1 mm, ilgis 12±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 155±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	14
	Kauliniai chirurginiai instrumentai:

	14.1
	Kaulų kirpimo žnyplės

[image: ]
	Kaulų kirpimo žnyplės-listonas, lenktas kampu, rankenos spyruokliuojančios, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 135±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	Kaulinės žnyplės 
[image: ]
	Verbrugge arba lygiavertės kaulinės žnyplės, darbinių dalių plotis 5±0,3 mm, viena darbinė dalis su skersiniais grioveliais, su užrakinimu, bendras ilgis 175±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	Yla
[image: ]
	Yla, distalinės dalies plotis 2,5±0,1 mm, proksimalinės storis 3,5±0,1 mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 150±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	15
	Žaizdos plėtėjai:

	15.1
	Žaizdos plėtėjas
[image: ]
	Žaizdos plėtėjas Weitlaner arba lygiavertis, su aštriais dantukais 2x3, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 110±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	Žaizdos plėtėjas
[image: ]
	Žaizdos plėtėjas Weitlaner arba lygiavertis, su aštriais dantukais 3x4, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 130±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	16
	Kaltai:

	16.1
	Kaltas[image: ]
	Kaltas, tiesus, distaliai su nuopjova, plotis 8±0,2 mm, rankena rantyta, su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 140±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	Kalas [image: ]
	Kaltas, tiesus, distaliai su nuopjova, plotis 12±0,2 mm, rankena rantyta, su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 140±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	Kaltas
[image: ]
	Kaltas Cottle, tiesus, distaliai su nuopjova iš vienos pusės, plotis 9±0,2 mm, su gylio žymekliais, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 180±3 mm

	6
	
	
	
	
	
	
	

	16.4
	Kaltas
 [image: ]
	Kaltas Lambotte, plotis 10±0,2  mm, ilgis 125±3 mm, plokščia rankena
	3
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	Kaltas [image: ]
	Kaltas Mannerfelt, plotis 6±0,2 mm, ilgis 155±3 mm, apvalia rantyta rankena
	3
	
	
	
	
	
	
	

	16.6
	Kaltas [image: ]
	Kaltas Mannerfelt, plotis 8±0,2 mm, ilgis 155±3 mm, apvalia rantyta rankena
	3
	
	
	
	
	
	
	

	16.7
	Kaltas 
[image: ]
	Kaltas Gillies, plotis 7±0,2 mm, ilgis 140±3 mm, apvaliu praplatėjimu kalimu
	3
	
	
	
	
	
	
	

	16.8
	Kaltas [image: ]
	Kaltas Gillies, plotis 9±0,2 mm, ilgis 140±3 mm, apvaliu praplatėjimu kalimui
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	17
	Kaltas Alexander

	17.1
	Kaltas[image: ]
	Kaltas Alexander, tiesus, lovėtas, plotis 7±0,2 mm, rankena su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 170±5 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	

	PVM suma, Eur
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	

	18
	Chirurginiai instrumentai:

	18.1
	Replės[image: ]
	Replės Marburg Modell arba lygiavertės, smailėjančios, darbinės dalys su kryžminiais grioveliais, rankenos išgaubtos, bendras ilgis 140±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	Adatkotis 
[image: ]
	Adatkotis Crile-Wood arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, dantytos dalies ilgis 13±1 mm, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm

	6
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	Žnyplės vielos karpymo 
[image: ]
	Vielos karpymo žnyplės, darbinės dalys su kietmetaliu, lateralinio kirpimo, skirtos iki 1 mm storio kietos vielos karpymui, minkštos vielos karpymui iki 1,5 mm storio, rankenos išgaubtos, bendras ilgis 140±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	18.4
	Langerbekas[image: ]
	Langenbekas "veidrodėlis" Konig tipo, lenkta mentelė, išmatavimai (gylis x plotis): (13x13)±0,5 mm, rankena plokščia, išoriškai rantyta, bendras ilgis 180±3 mm
	12
	
	
	
	
	
	
	

	18.5
	Medicininis dubenėlis
[image: ]
	Medicininis dubenėlis, apvalus, be rankenėlės, skersmuo 125±2 mm, aukštis 53±2 mm, talpa 300±10 ml
	6
	
	
	
	
	
	
	

	18.6
	Medicininis dubenėlis
[image: ]
	Medicininis dubenėlis, apvalus, su rankenėle, su gradacija, skersmuo 100±2 mm, aukštis 72±2 mm, talpa 250±5 ml
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	
	
	
	

	PVM suma, Eur
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	
	
	
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	
	
	
	

	19
	Plaktukai:

	19.1
	Plaktukas [image: ]
	Plaktukas, galvos skersmuo 25±1 mm, lyguas paviršiaus, galvutės svoris 160±5 g, rankena rantyta, bendras svoris 220±5 g, bendras ilgis 190±3 mm
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM
	
	
	
	

	PVM suma, Eur
	
	
	
	

	Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM
	
	
	
	

	Suteikiama garantija, mėn.
	
	
	
	



Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
	
Pasiūlymo priedai:
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)
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Pirkimo   sąlygų   priedas   Nr.   1   Pastaba.   Pilka   spalva   pažymėtas   eilutes   pildo   tiekėjas     TECHNINĖ   SPECIFIKACIJA   IR   PASIŪLYMO   KAINA     MEDICINI NIAI   INSTRUMENTAI   PĖDOS   CHIRURGIJAI   ( N R .   9838 - 1 )   202 5 -        -                     

Tiekėjo   pavadinimas   /   ūkio   subjektų   grupės   nariai:     

Tiekėjo   kodas:     

Tiekėjo   adresas:     

Asmens   atsakingo   už   pasiūlymą   vardas,   pavardė,   pareigos     

Asmens   atsakingo   už   pasiūlymą   telefono   numeris:     

Asmens   atsakingo   už   pasiūlymą   el.   pašto   adresas:     

Pildoma,   jei   tiekėjas,   kuris   yra   juridinis   asmuo,   turi   kolegialų   valdymo   organą   ar   priežiūros   organo   narį   ( - ius)    (VPĮ   46   str.   2   d.   2   p.):  

Vardas,   pavardė,   pareigos:   

Vardas,   pavardė,   pareigos:   

Vardas,   pavardė,   pareigos:   

  Tiekėjo   patvirtinimai:     1.   Šiuo   pasiūlymu   pažymime,   kad   sutinkame   su   visomis   pirkimo   sąlygomis,   nustatytomis:   1.1.   atviro   konkurso   skelbime   CVP   IS;   1.2.   kituose   pirkimo   dokumentuose   (jų   paaiškinimuose,   papildymuose).   2.   Pasiūlymas   galioja   iki   termino,   nustatyto   pirkimo   dokumentuose.   3.   Jeigu   kvalifikacija   dėl   teisės   verstis   atitinkama   veikla   nebuvo   tikrinama   arba   tikrinama   ne   visa   apimtimi,   įsipareigojame   perkančiajai   organizacijai,   kad   pirkimo   sutartį   vykdys   tokią   teisę   turintys   asmenys.     1.Bendrieji   reikalavimai:   1.1   Siūlomi   instrumentai   turi   būti   nauji   (pagaminimo   metai   ne   senesni   kaip   18   mėn.   nuo   pirkimo   sutarties   pasirašymo   datos),   negalima   siūlyti   demonstracinių,   naudotų   arba   naudotų   ir   atnaujintų   (remarketing)   instrumentų.     1.2.   Pirkimo   sąlygų   techninėje   specifikacijoje   nurodyti   (jei   yra)   konkretūs   modeliai   ar   tiekimo   šaltiniai,   konkretūs   procesai,   būdingi   konkretaus   tiekėjo   tiekiamoms   prekėms   ar   teikiamoms   paslaugoms,   ar   prekių   ženklai,   patentai,   tipai,   konkreti   kilmė   ar   gamyba,   yra   tik   informacinio   pobūdžio   ir   tiekėjas   nėra   įpareigotas   siūlyti   ir/ar   naudoti   konkrečių   gamintojų   produkciją.     1.3.   Kartu   su   pasiūlymu   turi   būti   pateikiama   siūlomų   prekių   gamintojo   techninė   dokumentacija   ( katalogai,   prekės   aprašymas,   naudojimo   instrukcija   ir   pan.   su   atžymėta   reikiamų   parametrų   reikšme   pagal   siūlomos   įrangos   pirkimo   dalies   numerį),   patvirtinantį   siūlomų   prekių   atitiktį   šios   specifikacijos   stulpelyje   „Techniniai   reikalavimai“   nustatytiems   prekių   techniniams   parametrams .      1.4.   Bus   vertinamos   tik   tiekėjo   pasiūlytos   ir   gamintojo   originalioje   techninėje   dokumentacijoje   nurodytos   prekės .   Tiekėjo   pasiūlymai   su   gamintojo   įsipareigojimu   pagaminti   priemones   pagal   poreikį   bus   atmetami   kaip   neatitinkantys   pirkimo   sąlygų   reikalavimų.   1.5.   Instrumentai   turi   būti    pagaminti   iš   nerūdijančio   plieno,   kokybiški   bei   tinkami   naudoti   pagal   gamintojo   numatytą   paskirtį.   Kartu su pasiūlymu  tiekėjas turi pateikti   gamintojo   dokumentus,   patvirtinančius   siūlomų   prekių   atitikimą   EN   ISO   7153 - 1   ir   EN   ISO   13402   standartų   reikalavimams   bei   chirurginių   instrumentų   apsaugą   nuo   korozijos   (pasivacijos).  

