KLAUSIMYNAS

GALVOS ŠALDYMO KEPURĖLĖS SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Pastaba/ siūloma koreguoti |
| --- | --- | --- |
|  | Galvos šaldymo kepurėlės |  |
| 1.1 | Galima rinktis skirtingų dydžių kepurėlės – maža, vidutinė ir didelė (S, M, L). |  |
| 1.2 | Kepurėlės pagamintos iš silikono |  |
| 1.3 | Lengvai plaunamos, valomos standartiniais detergentais |  |
| 1.4 | Tiekiamos su greitomis jungtimis prijungti prie šaldymo sistemos |  |
| 1.5 | Suderintos naudojimui su ligoninėje turimomis šaldymo sistemomis Paxman Scalp Orbit II cooling system arba Paxman PSCS |  |
| 1.6 | Kepurėlės svoris <1 kg. |  |
| 1.7 | Kepurėlės atlaiko ne mažesnį nei 20 psi |  |
| 1.8 | Kepurėlėms taikomas ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis |  |
| 1.9 | Be neopreno apdangalo. |  |