Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO I-AI DALIAI

„MOKYKLINIAI BALDAI BIOLOGIJOS KABINETUI“

Pirkimo objektas – mokykliniai baldai biologijos kabinetui bei mokytojo paruošiamajam kabinetui (įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – Panevėžio 5-osios gimnazijos (Danutės g. 12, Panevėžys) (toliau – mokykla).

- Bendrieji reikalavimai baldams

  - Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).

  - Į baldų komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

  - Baldų spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus užsakant ar juos gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.

  - Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

  - Jeigu baldai bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

- Techniniai reikalavimai baldams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Brėžinys / pavyzdys* |  | Tiekėjas siūlo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)** | Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas |
| Kabinetas Nr. 12+13 „Biologijos kabinetas su paruošiamuoju“ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spinta (brėžinyje SP01) – 6 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Spintos išmatavimai 800 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 1.2. | Apatinės dalies aukštis 1465 mm (±30) Viršutinės dalies aukštis 1035 mm (±30) |  |  |  |  |
| 1.3. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, apatinės dalies viduje turi būti ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos, viršutinėje dalyje ne mažiau 2 reguliuojamo aukščio lentynos |  |  |  |  |
| 1.4. | Spintos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.5. | Apatinės spintos dalies fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 1.6. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 1.7. | Viršutinės dalies fasadai gaminami iš grūdinto saugaus stiklo |  |  |  |  |
| 1.8. | Apatinės dalies rankenos montuojamos ant durų kraštinės, viena virš kitos, juodos spalvos, ilgis ne mažiau kaip 200 mm. |  |  |  |  |
| 1.9. | Viršutinės dalies durelės su užraktu |  |  |  |  |
| 1.10. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 1.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 2. | Pakabinama spintelė (brėžinyje SP04) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Spintos išmatavimai 1200 mm (±30) x 350 mm (±30) x 700 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 2.2. | Pakabinama lentyna skirstoma į dvi nišas: pirmoje ne mažiau viena reguliuojamo aukščio lentyna, antroje numatoma vieta mėgintuvėlių džiovyklei su padėklu |  |  |  |  |
| 2.3. | Pakabinamos lentynos korpusas turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 2.4. | Korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 2.5. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 3. | Spintelė po kriaukle (brėžinyje SP06) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Spintos išmatavimai 1300 mm (±30) x 400 mm (±30) x 400 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  | ... |
| 3.2. | Spintelė turi būti su varstomomis durimis, viduje spintelė turi 3 nišas |  |  |  |  |
| 3.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm. |  |  |  |  |
| 3.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 3.5. | Spintelės durelės atidaromos paspaudimu |  |  |  |  |
| 3.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 4. | Spinta (brėžinyje SP07) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Spintos išmatavimai 600 mm (±30) x 400 mm (±30) x 2500 mm (±30) (ploti x gylis x aukštis) |  |  |  |  |
| 4.2. | Spinta su dvejomis nišomis, turi būti su varstomomis viršutinėje ir apatinėje dalyje, taip pat turi turėti bent vieną lentyną ir vieną ištraukiamą pakabą |  |  |  |  |
| 4.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš LMDP, kurios storis turi būti ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 4.4. | Fasadų briauna turi būti ne mažiau kaip 2 mm, ABS tipo, korpuso briauna - ne mažiau kaip 0,4 mm ABS tipo |  |  |  |  |
| 4.5. | Spintos rankena montuojama ant durų kraštinės |  |  |  |  |
| 4.6. | Apatinės durelės rakinamos. |  |  |  |  |
| 4.7. | Turi būti numatytas gaminio tvirtinimas į sieną papildomam saugumui |  |  |  |  |
| 4.8. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 5. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST05) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 750 mm (±30) x 740 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 5.2. | Stalčių blokas turi turėti du stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  |  |  |
| 5.3. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  |  |  |
| 5.4. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  |  |  |
| 5.5. | Stalas turi turėti kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 5.6. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm. |  |  |  |  |
| 5.7. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 5.8. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 5.9. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  |  |  |
| 5.10. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 5.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 6. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST06) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Stalo išmatavimai 1500 mm (±30) x 750 mm (±30) x 740 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 6.2. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  |  |  |
| 6.3. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 6.4. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 6.5. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  |  |  |
| 6.6. | Stalviršis turi būti gaminamas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 6.7. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna. Stalviršis turi būti atitrauktas per ne mažiau kaip 20 mm nuo kojos krašto |  |  |  |  |
| 6.8. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku |  |  |  |  |
| 6.9. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  |  |  |
| 6.10. | Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  |  |  |
| 6.11. | Stalas turi turėti kojų uždangą, pagamintą iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 6.12. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 7. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  |  |  |
| 7.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  |  |  |
| 7.3. | Ratukai ne mažiau kaip dvigubi |  |  |  |  |
| 7.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  |  |  |
| 7.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  |  |  |
| 7.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 8. | Taburetė (brėžinyje KD04) – 11 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų taburečių gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų taburečių modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Viršutinės apvalios dalies skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm |  |  |  |  |
| 8.2. | Aukštis reguliuojamas diapazone nuo 550 (±50) mm iki 650 (±50) mm |  |  |  |  |
| 8.3. | Sėdynės medžiaga turi būti MDF arba jai lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
| 8.4. | Korpusas pagamintas iš plieno vamzdžių, padengtas epoksidiniu milteliniu paviršiumi |  |  |  |  |
| 8.5. | Kojytės turi būti poliamido arba jai lygiavertės medžiagos |  |  |  |  |
| 8.6. | Sėdynė turi būti padengta poliuretano laku |  |  |  |  |
| 8.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 9. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST02) – 1 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Stalo išmatavimai 2900 mm (±30) x 750 mm (±30) x 740 mm (±30) (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |  |
| 9.2. | Mokytojo stalas turi būti komplektuojamas su stalčių bloku ir kojų uždanga iš trijų pusių (nuo stalviršio iki grindų), kojų uždanga turi dengti metalines stalo kojas |  |  |  |  |
| 9.3. | Stalviršis ir uždanga turi būti pagaminti iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm |  |  |  |  |
| 9.4. | Stalviršio briauna - matoma faneros imitacijos PVC briauna |  |  |  |  |
| 9.5. | Stalviršyje turi būti įmontuotas dangtelis elektros lizdams |  |  |  |  |
| 9.6. | Po stalviršiu turi būti kanalas laidų nuvedimui ir sutvarkymui |  |  |  |  |
| 9.7. | Stalo rėmas turi būti gaminamas iš metalo profilio, kurio matmenys ne mažiau 25 x 50 mm |  |  |  |  |
| 9.8. | Stalo kojos turi būti dažomos ne prastesniu nei milteliniu būdu pagal RAL kodą |  |  |  |  |
| 9.9. | Po stalviršiu turi būti skersiniai, pagaminti iš ne plonesnio nei 10 x 40 mm metalo profilio |  |  |  |  |
| 9.10. | Stalas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles, kurios leistų stalo aukštį reguliuoti iki ne mažiau kaip 10 mm |  |  |  |  |
| 9.11. | Stalas taip pat turi turėti laikiklį kompiuterio pakabinimui |  |  |  |  |
| 9.12. | Stalas turi būti komplektuojamas su pakabiniamu stalčių bloku. Stalčių blokas turi turėti tris stalčius, vienas iš jų privalo būti rakinamas |  |  |  |  |
| 9.13. | Stalčių blokas turi būti gaminamas iš LMDP, ne mažiau kaip 18 mm storio |  |  |  |  |
| 9.14. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 9.15. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 9.15.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 9.15.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 9.15.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 9.15.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 9.15.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 9.15.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 9.15.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 9.15.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 9.15.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |  |
| 9.15.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |  |
| 9.15.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |  |
| 10. | Mokinio vienvietis stalas (brėžinyje ST09) – 28 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Stalviršio išmatavimai 700 (±50) x 500 (±10) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |
| 10.2. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |  |
| 10.3. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 10.4. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |  |
| 10.5. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 10.6. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |  |
| 10.7. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturias) kombinacijas |  |  |  |  |
| 10.8. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |  |
| 10.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 10.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 10.11. | Svoris ne didesnis kaip 15 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |  |
| 10.12. | Stalas privalo tūrėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kabliuką kuprinei ant stalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 10.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 10.14. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 10.14.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 10.14.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 10.14.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 10.14.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 10.14.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 10.14.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 10.14.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 10.14.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 11. | Mokinio dvivietis stalas (brėžinyje ST10) – 5 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Stalviršio išmatavimai 1200 (±50) x 600 (±10) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |
| 11.2. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |  |
| 11.3. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |
| 11.4. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |  |
| 11.5. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 11.6. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |  |
| 11.7. | Iš stalų galimybė sudaryti ne mažiau kaip 4 (keturias) kombinacijas |  |  |  |  |
| 11.8. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |  |
| 11.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 11.10. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |  |
| 11.11. | Svoris ne didesnis kaip 46 kg, kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |  |
| 11.12. | Stalas privalo tūrėti ne mažiau kaip 2 (du) kabliukus kuprinėms ant stalo konstrukcijos |  |  |  |  |
| 11.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 11.14. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas elektros stovo modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 11.14.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |
| 11.14.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |
| 11.14.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |
| 11.14.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |
| 11.14.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |
| 11.14.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |
| 11.14.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |
| 11.14.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |
| 12. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD03) – 28 vnt. |  |  |  |  |
| Siūlomų mokinio kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų mokinio kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |  |
| 12.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |  |
| 12.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |  |
| 12.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |  |
| 12.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  |  |  |
| 12.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |  |
| 12.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |
| 13. | Vizualizacija |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 12+13 „Biologijos kabinetas su paruošiamuoju“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |  |

* 	Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

** Tiekėjo siūlomų baldų tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

*** Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

PASTABOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

_______________________________________________