BIM vadovavimo, koordinavimo ir priežiūros ekspertų  paslaugos, Administracinės paskirties pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu

Techninė specifikacija

Užsakovas: VĮ Turto bankas.

Pirkimo objektas: Projektų BIM vadovavimo / koordinavimo paslaugos.

Projektas: Pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje kapitalinio remonto (rekonstrukcija) techninis darbo projektas.

Paslaugų apimtis:

- Konsultuoti užsakovą vykdant projektavimo darbus, teikti paaiškinimus per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo.

- Gedimino pr. 38, Vilniuje, techninio darbo projekto rengimo metu su Užsakovo atstovais dalyvauti ir teikti ekspertines paslaugas. Pagal Užsakovo suteiktus įgaliojimus, atlikti užsakovo paskirtas BIM koordinatoriaus funkcijas rengiant projektus.

- Kartu su Užsakovu atlikti Tiekėjui mokymus ir nuolatines technines konsultacijas visiems projekto dalyviams dėl darbo su Užsakovo CDE aplinka – MS Sharepoint.

- Projektavimo vykdymo metu dalyvauti ir teikti ekspertines paslaugas, rengiant, derinant projekto statybos BIM įgyvendinimo planą (toliau – BEP (angl. BIM Execution Plan)).

- Kontroliuoti kaip išpildomi EIR reikalavimai bei koordinuoti projektų BEP rengimą ir įgyvendinimą.

- Tikrinti projektuotojo parengtus BIM modelius bei užtikrinti, kad modeliai būtų parengti pagal EIR ir BEP.

- Teikti rekomendacijas bei siūlymus Užsakovo BIM dokumentams ir procesams.

- Dalyvauti projekto įgyvendinimo komandos susitikimuose. Susitikimai organizuojami kiekvieną savaitę. Susitikimai ir pasitarimai gali būti organizuojami nuotoliniai (WEB aplinkoje) arba  susitikimams su Užsakovu ir projektų komandomis Užsakovo įvardintoje vietoje (Vilniaus ribose).

- Tikrinti ar projekto dalyvių modeliai atitinka BIM standarto reikalavimus.

- Konsultuoti ir teikti rekomendacijas technologiniais, energinio efektyvumo, viešųjų pirkimų, ekonominio naudingumo kriterijų taikymo klausimais.

- Konsultuoti užsakovą dėl BIM programinės įrangos, rekomenduoti racionalius BIM IT infrastruktūros sprendimus užsakovui.

- Paslaugų teikėjas kartu su paslaugų priėmimo-perdavimo aktu turi pateikti ataskaitą, kurioje turi būti aprašytos per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paslaugos bei pateikiama pagrindinė  informacija apie projektų BIM modelių kūrimo eigą (ataskaitos forma ir turinys derinamas su Užsakovu).

- Paslaugos teikėjas dokumentaciją ruoš ir teiks skaitmeniniais formatais. Popierius dokumentacijai bus naudojamas išimtiniu atveju.

- Bendras sutarties galiojimo terminas:  iki projektavimo paslaugų pabaigos ir statybos leidimo gavimo, planuojamas projektavimo paslaugų terminas - 12 (dvylika) mėnesių, kuris gali būti pratęstas.

- Paslaugų suteikimo vieta: Vilnius.

- Atsakingas asmuo: Plėtros skyriaus projekto vadovas Kęstutis Gocentas, el. p. kestutis.gocentas@turtas.lt, tel. 0 665 25 622.

_________________________