Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„MELIORACIJOS SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO DARBAI“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Įkainis už mato vnt., Eur (be PVM)* | Įkainis už mato vnt., Eur (su PVM)* | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5) |
| 1. | #### Ø 0,6 m, L=6 m vamzdžio montavimas (keitimas į naują PVC vamzdį, demontuojant seną, įrengiant įtekėjimo ir ištekėjimo antgalius, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2. | #### Ø 0,8 m, L=6 m vamzdžio montavimas (keitimas į naują PVC vamzdį, demontuojant seną, įrengiant įtekėjimo ir ištekėjimo antgalius, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 3. | #### Ø 1,0 m, L=6 m vamzdžio montavimas (keitimas į naują PVC vamzdį, demontuojant seną, įrengiant įtekėjimo ir ištekėjimo antgalius, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 4. | #### Ø 1,2 m, L=6 m vamzdžio montavimas (keitimas į naują PVC vamzdį, demontuojant seną, įrengiant įtekėjimo ir ištekėjimo antgalius, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 5. | #### Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 6. | #### Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. | 40 |  |  |  |
| 7. | #### Griovio šlaitų nukasimas ir planiravimas vienkaušiais ekskavatoriais | m2 | 100 |  |  |  |
| 8. | #### Latako įrengimas išplovimo vietose | vnt. | 2 |  |  |  |
| 9. | #### Drenažo sausintuvų keram. Ø 50 mm prijungimas prie rinktuvo | vnt. | 20 |  |  |  |
| 10. | #### Drenažo rinktuvo Ø 75 mm remontas | m | 400 |  |  |  |
| 11. | #### Drenažo rinktuvo Ø 110 mm remontas | m | 1000 |  |  |  |
| 12. | #### Drenažo rinktuvo Ø 125 mm remontas | m | 1000 |  |  |  |
| 13. | #### Drenažo rinktuvo Ø 145 mm remontas | m | 1000 |  |  |  |
| 14. | #### Drenažo rinktuvo Ø 180 mm remontas | m | 1000 |  |  |  |
| 15. | #### Drenažo rinktuvo Ø 200 mm remontas | m | 500 |  |  |  |
| 16. | #### Drenažo rinktuvo Ø 250 mm remontas | m | 400 |  |  |  |
| 17. | #### Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 120 |  |  |  |
| 18. | #### Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 45 |  |  |  |
| 19. | #### Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 4 |  |  |  |
| 20. | #### II gr. grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių | m3 | 100 |  |  |  |
| 21. | #### Griovio valymas vienkaušiu ekskavatoriumi | m | 10000 |  |  |  |
| 22. | #### Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | val. | 400 |  |  |  |
| 23. | #### Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 0,4 m3 talpos kaušu | m3 | 8000 |  |  |  |
| 24. | #### Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 100 |  |  |  |
| 25. | #### Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 150 |  |  |  |
| 26. | #### Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 100 |  |  |  |
| 27. | #### Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 100 |  |  |  |
| 28. | #### Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 50 |  |  |  |
| 29. | #### Drenažo rinktuvų iš 315x9.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 50 |  |  |  |
| 30. | #### Drenažo rinktuvų iš 400x12.2 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas | m | 30 |  |  |  |
| 31. | #### Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo | vnt. | 30 |  |  |  |
| 32. | #### Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 1000 |  |  |  |
| 33. | #### Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | m | 100 |  |  |  |
| 34. | #### Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | m | 50 |  |  |  |
| 35. | #### Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas | m | 50 |  |  |  |
| 36. | #### II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienkaušiais ekskavatoriais (pralaidos liemens atkasimas) | m3 | 1200 |  |  |  |
| 37. | #### Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | m | 1000 |  |  |  |
| 38. | #### Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu | m3 | 3000 |  |  |  |
| 39. | #### Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu | m3 | 800 |  |  |  |
| 40. | #### Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 70 |  |  |  |
| 41. | #### Žvyro dangos atstatymas, remontuojant pralaidą | m3 | 500 |  |  |  |
| 42. | #### Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas | m3 | 50 |  |  |  |
| 43. | #### Signalinių stulpelių ant tiltų, pralaidų važiuojamosios dalies įrengimas | vnt. | 100 |  |  |  |
| 44. | #### G/b tvirtinimo plokščių remontas | m2 | 20 |  |  |  |
| 45. | #### Atliekų išvežimas (griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas, krūmų ir jų šakų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas iš remontuojamo objekto, kitų statybos atliekų surinkimas ir išvežimas) | t | 100 |  |  |  |
| 46. | #### Informacinių, įspėjamųjų ženklų pastatymas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 47. | #### 150–225 mm skersmens vamzdžių klojimas prakalant | m | 30 |  |  |  |
| 48. | #### Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | ha | 3 |  |  |  |
| 49. | #### Tankių krūmų šalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | ha | 6 |  |  |  |
| 50. | #### Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu | ha | 3 |  |  |  |
| 51. | #### Griovių šlaitų šienavimas mechanizuotai | ha | 11 |  |  |  |
| 52. | #### Bebrų įrengtų užtvankų melioracijos grioviuose ardymas | m3 | 1800 |  |  |  |
| 53. | #### Ø 0,6 m, 2,5 m g/b vamzdžio montavimas (keitimas į naują g/b vamzdį, demontuojant seną, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 10 |  |  |  |
| 54. | #### Ø 0,8 m, 2,5 m g/b vamzdžio montavimas (keitimas į naują g/b vamzdį, demontuojant seną, išv. atliekas ir atstatant dangą | vnt. | 10 |  |  |  |
| 55. | #### Ø 1,0 m, 2,5 m g/b vamzdžio montavimas (keitimas į naują g/b vamzdį, demontuojant seną, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 10 |  |  |  |
| 56. | #### Ø 1,2 m, 2,5 m g/b vamzdžio montavimas (keitimas į naują g/b vamzdį, demontuojant seną, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 10 |  |  |  |
| 57. | #### Ø 1,6 m, 2,5 m g/b vamzdžio montavimas (keitimas į naują g/b vamzdį, demontuojant seną, išvežant atliekas ir atstatant kelio dangą) | vnt. | 7 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų PVM (...%), Eur |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos (-i), paliekant du skaitmenis po kablelio;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą (įkainius) įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t. y. iki ______________.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |