PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.1 | T1.1 | Tinka vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 1.4.3 | T1.2 | Atitinka standartą MIL-STD 810 G (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T1.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 1.9.3 | T1.3 | Veikimo nuo vidinės integruotos baterijos laikas ilgesnis kaip 5 val. | 5 | 10 | 9/30 | T1.4 = ( ( Blogiausia reikšmė – T1.4 Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,3 |
| 1.9.4.3 | T1.4 | Reguliuojamas iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T1.6= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 2. dalis | S2 | KONCENTRATORIUS, DEGUONIES, KARINIS |  |  |  | S2 = K2 + T2 |  |
|  | K2 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K2 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 2.4 | T2.1 | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ilgesnis nei 30 min. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T2.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 2.11 | T2.2 | Apsaugos klasė didesnė nei IP33 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T2.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 3. dalis | S3 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S3 = K3 + T3 |  |
|  | K3. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 3.4.3 | T3.1 | Atitinka standartą MIL-STD-810G (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T3.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 3.4.4 | T3.2 | Atitinka standartus IEC 60068-2-6 ir 60068-2-36 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T3.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 3.10.3 | T3.3 | Ventiliacijos režimas CPAP (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T3.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 3.11.3 | T3.4 | Reguliuojamas I:E santykis (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T3.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 4. dalis | S4. | MONITORIUS GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO |  |  |  | S4 = K4 + T4 |  |
|  | K4. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K4 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 4.7.4 | T4.1 | Monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas (TAIP/NE) | Ne | Taip | 15/30 | T4.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 4.8 | T4.2 | Monitoriaus darbo nuo akumuliatoriaus daugiau kaip 4 val. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 15/30 | T4.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 5. dalis | S5. | MONITORIUS GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ SEKIMO |  |  |  | S5 = K5 + T5 |  |
|  | K5. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 5.2.5 | T5.1 | Braižymui atsparus monitoriaus ekranas (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T5.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 5.5.2 | T5.2 | Atsparumas išoriniams veiksniams didesnis nei IP32 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T5.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 5.13.3 | T5.3 | Atitinka standartą MIL-STD-461 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T5.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 5.13.4 | T5.4 | Atitinka standartą MIL-STD-810G (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T5.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 6. dalis | S6. | POMPA ŠVIRKŠTINĖ |  |  |  | S6 = K6 + T6 |  |
|  | K6. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K6 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T6. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 6.5 | T6.1 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T6.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 6.14 | T6.2 | Valdymas mygtukais (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T6.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 6.18 | T6.3 | Svoris mažiau nei 2,6 kg (Mažiau geriau) | 2,6 kg | 1,5 kg | 9/30 | T6.3 = ( ( Blogiausia reikšmė – T6.3 Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,3 |
| 6.17 | T6.4 | Galimybė sujungti kelias švirkštines infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena/fiksatoriumi (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T6.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 7. dalis | S7. | DEFIBRILIATORIUS |  |  |  | S7 = K7 + T7 |  |
|  | K7. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 60 | K7 = ( K7 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T7. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 40 | T7 = Σ ( T7.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 7.2.1 | T7.1 | Impulso energijos keitimo ribos platesnės nei 2-200J (TAIP/NE) | Ne | Taip | 16/40 | T7.1 = ( ( Blogiausia reikšmė – T7.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,4 |
| 7.8 | T7.2 | Defibriliacijos iškrovų skaičius naudojant didžiausią galimą energiją daugiau kaip 200 impulsų. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T7.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 7.31.4 | T7.3 | Komplektacijoje akumuliatorių 2 ir daugiau (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/40 | T7.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 7.31.11 | T7.4 | Komplektacijoje kūno temperatūros matavimo daviklis (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T7.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 7.32.3 | T7.5 | Atitinka standartą MIL-STD-810 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 4/40 | T7.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 8. dalis | S8. | APARATAS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S8 = K8 + T8 |  |
|  | K8. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K8 = ( K8 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T8. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T8 = Σ ( T8.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 8.2.2 | T8.1 | Veikimas bevieliu ryšiu (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T8.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 8.2.3 | T8.2 | Linijinis ir konvekcinis daviklis integruoti į vieną prietaisą (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T8.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 8.7 | T8.3 | Daviklio apsaugos klasė didesnė nei IP44 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/30 | T8.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 9. dalis | S9. | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS |  |  |  | S9 = K9 + T9 |  |
|  | K9. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K9 = ( K9 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T9. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T9 = Σ ( T9.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 9.11 | T9.1 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T9.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 10. dalis | S10. | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ |  |  |  | S10 = K10 + T10 |  |
|  | K10. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K10 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T10. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T10 = Σ ( T10.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 10.8 | T10.1 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T10.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 11. dalis | S11. | LARINGOSKOPAS VIDEO |  |  |  | S11 = K11 + T11 |  |
|  | K11. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K11 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T11. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T11 = Σ ( T11.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 11.5.1 | T11.1 | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatorius (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T11.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 11.5.2 | T11.2 | Veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi daugiau nei 200 min. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T11.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 11.6 | T11.3 | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T11.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 12. dalis | S12. | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S12 = K12 + T12 |  |
|  | K12. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K12 = ( K12 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T12. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T12 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 12.5.6 | T12.1 | Komplektacijoje yra šviestuvai tvirtinami prie bėgelių, 2 vnt. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 15/30 | T12.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 12.5.8 | T12.2 | Komplektacijoje yra balnakilpės kojoms pakelti, 2 vnt. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 15/30 | T12.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 13. dalis | S13. | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ |  |  |  | S13 = K13 + T13 |  |
|  | K13. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K13 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T13. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T13 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 13.2 | T13.1 | Temperatūros reguliavimo ribos platesnės už 39-40°C. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T13.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 13.7 | T13.2 | Apsaugos klasė didesnė nei IP X3 (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T13.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 14. dalis | S14. | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA |  |  |  | S14 = K14 + T14 |  |
|  | K14. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K14 = ( K14 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T14. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T14 = Σ ( T14.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 14.3.6 | T14.1 | Matuojamos temperatūros paklaida žarnos pabaigoje mažesnė už 2,5 ºC. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T14.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 14.6 | T14.2 | Reguliuojamas oro srautas (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T14.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 15. dalis | S15. | ŠILDYTUVAS INFUZINIŲ TIRPALŲ, KRAUJO |  |  |  | S15 = K15 + T15 |  |
|  | K15. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K15 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T15. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T15 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 15.3 | T15.1 | Vienos kameros, be papildomų lentynų ir stalčių (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T15.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 15.8 | T15.2 | Durelės, permatomos, atsidarančios vertikaliai į viršų (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T15.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 15.14 | T15.3 | Prietaiso svoris mažesnis už 25 kg. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T15.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 16. dalis | S16. | ČIUŽINYS OPERACINIAM STALUI, ŠILDOMAS |  |  |  | S16 = K16 + T16 |  |
|  | K16. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K16 = ( K16 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T16. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T16 = Σ ( T16.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 16.5 | T16.1 | Veikia nuo vidinio akumuliatoriaus (TAIP/NE) | Ne | Taip | 20/20 | T16.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 17. dalis | S17. | ŠVIESTUVAS ANT GALVOS, OPERACINIS, LED |  |  |  | S17 = K17 + T17 |  |
|  | K17. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K17 = ( K17 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T17. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T17 = Σ ( T17.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 17.6 | T17.2 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T17.2 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 18. dalis | S18. | KAPNOMETRAS NEŠIOJAMASIS |  |  |  | S18 = K18 + T18 |  |
|  | K18. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K18 = ( K18 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T18. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T18 = Σ ( T18.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 18.3 | T18.1 | Matavimo rezultatus pateikia greičiau nei per 15 sek. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T18.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 18.7 | T18.2 | Baterijos darbo laikas 6 val. ir ilgiau (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T18.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 19. dalis | S19 | STERILIZATORIUS MAŽASIS SU TRANSPORTAVIMO DĖŽE |  |  |  | S19 = K19 + T19 |  |
|  | K19. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K19 = ( K19 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T19. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T19 = Σ ( T19.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 19.12 | T19.1 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T19.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 19.17 | T19.2 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T19.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 19.18 | T19.3 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T19.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 20. dalis | S20 | STERILIZATORIUS DIDYSIS |  |  |  | S20 = K20 + T20 |  |
|  | K20. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K20 = ( K20 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T20. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T20 = Σ ( T20.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 20.3 | T20.1 | Sterilizatoriaus kamera keturkampė (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T20.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 20.24 | T20.2 | Supakuotų 8 kg., instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134°C su oro pašalinimu ir džiovinimu trumpesnė nei 35 minutės. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T20.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 21. dalis | 21 | STOVAS INFUZIJŲ |  |  |  | S21 = K21 + T21 |  |
|  | K21. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K21 = ( K21 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T21. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T21 = Σ ( T22.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 21.1 | T21.1 | Visas korpusas įskaitant atramas pagamintas iš nerūdijančio plieno (TAIP/NE) | Ne | Taip | 12/30 | T21.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 21.4 | T21.2 | Reguliuojamas platesnėse ribose kaip 150- 200 cm. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T21.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 21.5 | T21.3 | Maksimalus leidžiamas svoris didesnis kaip 6 kg. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T21.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 22. dalis | S22 | ELEKTROKOAGULIATORIUS |  |  |  | S22 = K22 + T22 |  |
|  | K22. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K22 = ( K22 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T22. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T22 = Σ ( T23.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 22.5.1 | T22.1 | Bipolinis audinių sulydymas automatinis | Ne | Taip | 6/30 | T22.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0) | 0,2 |
| 22.5.2 | T22.2 | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu | Ne | Taip | 6/30 | T22.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0) | 0,2 |
| 22.5.3 | T22.3 | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Ne | Taip | 9/30 | T22.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 22.13 | T22.4 | Garantija ilgesnė nei 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T22.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 23. dalis | S23 | KRAUJO MAIŠYTUVAS- SVARSTYKLĖS |  |  |  | S23 = K23 + T23 |  |
|  | K23. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K23 = ( K23 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T23. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T23 = Σ ( T23.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 23.4 | T23.1 | Prietaiso svoris be priedų mažesnis nei 8,5 kg. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T23.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 23.8.3 | T23.2 | Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina daugiau kaip 50 kraujo ėmimo procedūrų. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T23.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 24 dalis | S24 | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS |  |  |  | S24 = K24 + T24 |  |
|  | K24. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K24 = ( K24 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T24. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T24 = Σ ( T24.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 24.9.3 | T24.1 | Komplektacijoje po gulimąją dalimi pakabinama lentyna. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T24.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 24.10 | T24.2 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T24.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 25 dalis | S25 | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, SU LENTYNOMIS MODULINĖ |  |  |  | S25 = K25 + T25 |  |
|  | K25. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K25 = ( K25 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T25. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T25 = Σ ( T25.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 25.1.4 | T25.1 | Viršutinė spintos dalis uždaroma žaliuzių tipo durelėmis. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T25.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 25.5 | T25.2 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T25.2 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 26 dalis | S26 | SPINTA MEDICININĖ SU RATUKAIS, MODULINĖ |  |  |  | S26 = K26 + T26 |  |
|  | K26. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K26 = ( K26 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T26. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T26 = Σ ( T26.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 26.5 | T26.1 | Garantija ilgesnė kaip 24mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T26.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 27 dalis | S27 | STALIUKAS MEDICININIS, MULTIFUNKCINIS |  |  |  | S27 = K27 + T27 |  |
|  | K27. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K27 = ( K27 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T27. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T27 = Σ ( T27.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 27.1 | T27.1 | Yra galimybė pasirinkti skirtingas stalčių spalvas arba stalčių spalvinį žymėjimą. | Ne | Taip | 6/20 | T27.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 27.2 | T27.2 | Nerūdijančio plieno konstrukcija (TAIP/NE) | Ne | Taip | 8/20 | T27.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 27.7 | T27.3 | Maksimali leistina apkrova didesnė nei 50 kg. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 6/20 | T27.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 28 dalis | S28 | STALIUKAS, INSTRUMENTINIS, MAYO |  |  |  | S28 = K28 + T28 |  |
|  | K28 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K28 = ( K28 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T28 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T28 = Σ ( T28.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 28.6 | T28.1 | Stalviršis rotuojamas 360 laipsnių (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T28.1 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 28.7 | T28.2 | Atlaikoma apkrova didesnė kaip 20 kg. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T28.2 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 29 dalis | S29 | NEŠTUVAI |  |  |  | S29 = K29 + T29 |  |
|  | K29. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K29 = ( K29 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T29. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T29 = Σ ( T29.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 29.2 | T29.1 | Rėmas pagamintas iš anglies pluošto (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T29.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 29.13 | T29.2 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T29.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 30 dalis | S30 | APARATAS JUOSTŲ UŽLYDYMO, ROTACINIS |  |  |  | S30 = K30 + T30 |  |
|  | K30. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K30 = ( K30 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T30. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T30 = Σ ( T30.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 30.7 | T30.1 | Nuolatinė siūlės parametrų (temperatūros, slėgio, greičio) stebėjimo funkcija (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T30.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
| 30.9 | T30.2 | Garantijos laikas ilgesnis kaip 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T30.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |