TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė; Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | ☐ Projektiniai pasiūlymai ☐ Techninio darbo projekto parengimas ☐ Techninio projekto parengimas ☐ Darbo projekto parengimas ☐ Supaprastinto projekto parengimas ☐ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas ☒ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo parengimas ☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas ☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas ☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ☐ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
| 3. | Projekto pavadinimas | Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ paprastojo remonto ir lauko edukacinių erdvių įrengimo projektas Pastaba: projektavimo eigoje projekto pavadinimas gali būti keičiamas |
| 4. | Statinio adresas | Gamyklos g. 29, Mažeikiai |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Lopšelis - darželis –ypatingasis; Kiemo aikštelė (b1-3) – II-os gr. nesudėtingasis; Kiemo aikštelė (b1-5) – II-os gr. nesudėtingasis |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Lopšelis - darželis: paskirtis – kultūros Bendrieji rodikliai: un. numeris – 6197-1000-3010 bendras plotas – 2307,37 kv. m tūris – 9304 kub. m žemės sklypo kadastrinis Nr. 6130/0015:94 Kiemo aikštelė (b1-3) – kiti inžineriniai statiniai un. numeris – 4400-5946-9040 bendras plotas – 908,57 kv. m žemės sklypo kadastrinis Nr. 6130/0015:94 Kiemo aikštelė (b1-5) – kiti inžineriniai statiniai un. numeris – 4400-5946-9030 bendras plotas – 356,30 kv. m žemės sklypo kadastrinis Nr. 6130/0015:94 |
| 7. | Statinio statybos rūšis | ☐ naujo statinio statyba ☐ statinio rekonstravimas statinio remontas: ☐ statinio kapitalinis remontas ☒ statinio paprastasis remontas ☐ statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | ☒ ypatingasis statinys ☐ neypatingasis statinys ☒ nesudėtingasis statinys ☐ statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pastatas – Lopšelis - darželis: sienos – gelžbetonio blokai stogo konstrukcija – plokščiasis stogo danga – bitumas pamatai – gelžbetonis perdanga – gelžbetonis pertvaros – gelžbetonio blokai šildymas – bendrojo centrinio šildymo sistema vandentiekis – komunalinis nuotekų šalinimas – komunalinis langai – plastikiniai dujos – nėra Kiemo aikštelė (b1-3): danga – betono plytelės Kiemo aikštelė (b1-5): danga – asfaltbetonis |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Bendras lėšų dydis – apie 210,8 tūkst. Eur (su PVM): - statybos darbai – apie 197,3 tūkst. Eur; - lauko įranga edukacinėms erdvėms – apie 13,5 tūkst. Eur |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | ☒ bendroji; ☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); ☒ architektūros; ☒ konstrukcijų; ☐ gamybos (paslaugų) technologijos; ☐ susisiekimo; ☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; ☒ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; ☐ dujotiekio; ☒ elektrotechnikos; ☒ elektroninių ryšių (telekomunikacijų); ☒ apsauginės signalizacijos; ☒ gaisro aptikimo ir signalizavimo; ☐ procesų valdymo ir automatizacijos; ☐ šilumos gamybos ir tiekimo; ☐ gaisrinės saugos; ☐ Branduolinės saugos (BEOS); ☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ☐ ekonominė. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatyto esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui: - užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas, - užsakyti ir gauti topografinius dokumentus, - pateikti prašymą „Infostatyba“ ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pastaba: taip pat projektavimo paslaugas apima projekto derinimas, jo pataisymai pagal užsakovo (statytojo) bei tikrinusių institucijų pastabas. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | - |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | ☒ Paprastojo remonto aprašo parengimas: pradžia – sutarties įsigaliojimo data trukmė 165 k. d. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: ☒ statybos techniniai reglamentai, ☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: ☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, ☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, ☒ tarptautinį standartą, ☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“./ |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastate esančios laisvos patalpos remontuojamos, įrengiama nauja ikimokyklinio ugdymo grupė. Remontuojamų patalpų plotas yra 109,38 kv. m, įrengiama vaikų grupės patalpa, persirengimo patalpa, prausykla, virtuvėlės patalpa, WC, kūrybinė erdvė, STEAM tyrinėjimų erdvė, kalbinės-meninės raiškos ugdymo erdvės. Grupėje bus ne mažiau kaip 11 vaikų. Lauke įrengiamos 2 edukacinės erdvės, bendras plotas apie 417 kv. m: - naujai grupei skirta edukacinė erdvė su liejama danga, 3,5 cm +1 cm storio, projektuojamos iškilios aplikacijos (žaidimo įranga) – preliminariai 3 vnt.; - bendra edukacinė erdvė lopšeliui – darželiui (esamo bėgtakio vietoje). Nuo įėjimo į naują grupę įrengiamas takas iki edukacinės erdvės, sutvarkomas įėjimas į grupės laiptinę. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Privaloma vadovautis Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542, 3.2 papunkčio reikalavimais. Privaloma suprojektuoti būtinas priemones, užtikrinančias prieinamumo visiems galimybes patekti į sutvarkytas patalpas, įskaitant keltuvo įrengimą prie įėjimo, tinkamą durų plotį (ne mažiau kaip 85 cm), prausyklos ir WC patalpos turi tenkinti pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus. Projektuotojas privalo pasiūlyti ir kitas, šiame punkte nenurodytas priemones, jeigu jos būtinos užtikrinti prieinamumo visiems reikalavimus. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | ☒ visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; ☐ lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); ☐ paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; ☐ tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; ☐ tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; ☐ mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; ☒ optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; ☒ kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; ☒ vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; ☐ vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - |
| 18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Lauko edukacinės erdvės projektuojamos pritaikant prie natūralaus reljefo, esamų statinių ir esamų želdinių, sklypas apie įrengtas edukacines erdves sutvarkomas. |
| 18.2. | architektūros daliai | Architektūriniai sprendiniai turi sudaryti darnią bendrą visumą. Visos apdailos medžiagos turi atitikti vaikų naujos grupės įrengimo reikalavimus. Edukacinėje aikštelėje įrenginiai turi būti išdėstyti tarpusavyje logiška seka, kad vienas su kitų nesikirstų, išlaikytais saugiais atstumais tarp jų. Įrenginiai, liejama danga ir spalvos projektavimo metu derinami su užsakovu. Parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.3. | konstrukcijų daliai | Parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.4. | technologijos daliai | - |
| 18.5. | susisiekimo daliai | - |
| 18.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.8. | dujotiekio daliai | - |
| 18.9. | elektrotechnikos daliai | Parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 18.10. | kita | Parengti statybos skaičiuojamąją kainą, darbų kiekių žiniaraščius ir pateikti Užsakovui. |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Visos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, reikalavimus. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas, prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | - |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Lietuvių |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui perduodamų dokumentų reikalavimai numatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Užsakovui perduodami parengto Projekto 1 egz. popieriniu formatu ir 1 egz. skaitmeniu formatu (USB laikmenoje, pasirašytas projekto vadovo saugiu elektroniniu parašu). Lokalinės sąmatos pateikiamos su priskaitymais ir įkainiui-resursui formatais. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | - |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Paprastojo remonto aprašas | Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais) |  |
|  | Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai | 6 |
|  | Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą |  |
|  | Statinio kadastriniai matavimai | 54 |
|  | Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai | 6 |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) |  |
|  | Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos |  |
|  | Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai |  |
|  | 2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui |  |
|  | 3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai |  |
|  | Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai |  |
|  | Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus |  |
|  | Kiti dokumentai (preliminarūs brėžiniai, schemos) | 4 |
|  | Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.) |  |
|  | Servitutinės sutartys |  |
|  | BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis) |  |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Paprastojo remonto aprašas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijos; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; - Elektrotechnika; - Telekomunikacijos; - Apsauginė signalizacija; - Gaisro aptikimas ir signalizavimas; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. |

Pirkimo vykdytojas (statytojas) – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)