PATIKSLINIMAS

2025-04-08

Automatinis pH ir kraujo dujų tyrimų analizatorius bus statomas reanimacijoje ir kadangi pH ir kraujo dujų tyrimai yra skubūs pagal pobūdį ir reikšmę paciento klinikinės būklės vertinimui, mums būtina kuo skubiau pateikti tyrimo rezultatus gydytojui. Šis tyrimas labai jautrus aplinkos ir laiko veiksniams, todėl, siekiant tikslių rezultatų, būtina kuo greičiau jį atlikti. Atsižvelgiant į perkančios organizacijos poreikius prašome įvertinti analizatoriaus techninę specifikaciją ir pasiūlyti įrangą, turinčią kuo platesnes matavimo ribas ir galimai platesnį matuojamų ir apskaičiuojamų parametrų spektrą.

Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems tiekėjams ir gauti konsultacijas kaip įsigyti poreikius atitinkančią prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.