ATSAKYMAI NR. 1

- KLAUSIMAS

Pagal parengtą projektavimo užduotį numatyta parengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, tik dėl lietaus nuvedimo sprendinių ar numatyti ir viso pastato vidaus patalpų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų modernizavimą?

ATSAKYMAS

Parengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, tik dėl lietaus nuvedimo sprendinių.

- KLAUSIMAS

Pagal parengtą projektavimo užduotį nėra numatyta parengti šildymo-vėdinimo ar šilumos punkto, šilumos trasų atnaujinimo/modernizavimo darbų. Patikslinkite ar šios sistemos yra atnaujintos ir jų nereikia projektuoti ar visgi numatyti jų projektavimą?

ATSAKYMAS

Suprojektuoti šildymo sistemų pertvarkymą atsižvelgiant į tai, jog atliekamas pastato modernizavimas. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad vertinant visas projektavimo apimtis projektavimo užduotyje galutinį projekto sudedamųjų dalių sąrašą nustato projekto vadovas.

Viešųjų pirkimų komisija