## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS, KLAIPĖDA, LIEPOJOS 41, B KORPUSO CENTRINĖS VAISTINĖS BEI PRIĖMIMO SKYRIAUS RAMPŲ GAMYBA IR MONTAVIMAS(UNIKALUS NR.2197-5002-0026
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS ,,BANGA" KORPUSO VAISTINĖS RAMPOS ĮRENGIMO DARBAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės, darbų aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms
1. | Klaipėdos universiteto ligoninės ,,Banga" korpuso vaistinės rampos įrengimo darbai
1.1. | Ardymo ir statybos darbai | 8 | m3
1.1.1. | Esamų gelžbetonio laiptų nuardymas
1.1.2. | Betono atliekų išvežimas utilizavimui iki 10 km atsumu
1.2. | Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas | 10 | m2
1.2.1. | Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas nuardytų laiptų vietoje jį sutankinant ir suformuojant 30-50 cm gylio pagrindą plytelių klojimui
1.3. | Plytelių klojimas | 10 | m2
1.3.1. | Ant paruošto smėlio- žvyro pagrindo pakloti užsakovo pateiktas šaligatvio plyteles, kurių matmenys yra 500x500 mm
1.4. | Pastato rūsio sienos tinkavimas (nuardytų laiptų vietoje) | 3 | m2
1.4.1. | Nnuardytų laiptų vietoje paruošti ir nutinkuoti rūsio sieną
1.5. | Rampa, nuvažiavimo takelis ir laiptai | 1 | kompl.
1.5.1. | Rampos, nuvažiavimo takelio ir laiptų pagaminimas ir atvežimas adresu Liepojos g. 41, Klaipėda
1.5.2. | Rampos matmenys 2800x3500 mm, nuvažiavimo takelio matmenys 1000x2000 mm
1.5.3. | Rampa, nuvažiavimo takelis ir laiptų pakopos konstruojami iš metalinių presuotų cinkuotų skydų
1.5.4. | Tiekėjas, prieš pradedant rampų gamybą, techninius brėžinius suderina su ūkio tarnybos santechnikos skyriaus vedėju Jonu Vengaliu (e.p jonas.vengalis@kulig.lt)
1.6. | Atramų montavimas | 5 | kompl.
1.6.1. | Atramų iš d-50 mm cinkuotų metalinių vamzdžių su tvirtinimo plokštelėmis montavimas prie rampos ir tunelio lubų
1.6.2. | Tvirtinimo vietos hidroizoliuojamos
1.7. | Sraigtinių įsukamų polių įrengimas rampos ir laiptelių tvirtinimui | 2 | kompl.
1.7.1. | Sraigtinių polių (ilgis - 1600 mm) su prailginimais virš žemės iš d-50 mm cinkuotų metalinių vamzdžių su tvirtinimo plokštelėmis montavimas
1.8. | Rampos tvirtinimas | 1 | kompl.
1.8.1. | Rampos, laiptelių tvirtinimo darbai prie sienos (5 taškai) ir polių bei atramų (7 taškai)
1.9. | Turėklų gamyba ir montavimas | 7.6 | m
1.9.1. | Turėklų su staramsčiais (ilgis - 1200 mm) iš milteliniu būdu dažytų d-25 mm vamzdžių gamyba ir montavimas
1.9.2. | Turėklų sekcijų tvirtinimas prie rampos ir laiptelių rėmų
1.9.3. | Turėklų vamzdžių spalva derinama su užsakovu
1.9.4. | Turėklų formos matomos pridėtoje rampos schemoje
1.10. | Apsauginės grandinės montavimas | 2.6 | m
1.10.1. | Apsauginės grandinės montavimas rampos priekinėje dalyje, tvirtinant ją prie turėklų stulpelių karabinais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS ,,BANGA" KORPUSO PRIĖMIMO SKYRIAUS RAMPOS ĮRENGIMO DARBAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės, darbų aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms
2. | Klaipėdos universiteto ligoninės ,,Banga" korpuso priėmimo skyriaus rampos įrengimo darbai
2.1. | Ardymo ir statybos darbai | 8 | m3
2.1.1. | Esamų gelžbetonio laiptų nuardymas
2.1.2. | Betono atliekų išvežimas utilizavimui iki 10 km atsumu
2.2. | Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas | 10 | m2
2.2.1. | Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas nuardytų laiptų vietoje jį sutankinant ir suformuojant 30-50 cm gylio pagrindą plytelių klojimui
2.3. | Plytelių klojimas | 10 | m2
2.3.1. | Ant paruošto smėlio- žvyro pagrindo pakloti užsakovo pateiktas šaligatvio plyteles, kurių matmenys yra 500x500 mm
2.4. | Pastato rūsio sienos tinkavimas (nuardytų laiptų vietoje) | 3 | m2
2.4.1. | Nnuardytų laiptų vietoje paruošti ir nutinkuoti rūsio sieną
2.5. | Rampa, nuvažiavimo takelis ir laiptai | 1 | kompl.
2.5.1. | Rampos, nuvažiavimo takelio ir laiptų pagaminimas ir atvežimas adresu Liepojos g. 41, Klaipėda
2.5.2. | Rampos matmenys 2800x3500 mm, nuvažiavimo takelio matmenys 1000x2000 mm
2.5.3. | Rampa, nuvažiavimo takelis ir laiptų pakopos konstruojami iš metalinių presuotų cinkuotų skydų
2.5.4. | Tiekėjas, prieš pradedant rampų gamybą, techninius brėžinius suderina su ūkio tarnybos santechnikos skyriaus vedėju Jonu Vengaliu (e.p jonas.vengalis@kulig.lt)
2.6. | Sraigtinių įsukamų polių įrengimas rampos ir laiptelių tvirtinimui | 7 | kompl.
2.6.1. | Sraigtinių polių (ilgis - 1600 mm) su prailginimais virš žemės iš d-50mm cinkuotų metalinių vamzdžių su tvirtinimo plokštelėmis montavimas
2.7. | Rampos tvirtinimas | 1 | kompl.
2.7.1. | Rampos, laiptelių tvirtinimo darbai prie sienos (5 taškai) ir polių bei atramų (7 taškai)
2.8. | Turėklų gamyba ir montavimas | 7.6 | m
2.8.1. | Turėklų su staramsčiais (ilgis - 1200 mm) iš milteliniu būdu dažytų d-25 mm vamzdžių gamyba ir montavimas
2.8.2. | Turėklų sekcijų tvirtinimas prie rampos ir laiptelių rėmų
2.8.3. | Turėklų vamzdžių spalva derinama su užsakovu
2.8.4. | Turėklų formos matomos pridėtoje rampos schemoje
2.9. | Apsauginės grandinės montavimas | 2.6 | m
2.9.1. | Apsauginės grandinės montavimas rampos priekinėje dalyje, tvirtinant ją prie turėklų stulpelių karabinais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2740 2025-04-07 09:23:06