Pirkimo sąlygų

3 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi) | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 80 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 20 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Qi) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmin Pi

Kur

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4, 5 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 2 lentelėje).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

PMin – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM

Kokybės kriterijai (Q1):                                                                                                                  2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai |  |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 cm | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 4 |  |
| 2. | Nuolatinis signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 6 |  |
| 3. | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis automatinis tiriamos anatominės zonos atpažinimas ir optimalių skenavimo parametrų nustatymas | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 4 |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 4 |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 2 |  |

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:

Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

__________________

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm