Paaukštinta tualeto sėdynė su rankų atramomis

Preliminarus kiekis 100 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
| 3. | universali, tinkanti standartinėms tualeto kriauklėms |  |
| 4. | plastikinė, ergonomiškai išformuota |  |
| 5. | su fiksatoriais tvirtinimui prie tualeto kriauklės |  |
| 6. | pritvirtinta prie kriauklės turi tvirtai laikytis |  |
| 7. | su atlenkiamomis rankų atramomis |  |
| 8. | su atlenkiamu dangčiu |  |
| 9. | aukštis ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 10. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį |  |
| 11. | garantinis laikas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 12. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt |  |
| 13. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine paaukštinta tualeto sėdyne |  |