mokslo paskirties PASTATO SODŲ G. 50, palangoje,

paprastojo remonto darbų PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – mokslo paskirties pastato Sodų g. 50, Palangoje, paprastojo remonto darbai.

Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

2. Darbų atlikimo vieta – Sodų g. 50, Palanga.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. paprastojo remonto darbai atliekami pagal mokslo paskirties pastato Sodų g. 50, Palangoje, paprastojo remonto darbų aprašą;

3.2. tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus paprastojo remonto darbų apraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą. Tiekėjas darbus turi organizuoti taip, kad pastate arba šalia pastato įvairiais tikslais būnantys asmenys nepatirtų nepatogumų ir galėtų saugiai patekti į pastatą;

3.3. papildomi darbai bus apmokami, jeigu jie sutartyje nebus numatyti ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys viršys 5 procentus pradinės sutarties vertės. Tiekėjas privalo įsivertinti, kad papildomi darbai (iki 5 proc. pradinės sutarties vertės) nebus apmokami;

3.4. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, tiekėjams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovams, objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą tiekėju atskirai. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu tiekėjams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros tiekėjai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais;

3.5. maksimali pasiūlymo kaina – 340 000,00 Eur su PVM (280 991,74 Eur be PVM).

4. Sutarties įsigaliojimas, darbų trukmė:

4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, tiekėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.2. darbus tiekėjas pradeda vykdyti, kai pasirašomas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas. Užsakovas statybvietę tiekėjui perduoda ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo;

4.3. sutarties terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

4.4. remonto darbus tiekėjas privalo atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo;

4.5. sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo;

4.6. atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima tiekėjas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;

5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;

5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami pagal paprastojo remonto darbų apraše ir jame pateiktus preliminarius darbų kiekių žiniaraščius. Jų svyravimo riziką prisiima tiekėjas, todėl tiekėjams rekomenduojama atvykti apžiūrėti ir darbų kiekius tikslinti vietoje;

5.4. tiekėjas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kuriuos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną pastato remonto darbų užbaigimą, pastato perdavimą eksploatacijai;

5.5. už statybos metu naudojamą elektros energiją ir vandens tiekimą moka tiekėjas;

5.6. tiekėjas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Esant būtinumui, užsakovas turi teisę prašyti tiekėjo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;

5.7. tiekėjas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina be PVM | PVM | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (pastolių aukštis iki 15 m) | m2 | 6000,00 |  |  |  |
| 2. | Fasadų tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 5392,00 |  |  |  |
| 3. | Langų išorinių palangių plovimas | vnt | 293 |  |  |  |
| 4. | Fasadų esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 800,00 |  |  |  |
| 5. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 5392,00 |  |  |  |
| 6. | Fasadų gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 5392,00 |  |  |  |
| 7. | Fasadų tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 5392,00 |  |  |  |
| 8. | Cokolių tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 498,00 |  |  |  |
| 9. | Cokolio esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 250,00 |  |  |  |
| 10. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 498,00 |  |  |  |
| 11. | Cokolių gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 498,00 |  |  |  |
| 12. | Cokolių tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 498,00 |  |  |  |
| 13. | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1,5 |  |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |  |

6. Sutarties sąlygos:

6.1. darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 10) priemonės 1.4.2.1.9 „Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos Sodų g. 50, Palangoje, fasadų dažymo darbai“

6.2. už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

6.3. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

7. Specialiosios sutarties sąlygos:

7.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;

7.2. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti tiekėjui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja tiekėją apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui, tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;

7.3. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus tiekėjas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;

7.4. jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą, tiekėjas perduoda užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais, o užsakovas sumoka tiekėjui už faktiškai tinkamai atliktus ir priimtus darbus;

7.5. sutarties vykdymo metu tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos tiekėjui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti.

___________________

Priedas Nr. 1

Mokslo paskirties pastato Sodų g. 50, Palangoje,

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

- Bendrieji reikalavimai darbams.

1.1. Tiekėjas statybos darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.

1.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

1.3. Vykdant darbus, tiekėjas statybvietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat  gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.

1.4. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

1.5. Darbų metu neturi pablogėti, pastato ir teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus.

1.6. Kokie darbai turi būti atliekami, nurodyta šiame remonto darbų apraše ir jame pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Numatomų atlikti darbų aprašas ir darbų kiekių žiniaraščiai yra vienas kitą papildantys, todėl visi darbai, numatyti apraše ir darbų kiekių žiniaraščiuose, turės būti atlikti. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą vietoje ir įvertinti faktinius darbų kiekius.

1.7. Remonto metu teritorija apie pastatą (žalia veja, augalai, nuogrindų ir aikštelių danga) turi būti apsaugota ir nesugadinta, o sugadinus turės būti atstatyta.

1.8. Fasadų remonto metu demontuoti įrenginiai (lietvamzdžiai, apsauginės rūsio švieslangių grotos, kabeliai ir kt.), turės būti atstatyti į buvusią padėtį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, šiuos darbus turi įsivertinti į darbų kainą.

1.9. Tiekėjas turi nusimatyti ir įsivertinti galimus papildomus darbus, kurie gali atsirasti dėl pastolių pastatymo (vertinimas atliekamas apžiūrint remonto darbų vietą) ir dėl laikinų aptvėrimų, kad pastatą remonto metu būtų galima saugiai eksploatuoti.

1.10. Pastato fasadų ir cokolio spalvos parenkamos tokios pačios arba artimos esamoms pastato spalvoms. Prieš užsakant medžiagas, spalvas ir tinko faktūrą būtina susiderinti su užsakovu arba pastato naudotoju.

- Darbų aprašymas.

2.1. Lauko sienų tinkuojamas paviršius privalo būti paruoštas lygus, tvirtas, stabilus, tolygiai įgeriantis drėgmę, šiurkštus, sausas, nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, nešvarumai, apnašos. Netvirti paviršiai pašalinami iki tvirto pagrindo. Plėvele apklijuojami langai, durys ir kiti paviršiai, kurie gali būti aptaškyti tinku.

2.2. Demontuojami išoriniai lietaus nuvedimo įrenginiai, rūsio švieslangių metalinės apsauginės grotos ir kiti elementai, trukdantys atlikti sienų valymo, plovimo ir tinkavimo darbus.

2.3. Visos lauko sienų plokštumos nuo nešvarumų nuvalomos šepečiais, nuplaunamos vandeniu.

2.4. Nuplaunamos visų langų išorinės palangės.

2.5. Ištrupėjusios, atšokusios, atsisluoksniavusios esamo tinko vietos numušamos ir išlyginamos remontiniais mišiniais.

2.6. Sienos armuojamos sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais.

2.7. Paruoštas švarus paviršius gruntuojamas gruntiniais, tonuotais (artimais tinko spalvai) dažais, užtikrinančiais gerą paviršiaus sukibimą su armavimo sluoksniu.

2.8. Pastato fasadai ir cokolis padengiami silikoniniu struktūriniu tonuotu tinku; fasadų ir cokolio tinko faktūra prieš užsakant medžiagas, derinama su užsakovu arba pastato naudotoju.

2.9. Į pirminę padėtį atstatomi prieš remonto darbus nuo pastato nuimti, remonto darbams trukdę fasado elementai ir kiti įrenginiai.

- Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams.

3.1. Privalomos silikoninio struktūrinio tinko savybės:

- savaiminio išsivalymo efektas (labai atsparus nešvarumams);

- labai elastingas ir atsparus smūgiams;

- ilgai išliekančios spalvos;

- labai patvarus, mažai įgeriantis vandenį, labai pralaidus garui;

- didelis atsparumas oro poveikiui;

- atsparumas grybelių, dumblių ir pelėsių plitimui.

3.2. Visos tinkavimo sistemai naudojamos medžiagos turi būti to pačio gamintojo.

3.3. Tinkavimo darbai atliekami vadovaujantis pasirinkto medžiagų gamintojo rekomendacijomis.

- Preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai.

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (pastolių aukštis iki 15 m) | m2 | 6000,00 |
| 2. | Fasadų tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 5392,00 |
| 3. | Langų išorinių palangių plovimas | vnt. | 293 |
| 4. | Fasadų esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 498,00 |
| 5. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 5392,00 |
| 6. | Fasadų gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 5392,00 |
| 7. | Fasadų tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 5392,00 |
| 8. | Cokolių tinkuotų paviršių valymas/plovimas rankiniu būdu | m2 | 498,00 |
| 9. | Cokolio esamo tinko atskirų vietų remontas | m2 | 167,00 |
| 10. | Fasadų armavimas sintetiniais tinkleliais ir armavimo mišiniais | m2 | 498,00 |
| 11. | Cokolių gruntavimas sukibimą gerinančiais (tonuotais) gruntais | m2 | 498,00 |
| 12. | Cokolių tinkavimas silikoniniu struktūriniu (tonuotu) tinku | m2 | 498,00 |
| 13. | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 1,5 |

Pastaba. Tiekėjas turi atlikti visus darbus, numatytus šiame paprastojo remonto darbų apraše. Jeigu vykdant statybos darbus paaiškėja, kad preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje darbų kiekiai neatitinka apraše numatytų atlikti darbų apimties, bus laikoma, kad Tikėjas tuos darbus yra įsivertinęs teikdamas pasiūlymą ir statybos metu išaiškėję didesni darbų kiekiai nebus laikomi papildomais darbais.

________________________