TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL GASTROENTEROLOGINIŲ ĮRANKIŲ
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	

	2. 
	Prekės turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.
	

	3.
	Prekių pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.
	

	4.
	Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pardavimo datos.
	


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas – Gastroenterologijos įrankai (vamzdeliai): 

1. Atsiurbimo kateteris su piršto kontrole;

2. Tracheostomos vamzdelis;

3. Žemo profilio sagutės tipo gastrostominis vamzdelis;
4. Enterinės mitybos maitinimo pompos vienkartinės sistemos;

5. Enterinio maitinimo švirkštai.
	Kiekis -  100 vnt. komplektų (po 100 vnt. kiekvienos pozicijos)

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai
Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
1. Atsiurbimo kateteris su piršto kontrole CH 6,8, 10,12,14,16 
Kateteris skirtas gleivių išsiurbimui iš kvėpavimo takų. Kateterio ilgis 50 cm ±2cm, gale su ne mažiau kaip viena destaline bei dviem lateralinėmis akutėmis, steriliai supakuotas, graduotas spalviškai pagal dydį.
6 dydžio - 30 vnt.; 
8 dydžio - 20 vnt.;
10 dydžio - 20 vnt.;
12 dydžio -10 vnt.
14 dydžio - 10 vnt.
16 dydžio - 10 vnt.
Tracheostomos vamzdeliai: su manžete ir  be manžetės nuo 3 dydžio. 
3 dydžio – 30 vnt.; 
3.5 dydžio – 30 vnt.;  
4 dydžio – 20 vnt.;
4.5 dydžio - 20vnt.
2. Žemo profilio sagutės tipo gastrostominis  vamzdelis CH 14-20

Žemo profilio gastrostominis vamzdelis;
CH nuo 14 dydžio iki 20 dydžio - 30 ± 1cm cm ilgio maitinimo vamzdelis su stataus kampo jungtimi, Y formos dviem maitinimo ir medikamentų jungtimis ir užspaudėju, kuris baigiasi ENFIT arba lygiaverte jungtimi (distaliniame gale) (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis).
- 30 ± 1cm cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju (ES standartas arba lygiavertis;)

- 5 - 7 ml LUER-ENFIT arba lygiavertis švirkštas; (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis)
- gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos;
- 30 ± 1cm cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju (ES standartas arba lygiavertis;)
- 5 - 7 ml LUER-ENFIT arba lygiavertis švirkštas; (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis).
- gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos;
- vidinis fiksatorius baliono formos, pildomas steriliu arba distiliuotu vandeniu nuo 3 ml iki 5 ml, priklausomai nuo baliono dydžio;
- įleistas (recessed) ties 5 ml riba, distalinis vamzdelio galiukas užapvalintas, atitinka vamzdelio dydį,
- proksimalinis antirefliuksinis vožtuvas, neleidžiantis skysčiams pratekėti į išorę;
- saugus maitinimo vamzdelių prijungimo mechanizmas;
- rentgenokontrastinė juostelė;
-diametras nuo 14 Fr iki 20 Fr, kojelės ilgis 
14 dydžio (kelių išmatavimų cm): 1cm-10 vnt.; 1,5cm- 10vnt.; 3cm- 10 vnt.; 4cm-10vnt.; 5cm-10 vnt.

16 dydžio 20 vnt.

18 dydžio  20 vnt.

20 dydžio 10 vnt.
3.

3. Enterinės mitybos pompos vienkartinės sistemos, enterinio maitinimo švirkštai
Sistemos skirtos naudojimui  su enterinės mitybos maitinimo pompa. Vamzdelių prijungimo jungtys ENFit tipo jungtimi. (ES standartas visoms jungtims arba lygiavertis) 
100vnt. 
Enterinio maitinimo švirkštai:

 60 ml - 60 vnt.; 
20 ml - 20vnt.;

10 ml - 20vnt.;



Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems atitinkamai kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. dalyvis privalo pateikti siūlomo prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu prekės techninių charakteristikų aprašymu – pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba. Prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 

