Priedas Nr.1

| Aukštas | Patalpos pavadinimas | Reikalinga įrengti |
| --- | --- | --- |
| II aukštas Priestate privalomos įrengti patalpos RITS „infekuotų“ pacientų zona | Basoninė | Basonų plovimo mašina WC nupylimui Gyli nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms Plautuvė rankų plovimui |
|  | Medicinos prietaisų tvarkymo patalpa | Gyli nerūdijančio plieno plautuvė medicinos prietaisams Plautuvė rankų plovimui Bronchoskopo plovimo mašina Spinta bronchoskopui laikyti (elektra) Suslėgtas oras medicinos prietaisų prapūtimui |
|  | Nešvarių ir infekuotų skalbinių patalpa | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Patalpa patalpų valymo ir dezinfekavimo inventoriui | WC nupylimui Gyli nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms Plautuvė rankų plovimui |
|  | Patalpa priemonių sandėliavimui |  |
|  | Patalpa minkštam inventoriui | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Virtuvėlė pacientų maitinimui | Indaplovė Šaldytuvas Mikrobangė Virdulys Gyli nerūdijančio plieno plautuvė Plautuvė rankų plovimui |
|  | Personalo persirengimui (atskiras vyrų ir moterų) | Plautuvė rankų plovimui WC Dušas |
|  | Procedūrinis | Plautuvė rankų plovimui Šaldytuvas |
|  | Personalo poilsio patalpa | Plautuvė rankų plovimui Šaldytuvas Mikrobangė Virdulys TV |
|  | Gydytojų kabinetas (ne mažiau 3 darbo vietos) | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Slaugytojų postas (ne mažiau 3 darbo vietos) | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Pacientų palatos | Vienvietės, su neigiamu slėgiu, ne mažiau 25 m2 Visos su plautuve rankų plovimui |
| III aukštas. Priestate privalomos įrengti patalpos. RITS „švarių“ pacientų zona | Patalpa basonų ir antelių plovimui | Basonų plovimo mašina WC nupylimui Gyli nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms Plautuvė rankų plovimui |
|  | Medicinos prietaisų tvarkymo patalpa | Gyli nerūdijančio plieno plautuvė medicinos prietaisams Plautuvė rankų plovimui Suslėgtas oras medicinos prietaisų prapūtimui |
|  | Nešvarių ir infekuotų skalbinių patalpa | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Patalpa patalpų valymo ir dezinfekavimo inventoriui | WC nupylimui Gyli nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms Plautuvė rankų plovimui |
|  | Patalpa priemonių sandėliavimui |  |
|  | Patalpa minkštam inventoriui | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Virtuvėlė pacientų maitinimui | Indaplovė Šaldytuvas Mikrobangė Virdulys Gyli nerūdijančio plieno plautuvė Plautuvė rankų plovimui |
|  | Personalo persirengimui (atskiras vyrų ir moterų) | Plautuvė rankų plovimui WC Dušas |
|  | Procedūrinis | Plautuvė rankų plovimui Šaldytuvas |
|  | Personalo poilsio patalpa | Plautuvė rankų plovimui Šaldytuvas Mikrobangė Virdulys TV |
|  | Kabinetą gydytojams, ne mažiau 3 darbo vietos | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Slaugytojų postas (ne mažiau 3 darbo vietos) | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Pacientų palatos | Jei pakanka ploto irgi visos palatos vienvietės 2 iš jų su teigiamu slėgiu Vienvietės ne mažiau 25 m2 , jei bus dvivietės – 20 m2 Visos su praustuve. |
| III aukštas. Esamame ligoninės pastate Unik. Nr.2193-5009-4062 perplanuojamos patalpos | Kabinetai: vedėjo, vyr. slaugytojo, ūkio reikalų tvarkytojo | Plautuvė rankų plovimui |
|  | patalpa minkštojo inventoriaus (skalbinių) sandėliavimui su praustuve | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Rūbinė (viršutinių rūbų) su tualetu | Plautuvė rankų plovimui WC |
|  | Patalpa poilsiui su virtuvėle | Plautuvė rankų plovimui Šaldytuvas Mikrobangė Virdulys TV |
|  | Patalpa medicininei įrangai sandėliuoti |  |
|  | Patalpa medicinos priemonių laikymui su plautuve | Plautuvė rankų plovimui, gili plautuvė |
| IV aukštas. Operacinių plėtra | Operacinė | Pagal technologinę dalį |
|  | Priešoperacinė patalpa | Plautuvė rankų plovimui |
|  | Pooperacinė palata, su sanitarine patalpa | Nupylėjas, gili plautuvė, praustuvė. Ir WC personalui; |
|  | Patalpa sterilių medicinos prietaisų laikymui |  |
|  | Sanitarinė patalpa | WC nupylimui Gyli nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms Plautuvė rankų plovimui |