IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233,

el. paštas info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB Šiaulių bankas, kodas 71822.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

_______________________________________________________________________________

| Tiekėjams CVP IS priemonėmis | 2025-04 Nr. VPS- |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (PIRKIMAS NR. 1880929)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (perkančioji organizacija) informuoja, kad atliekant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu Nr. 576323 „Vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina-Antagavė-Garbūnai-Dindos, esančio Ignalinos sen., Ignalinos raj. rekonstravimas (III etapas)“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo gautus paklausimus ir teikia atsakymus į juos:

Klausimas. „Prašome patikslinti: 1) Ar galima stabilizaciją atlikti 20 cm storio? Stiprumas bus užtikrintas? 2) Ar galima drenažo vamzdį užpylinėti ne skaldele, o tokios pat frakcijos žvirgždu? 3) Ar galima naudoti žvyro skaldą SPS sluoksnio įrengimui? Ar reikalinga užtikrinti skaldytų dalelių kiekį?”

Atsakymas:

1. Sankasos stabilizavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Atliekant darbus būtina vadovautis techninio darbo projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina –Antagavė – Garbūnai – Dindos, esančio Ignalinos sen., Ignalinos raj. rekonstravimo techninis darbo projektas” susisiekimo miestų gatvių dalies 13 puslapyje nurodytais kelio projektinės konstrukcijos sluoksnių reikalavimais. Medžiagų sluoksniai yra nurodyti susisiekimo miestų gatvių dalies dokumente „Skersinis profilis M 1:50“;

2. Drenažo vamzdžių apipylimo medžiagos turi atitikti projekte nurodytas specifikacijas. Atliekant darbus būtina vadovautis techninio darbo projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina –Antagavė – Garbūnai – Dindos, esančio Ignalinos sen., Ignalinos raj. rekonstravimo techninis darbo projektas” bendrosios dalies 8 puslapyje nurodytais pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais;

3. SPS sluoksnio įrengimui turi būti naudojamos projekte nurodytos medžiagos, atitinkančios griežtus techninius reikalavimus, įskaitant minimalią skaldytų dalelių dalį. Atliekant darbus būtina vadovautis techninio darbo projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina –Antagavė – Garbūnai – Dindos, esančio Ignalinos sen., Ignalinos raj. rekonstravimo techninis darbo projektas” bendrosios dalies 8 puslapyje nurodytais pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais.

Klausimas. „Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę ir kokia vertė, Eur.?”

Atsakymas. Ne, medžių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia, kadangi už tai bus atsiskaitoma iš užsakovo lėšų.

Klausimas. „Rangovas įvertinęs ,,Konkurso Nr 1880929 Vietinės reikšmės kelio Nr. 4-1 Ignalina-Antagavė-Garbūnai-Dindos, esančio Ignalinos sen., Ignalinos raj. rekonstravimas (III etapas)‘‘ sutarties projektą ir taikytiną baudų dydį prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto bendrųjų sąlygų 117.8.6. punkte numatyta ,, Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 117.8.1 punkte numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 150 Eur dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.‘‘ Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą, grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę sumažinus numatytą baudos dydį. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Prašome sumažinti numatytos 117.8.6. baudos dydį iki 50 Eur už kiekvieną uždelstą dieną.”.

Atsakymas. Siekiant tinkamai panaudoti Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšas, darbai turi būti atlikti laiku ir kokybiškai, todėl už defektų nepašalinimą nustatyti terminai yra protingi ir technologiškai pagrįsti. 150,00 Eur dydžio bauda už kiekvieną dieną nustatyta proporcingai galimam pažeidimui, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad defektai būtų pašalinami operatyviai, nevilkinant darbų perdavimo proceso.

Perkančioji organizacija primena, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-04-14 10.00 val. ir informuoja, kad pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas, nes atsakymai į gautus paklausimus pateikiami laiku, laikantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ 3 punkte nustatytų terminų.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė	Neringa Jefimovienė

Donata Jankovičienė, tel. (8 386) 51 805, el. paštas donata.jankoviciene@ignalina.lt