2 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apžiūros lempa chirurgijos kabinetui (1 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;

1.5. Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir darbuotojų apmokymo).

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2. |  | Lempa turi būti skirta apšvietimui atliekant išorines apžiūras, įvairias manipuliacijas ar tyrimus. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Lempa turi būti vieno modulio („galvos“) su įmontuotais šviesos diodais LED arba lygiaverčiais. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Lempos modulis turi būti tvirtinamas prie mobilaus stovo per manipuliacinę alkūnę, kurios dėka reguliuojamas lempos modulio aukštis ir nukreipimo kampas. |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Mobilus stovas turi būti ne mažiau kaip su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Lempa turi turėti galimybę jos modulį sukti apie laikiklio ašį. |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Apšvietos reguliavimo ribos turi būti nuo 30 % iki 100 % (maksimalios apšvietos vertės). |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas turi būti ne mažiau kaip 50 000 val. |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Maksimali apšvieta (matuojant 1 m atstumu) turi būti ne mažesnė kaip 80 000 lx. |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu) turi būti 15 cm (± 5). |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) turi būti ne mažesnis kaip 95. |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra turi būti 4500 K (± 100). |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |  |  |