4 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultragarsinė sistema (1 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;

1.5. Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir darbuotojų apmokymo).

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.2. |  | Vaizdo monitorius turi būti WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Aparato monitoriaus ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 54 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei (1920 x 1080) vaizdo elementų. |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Ultragarsinis diagnostikos aparatas turi būti su įmontuotu ekranu ir jutikliu. |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Maksimalus vaizduojamas gylis turi būti ne mažesnis nei 40 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Bendrasis dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 290 dB. |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius ne mažesnis nei 7 000 000. |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Skenavimo režimai turi būti: - 2 D režimas; - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą; - Lėtosios tėkmės režimas; - Pulsinės bangos dopleris su HPRF; - Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų modulis. |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Maksimali Cine (loop) kadrų juostos atmintis turi būti ne mažesnė nei 300 sekundžių, arba ne mažesnė nei 2200 kadrų, arba didesnė nei 1 GB. |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Konveksinis daviklis: - Apžvalgos laukas ne mažesnis nei 70°; - Elementų skaičius ne mažesnis nei 160. |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Linijinis daviklis: - Apžvalgos laukas ne mažesnis nei 50 mm; - Elementų skaičius ne mažesnis nei 960. |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Vaginalinis daviklis: - Apžvalgos laukas: ne didesnis nei 163°; - Elementų skaičius ne mažesnis nei 12. |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Tūrinis daviklis: Elementų skaičius turi būti 192. |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Turi būti nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |