5 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tonometras (1 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;

1.3. Prekės komplektaciją sudaro - tonometras, transportavimo dėklas, baterijos ar/ir kintamosios srovės adapteris, vienkartinio matavimo zondai (50 – 100 vnt.), naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija;

1.5. Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir darbuotojų apmokymo).

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.2. |  | Tonometras turi būti skirtas akispūdžiui matuoti suaugusiems ir vaikams. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Tonometras turi būti bekontaktis. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Tonometras turi būti nešiojamas. |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Tonometras turi būti nereikalaujantis akies nujautrinimo. |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Tonometras turi būti su LCD ar OLED ekranu. |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Matavimas turi būti atliekamas per ne ilgiau nei 3 s. |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Turi būti su automatine oro srovės kontrole. |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Tonometras turi turėti indikatorių, kuris parodo teisingą atstumą tarp prietaiso matavimo antgalio ir akies. |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Maitinimo šaltinis turi būti baterijos ar/ir kintamoji srovė. |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Turi būti atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valomas. |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |