## Pasiūlymas
6 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LAPAROSKOPINIAI IR CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI GINEKOLOGIJOJE
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BIPOLINIS INSTRUMENTAS LAPAROSKOPINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Bipolinis instrumentas laparoskopinėms operacijoms
1.1. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms | 35 | vnt.
1.1.1. | Instrumento ilgis 23±0,2 cm,
1.1.2. | Instrumento diametras 5±0,2 mm,
1.1.3. | Instrumento žiaunų ilgis 20,3±0,2 mm,
1.1.4. | Instrumento pjovimo ilgis 18,5±0,2 mm;
1.1.5. | Žnyplės lenktos 22°, rotuojasi 350°.
1.1.6. | Žnyplės pagamintos iš nerūdijančio plieno ir padengtos danga, mažinančia audinių kibimą;
1.1.7. | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį.
1.1.8. | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno.
1.1.9. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);
1.1.10. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus;
1.1.11. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“;
1.1.12. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu).
1.1.13. | CE ženklinimas
1.2. | Bipolinės žnyplės, skirtos laparoskopinėms operacijoms | 50 | vnt.
1.2.1. | Instrumento ilgis 37±0,2 cm,
1.2.2. | Instrumento diametras 5±0,2 mm,
1.2.3. | Instrumento žiaunų ilgis 20,3±0,2 mm,
1.2.4. | Instrumento pjovimo ilgis 18,5±0,2 mm;
1.2.5. | Žnyplės lenktos 22°, rotuojasi 350°.
1.2.6. | Žnyplės pagamintos iš nerūdijančio plieno ir padengtos danga, mažinančia audinių kibimą;
1.2.7. | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį.
1.2.8. | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno.
1.2.9. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);
1.2.10. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus;
1.2.11. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“;
1.2.12. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu).
1.2.13. | CE ženklinimas
1.3. | Bipolinės žnyplės, skirtos atviroms operacijoms | 37 | vnt.
1.3.1. | Instrumento ilgis 18±0,2 cm,
1.3.2. | Instrumento žiaunų ilgis 20,6±0,2 mm,
1.3.3. | Instrumento pjovimo ilgis 19,8±0,2 mm;
1.3.4. | Žnyplės lenktos 40°;
1.3.5. | Žiaunos pagamintos iš nerūdijnančio plieno;
1.3.6. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas);
1.3.7. | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį.
1.3.8. | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno.
1.3.9. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus;
1.3.10. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „FT10“;
1.3.11. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu).
1.3.12. | CE ženklinimas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | BIPOLINĖS LAPAROSKOPINĖS ŽNYPLĖS IR LAPAROSKOPINĖS ŽNYPLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Bipolinės laparoskopinės žnyplės ir laparoskopinės žnyplės
2.1. | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, išrenkamos su plastikine rankena be užrakto. | 9 | vnt.
2.1.1. | su jungtimi bipolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos,
2.1.2. | žiaunos trumpos, ypatingai tinkančios disekcijai,
2.1.3. | žiaunų dydis 5 mm, ilgis 36 cm,
2.2. | žnyplės su bipoline funkcija | 7 | Vnt.
2.2.1. | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, išrenkamos, su plastikine rankena be užrakto.
2.2.2. | su jungtimi bipolinei koaguliacijai, atraumatinės, smulkiai dantytos, perforuotos žiaunos, abi judančios žiaunos
2.2.3. | žiaunų dydis 5 mm, ilgis 36 cm
2.3. | žnyplės su monpoline funkcija | 4 | Vnt.
2.3.1. | Griebiančios žnyplės, rotuojamos, su plastikine rankena be užrakto.
2.3.2. | su jungtimi monopolinei koaguliacijai,
2.3.3. | dydis 5 mm, ilgis 36 cm
2.3.4. | atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna,
2.4. | žnyplės su monopoline funkcija | 6 | Vnt.
2.4.1. | Pilvinės griebiančios žnyplės su plastikine rankena be užrakto.
2.4.2. | su jungtimi monopolinei koaguliacijai,
2.4.3. | dydis 5 mm, ilgis 36 cm,
2.4.4. | abi judančios žiaunos,
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI KITI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Laparoskopiniai instrumentai kiti
3.1. | Žirklės su plastikine rankena be užrakto | 12 | Vnt.
3.1.1. | rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai,
3.1.2. | abi judančios žiaunos,
3.1.3. | žiaunos 15 mm ilgio,
3.1.4. | dydis 5 mm,
3.1.5. | ilgis 36 cm,
3.2. | Adatkotis | 7 | Vnt.
3.2.1. | su ergonomiška aksialine rankena,
3.2.2. | su atsegamu užraktu dešinėje pusėje,
3.2.3. | žiaunos lenktos į kairę,
3.2.4. | skersmuo 5 mm,
3.2.5. | ilgis 33 cm
3.3. | Adatkotis, su aksialine rankena | 3 | Vnt.
3.3.1. | su atsegamu užraktu dešinėje pusėje,
3.3.2. | tiesios žiaunos, skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm
3.4. | Bipolinis aukšto dažnio laidas, | 8 | Vnt.
3.4.1. | ilgis 3 m
3.5. | Monopolinis aukšto dažnio laidas | 4 | Vnt.
3.5.1. | su 5 mm jungtimi
3.5.2. | ilgis 300 cm
3.6. | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, | 6 | Vnt.
3.6.1. | L-formos,
3.6.2. | su kontaktu monopoliniam koaguliavimui,
3.6.3. | skersmuo 5 mm,
3.6.4. | ilgis 36 cm
3.7. | Siurbimo irigacijos kaniulė, | 4 | Vnt.
3.7.1. | su lateralinėmis skylutėmis
3.7.2. | su dvipusiu vožtuvu,
3.7.3. | dydis 5 mm,
3.7.4. | ilgis 36 cm.
3.8. | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu ir LUER-Lock jungtimi, | 8 | Vnt.
3.8.1. | ilgis 13 cm
3.9. | VERESS adata su spyruokliniu mechanizmu, LUER-Lock jungtimi, | 2 | Vnt.
3.9.1. | ilgis 15 cm
3.10. | Izoliuota metalinė mova, su LUER-Lock jungtimi, | 20 | Vnt.
3.10.1. | dydis 5 mm,
3.10.2. | ilgis 36 cm
3.11. | Plastikinė rankena | 20 | Vnt.
3.11.1. | be užrakto,
3.11.2. | su praplatinimu pirštams,
3.11.3. | su jungtimi monopolinei koaguliacijai
3.12. | Silikoninis vožtuvas 5mm, | 3 | Vnt.
3.12.1. | 10 vnt. maišelyje
3.13. | Kepurėlė troakarams | 1 | Vnt.
3.13.1. | dydis 11 mm (60/10),
3.13.2. | pak. 10 vnt.
3.14. | Kepurėlė troakarams | 3 | Vnt.
3.14.1. | dydis 6 mm (50/4),
3.14.2. | pak. 10 vnt.
3.15. | Troakaras | 2 | Vnt.
3.15.1. | dydis 5-6 mm,
3.15.2. | ilgis 10,5 cm,
3.15.3. | su multifunkciniu vožtuvu,
3.15.4. | su buku smeigu
3.16. | Troakaras nutukusiems | 2 | Vnt.
3.16.1. | dydis 5-6 mm,
3.16.2. | ilgis 15 cm,
3.16.3. | su multifunkciniu vožtuvu,
3.16.4. | su buku smeigu
3.17. | Troakaras nutukusiems | 1 | Vnt.
3.17.1. | dydis 10-11 mm,
3.17.2. | ilgis 15 cm,
3.17.3. | su multifunkciniu vožtuvu
3.17.4. | su buku smeigu
3.18. | Silikoninis vožtuvas 10 mm | 1 | Vnt.
3.18.1. | 10 vnt. maišelyje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2289 2025-03-24 13:17:48