1 Klausimas. Ar schemoje (žiūrėti priedą) pažymėta atkarpa rekonstruojasi? Ar tik šulinys esantis šioje atkarpoje?

Atsakymas. Tik rekonstruojamas šulinys.