ATSAKYMAI Į RINKOS DALYVIŲ KLAUSIMUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Informacija aiški, daugiau klausimų kils detaliai skaičiuojant objekto sąmatą konkurso metu. Aiškinamasis raštas aiškus. | - |
|  | Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Vargonų apsaugojimas nuo mikrodulkių | Apdengti vargonus dviem sluoksniais polietileninės plėvelės, kurios storis 300 mikronų. |
|  | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? | Nėra aiškumo kada prasidės darbai, todėl sunku technologiškai įsivertinti stogo ir fasado tvarkybos darbų terminus, kadangi šie darbai priklauso nuo meteorologinių sąlygų ir metų laiko | Pateiktas preliminarus darbų atlikimo grafikas, kuriame nurodyta šių darbų atlikimo pradžia |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | Pastabų nėra | - |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Manome, kad neribos | - |
|  | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Atsižvelgiant į objekto specifiką ir statusą (paminklas) būtina papildyti šiais reikalavimas: - Tiekėjas turi būti įvykdęs tvarkybos darbų sutartį už ne mažiau kaip 0,7 perkamų darbų vertės. - Tvarkybos darbų vadovas per paskutinius 5 metus turi būti vadovavęs tvarkybos darbams už ne mažiau kaip 0,7 perkamų darbų vertės objekte | Į 1 punktą atsižvelgta. Į 2 punktą perkančioji organizacija neatsižvelgia, manydami, kad pirmo punkto reikalavimo užtenka. |
|  | Ar nurodyti darbų atlikimo terminai yra pakankami (per ilgi, per trumpi)? Jei ne, kokie Jūsų manymu būtų pakankami ir kodėl? | Siekiant nepažeisti tvarkybos darbų technologijos darbų terminas turėtų būti ilgesnis, ne mažiau kaip 18 mėnesių | Darbų terminas nebus ilginamas |
|  | Ar turite pastabų, klausimų sutarties projektui? Ar visos sutarties projekto sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Pastabų nėra | - |
|  | Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties projektą arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl. | Pastabų nėra | - |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Siūlytume Užsakovui nusimatyti laikino stogo įrengimą pastato stogo tvarkybos darbų atlikimui, siekiant apsaugoti pastatą bei jo vertybes nuo galimos žalos vykdant darbus | Rangovas atsakingas už pasirinktą technologiją darbų atlikimui. Rangovui nusprendus įrengti laikiną stogą, tai jis galės atlikti. |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų kaina eur be PVM? Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. | - | - |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui. | Darbų terminai labai priklauso nuo Sutarties pasirašymo bei Darbų pradžios datos, kadangi dalis darbų (stogas, fasadai) turi būti vykdomi pagal PTR numatytus reikalavimus (tinkamos oro sąlygos ir pan.) | Darbų termino keisti neplanuojame, pridėtas preliminarus darbų atlikimo grafikas |

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Šiek tiek neaišku su rūsio patalpų tvarkybos darbų apimtimis. Ar tvarkybos darbai atliekami pilnai visose rūsio patalpose, ar tik dalyje? Prašome aiškiai nurodyti, kokiose rūsio patalpose, pagal kokį projektą, kokie darbai turės būti atlikti. | Visuose rūsio patalpose atliekami tvarkybos darbai. Rūsio tvarkybos darbai atliekami pagal rūsių tvarkybos darbų (restauravimo, konservavimo) projektą. (Rinkos konsultacijos pateiktų dokumentų 2 priedas). R01,R01*, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R15 patalpose atliekamas rūsio tvarkybos darbai; žiūrėti PRI. 16-02-PTDP-A-03 ir kaip tvarkybos darbų visumą vadovautis „Tvarkybos darbų projektas „Vilniaus Rotušės (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 678), Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., rūsių tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas) projektas“, Nr. PRI.16-02 PTDP“ projektu. Likusių patalpų darbai atliekami vadovaujantis „Techninis projektas „Kultūros paskirties pastato – Vilniaus rotušės, Didžioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ Nr. PRI.23-23-TP“ projektu. |
| - - | Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Neužteko laiko labai detaliai įsigilinti į pateiktus projekto sprendinius. | - |
|  | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? |  | - |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | Aiškias instrukcijas ir atsakomybių ribas, apsaugojant nejudinamus vertingus daiktus, pvz. vargonus. | Apdengti vargonus dviejų sluoksnių polietilenine plėvele, kurios storis 300 mikronų. Fortepijonus apdengti dviejų sluoksnių polietilenine plėvele, kurios storis 300 mikronų ir apsaugoti instrumentus sumontuojant apsauginį karkasą. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Manome, kad riboti neturėtų. | - |
|  | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Pastabų kvalifikacijos reikalavimams dėl teisės versti atitinkama veikla bei kvalifikuotų specialistų neturime, tačiau atsižvelgiant į tai, kad didelė numatomų vykdyti darbų dalis yra tvarkybos darbai, siūlome kvalifikacijos reikalavimus papildyti aplinkosauginiu reikalavimu, pagal kurį tiekėjas turėtų būti įsidiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą kultūros paveldo statinių tvarkybos darbams. | Siekiant užtikrinti konkurenciją pirkime toks reikalavimas nebus taikomas. |
|  | Ar nurodyti darbų atlikimo terminai yra pakankami (per ilgi, per trumpi)? Jei ne, kokie Jūsų manymu būtų pakankami ir kodėl? | Manome, kad statybos darbų ir tvarkybos darbų atlikimui nustatyti terminai yra pakankamai realūs. Abejonių kelia Darbo projekto (DP) parengimo etapas. Dabar grafike numatyti 2 mėnesiai. Remdamiesi savo patirtimi, manome kad DP parengimui su ekspertize turėtų būti skirta 6 mėn. Pagal naują tvarką darbus bus galima pradėti tik atlikus pilną DP ekspertizę, dalimis to daryti nebegalima. Kitas dalykas, kuris matomas kaip iššūkis, tai drėgnų rūsio patalpų remontas pačiu netinkamiausiu metų laiku. Tai gali technologiškai pareikalauti papildomų išlaidų. Darbų pridavimo procedūros turėtų prasidėti darbų pabaigoje. Esminė rizika pateiktam grafikui yra archeologinių tyrimų poreikio atsiradimas. | Atsižvelgiant į tai kad SK dalis yra tvarkybos darbų sudedamoji dalis ir tai, kad projekto „Kultūros paskirties pastato – Vilniaus rotušės, Didžioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ Nr. PRI.23-23-TP“ ekspertizės akte nėra įrašo dėl DP ekspertizės privalomumo, atsakome, kad 2 mėnesių DP parengimui nurodytas terminas laikomas tinkamu. Projektas rengiamas trimis etapais (projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, darbo projektas) pagal tvarką kuri galiojo iki 2024-11-01. Atkreipiam dėmesį kad statybos/tvarkybos darbai pradėdami vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais. Darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į atliekamų darbų technologiją. Atliktos korekcijos preliminariame darbų atlikimo grafike. PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ 9 punktas reglamentuoja, kad komisija gali priimti dalį numatytų darbų. Šiame projekte Tvarkybos darbų pridavimas numatytas 2 etapais. Norime pabrėžti, kad etapo darbų pridavimas vykdomas pilna apimtimi užbaigus etape numatytus darbus. Atliktos korekcijos preliminariame darbų atlikimo grafike. |
|  | Ar turite pastabų, klausimų sutarties projektui? Ar visos sutarties projekto sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Pastebime, kad neretai susiklosto ilgas laiko tarpas nuo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo. Per šį laikotarpį kainos gali pakisti ir tokia pokyčio rizika nepagrįstai yra perkeliama tik Rangovui. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlyme bus užfiksuota galutinė kaina, kuri bus perkeliama ir į sutartį, atskaitos tašku dėl indeksavimo prašome laikyti pasiūlymo pateikimo termino mėnesį. | Korekcijos atliktos sutarties projekte |
|  | Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties projektą arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl. | - | - |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | - | - |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų kaina eur be PVM? Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. | - | - |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui. | - | - |

| Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- |
| Prašome patvirtinti, jog projekto PRI. 23-23-TP-SA dalyje grindų detalėje GR-1 nurodytas skydinio parketo storis 50 mm yra teisingas. Standartinis skydinio parketo storis būna 20-22 mm. | Projekto „Kultūros paskirties pastato – Vilniaus rotušės, Didžioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“ brėžinyje PRI. 23-23-TP-SA-B.08 nurodyta grindų detalė GR-1 yra teisinga. Atkreipiame dėmesį, kad detalėje nurodyta: Skydini sparketas,2 sl- 50mm. T.y. 2 sluoksniai sudaro 50 mm. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Klausimų techninei informacijai šiame etape neturime. | - |
|  | Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Pagal keliamus reikalavimus projektas yra įgyvendinamas. | - |
|  | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? | Restorano veikla sukels papildomus kaštus projekto įgyvendinimui, elektra, komunikacijos, galimos dulkės, su lankytojų patekimu papildomos priemonės jų patekimui į statybos aikštelę. | Restorano veikla nebus sustabdyta. Rangovas turi įsivertinti galinčius kilti trikdžius dėl veikiančio restorano. |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | Šiame etape negalim nieko komentuoti. | - |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Neriboja. | - |
|  | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Kvalifikaciniai reikalavimai atitinka projekto pobūdį. | - |
|  | Ar nurodyti darbų atlikimo terminai yra pakankami (per ilgi, per trumpi)? Jei ne, kokie Jūsų manymu būtų pakankami ir kodėl? | Projekto įgyvendinimo terminai yra pakankami. | - |
|  | Ar turite pastabų, klausimų sutarties projektui? Ar visos sutarties projekto sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Sutarties projektui klausimų neturime. | - |
|  | Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties projektą arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl. | Pasiūlymų neturime. | - |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Pastebėjimų ir pasiūlymų neturime. | - |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų kaina eur be PVM? Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. | - | - |
|  | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui. | Statybvietės įrengimui išskirti maksimaliai protingą plotą, spręsti sunkiojo transporto patekimo į senamiesčio zoną kylančias problemas. | Statybos darbų rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, iki statybos pradžios turi parengti statybos darbų vykdymo (technologijos) projektą, kuriuo gali koreguoti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbų saugos reikalavimų. Rangovas norėdamas gauti leidimą kasinėti ir aptverti turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją prašymo pateikimui. Vienas iš reikalingų dokumentų - su VMSA Eismo organizavimo skyriumi suderinta schema, kurioje numato gatvių aptvėrimo ir eismo ribojimų sprendinius, technologinius sprendinius, transporto logistikos ir aptvėrimų/eismo ribojimų sprendinių atsakomybių ribas ir t.t. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Projekto PRI.23-23-TP-PTDP-SA SK_04-11 nuasm..pdf dalyje „sugadintas„ tekstas | Patikrinome minimą projektą, ir užtikriname kad failas nėra sugadintas. Pirkimo metu pasikartojus situacijai nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją. |
| 2. | Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | - | - |
| 3. | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? | - | - |
| 4. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | Siūlome į pirkimo dokumentų apimtų įtraukti Darbų kiekių žiniaraščius (Sąmatas be kainų) | Pirkime bus pateiktas darbų ir jų kiekių sąrašas kainos nustatymui (žiniaraštis) |
| 5. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | - | - |
| 6. | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti, argumentuotas pastabas/klausimus. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | - | - |

| 7. | Ar nurodyti darbų atlikimo terminai yra pakankami (per ilgi, per trumpi)? Jei ne, kokie Jūsų manymu būtų pakankami ir kodėl? | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Ar turite pastabų, klausimų sutarties projektui? Ar visos sutarties projekto sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Taip turime. Teikiamas pastabas: - Dėl Sutarties 11.13 p. – prašome suteikti realią galimybę Rangovams pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – laidavimo draudimą, tokiu būdu neribojant konkurencijos. Paaiškiname, kad pagal nagrinėjamu atveju suformuluotą sąlygą Rangovams tokia galimybė nesuteikiama, kadangi draudikai nesuteikia draudimo apsaugos netesyboms, o taip pat tai prieštarauja laidavimo draudimo sutarties esmei, įtvirtintai Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo, Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo teisiniame reglamentavime. Detalesnę teisinę analizę pridedame. Prašome aptariamą Sutarties punktą pakoreguoti tokiu būdu, kad laidavimo draudimo dalyku nebūtų netesybos. - Dėl Sutarties 11.15 p. – sutinkamai su teikiamu prašymu dėl Sutarties 11.13 p., atitinkamai prašome pakoreguoti ir Sutarties 11.15 p. tokiu būdu, kad Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento - laidavimo draudimo dalyku nebūtų netesybos. - Dėl Sutarties 12.3 p. – prašome užtikrinti abiejų šalių lygiateisiškumą ir nustatyti veidrodinio pobūdžio netesybas Rangovui, kaip tai numatyta Sutarties 12.5 Užsakovui (t.y. ne 0,05, tačiau 0,02 proc. dydžio nuo vėluojamų Darbų vertės). - Dėl Sutarties 14.7 p. – keitimai, pagal šį punktą vertinant Sutarties kontekstą, konstatuotina, kad atliekami iš esmės dėl aplinkybių, kurių nei viena Sutarties šalis negalėjo numatyti ir kontroliuoti (Sutarties 14.5 p. priežastys). Atsižvelgiant į tai, keičiant Sutartį prašome užtikrinti Sutarties laisvės principą, kurio viena iš esminių sąlygų, jog draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį (nagrinėjamu atvejus jos pakeitimą). Nagrinėjamo atvejo Sutarties sąlygos formuluotė lemia priešingą išvadą, kadangi Rangovas verčiamas sudaryti pakeitimą ne laisva valia, tačiau taikant finansinį spaudimą – 3 proc. nuo Pradinės sutarties vertės mokėjimų sustabdymą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Sutartį galimi pakeitimai tiek neapibrėžti, kad Rangovas negali įvertinti ar turės finansines, technines ir kt. galimybes juos atlikus vykdyti Sutartį pakeistomis sąlygomis (ypač nenuostolingai), todėl tokia sąlyga neteisinga ir neproporcinga Rangovo atžvilgiu. | Korekcijos bus atliktos sutarties projekte |
| 9. | Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties projektą arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl. | - | - |
| 10 | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | - | - |
| 11 | Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų kaina eur be PVM? Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. |  | - |
| 12 | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui. | - | - |

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas) pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | - | - |
| 2. | Ar Pirkimo techninėje specifikacijoje (aiškinamajame rašte), tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | - | - |
| 3. | Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui? | - | - |
| 4. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių) | - | - |
| 5. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | - | - |
| 6. | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Pateikti kvalifikaciniai reikalavimai yra tinkami | - |
| 7. | Ar nurodyti darbų atlikimo terminai yra pakankami (per ilgi, per trumpi)? Jei ne, kokie Jūsų manymu būtų pakankami ir kodėl? | Nurodyta 10-oje eilutėje pateiktuose komentaruose |  |
| 8. | Ar turite pastabų, klausimų sutarties projektui? Ar visos sutarties projekto sąlygos yra aiškios? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Siūlome taikyti fiksuoto įkainio kainodarą, nes yra darbų, kurių kiekio įsivertinti nėra galimybių. | Kainodara nebus keičiama |
| 9. | Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į sutarties projektą arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl. | - | - |
| 10. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Norint darbus atlikti pagal rinkos konsultacijai pateiktą, Priede 7 nurodytą, grafiką siūlome: - Darbo projekto rengimo metu leisti vykdyti tvarkybos darbus pagal išduotą tvarkomųjų paveldosaugos darbų leidimą; - iki darbų pradžios Perkančiajai organizacijai gauti archeologiniams tyrinėjimams reikalingus leidimus; - iki darbų pradžios Perkančiajai organizacijai gauti iš VMS leidimus aptverti darbų atlikimui reikiamų statybinių medžiagų sandėliavimui skirtą teritoriją bei privažiavimo kelius. | 1. Leidžiam. 2. Perkančioji organizacija negalės gauti leidimą, kadangi jis išduodamas fiziniam asmeniui (tyrėjui, turinčiam atitinkamą kvalifikaciją). 3. Minimas leidimas kasti ir aptverti išimamas Rangovo vardu, kadangi leidimo gavimas įpareigoja Rangovą arba jo įgaliotą asmenį atlikti leidime ir jo prieduose nurodytus darbus, nurodo privalomų darbų/veiksmų atlikimą bei nurodo leidimo turėtojo pareigas. |
| 11. | Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų kaina eur be PVM? Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. | - | - |
| 12. | Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui. | Gyvos rinkos konsultacijos metu buvo paminėta, kad tvarkomųjų paveldosaugos darbų pridavimas numatomas etapais. Pirkimo dokumentacijoje prašome nurodyti kokius etapus esate numatę. | Pagal pateiktą preliminarų darbų atlikimo grafiką, tvarkybos darbai, kurie turi būti atlikti ir priduoti iki 2026 balandžio 30 dienos yra pirmo, antro ir trečio aukšto tvarkybos darbai. Nėra prieštaravimų, jeigu nurodytam laikotarpiui bus atlikti ir turintys galimybę priduoti kiti tvarkybos darbai. |