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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ((2025-ESO-459) SF6 dujų skirstyklos pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	
	Pasiūlymo formoje, 3-iame punkte rašoma, kad movos ir ribotuvai nekomplektuojami, bet 19-ame punkte jau yra nurodyta kokie turi būti riibotuvai? Gal galėtumėte patikslinti šį punktą?
	
	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, paaiškiname, kad skirstykloms ribotuvai ir movos nekomplektuojami, taip kaip nurodyta Pasiūlymo formos, 3-iame punkte. 
Pažymime, kad pirkime buvo pridėta bendrinė tipinė techninė skirstyklos specifikacija, kurioje nurodyti galimi skirstyklos įrenginiai (komplektacija) ir su pastabomis kas nėra komplektuojama, tačiau siekiant išvengti dviprasmybių specifikacija yra patikslinta.

Prašome vadovautis aktualia redakcija. 




Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:
PASIŪLYMO FORMA (aktuali redakcija 2025-04-09);
Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-04-09).

Pirkimų projektų vadovė Ilona Kiselienė, Mob. +370 611 05591
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