KLAUSIMYNAS
[bookmark: _Hlk192161539]SILIKONINIS SUPRAPUBINIS FOLLEY KATETERIS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamų įsigyti medicinos priemonių apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų medicinos  priemonių kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐



SILIKONINIS SUPRAPUBINIS FOLLEY KATETERIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr. 
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės


	1.
	Silikoninis suprapubinis Folley kateteris
	

	1.1.
	12F
	

	1.2.
	14F
	

	1.3.
	16F
	

	1.3.1.
	Dvikanalis kateteris 100% silikoninis, tiesus
	

	1.3.2.
	Balionėlio talpa 10ml.
	

	1.3.3.
	ilgis 400mm.
	

	1.3.4.
	Skylutė kateterio gale
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