DALIES GYVENAMOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATO, SKROBLŲ G. 8, JOSVAINIŲ MSTL.,  KĖDAINIŲ  R.  SAV.,  KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO  UŽDUOTIS

(techninė specifikacija)

# (Projektas „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kėdainių rajone”)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas. | Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kėdainių rajone. |
| 2. | Techninio projekto pavadinimas. | Dalies gyvenamos paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Skroblų g.8, Josvainių mstl., Kėdainių r. sav., kapitalinio remonto techninis darbo projektas. |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Esamo pastato paskirtis: gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms); Remontuojamos pastato (1N2/p) dalies techniniai rodikliai: aukštų skaičius – 2; bendras plotas – 485,00kv. m; bendras tūris – 1870,00 kub. m; |
| 4. | Statinio statybos rūšis. | Nustato projektuotojas. |
| 5. | Statinio kategorija. | Neypatingas statinys |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Pastato statybos metai – 1981; pamatai – betono; sienos – plytų mūras; perdangos – gelžbetonio; stogo konstrukcija – sutapdinta. |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas. | Projektiniai pasiūlymai. Techninis darbo projektas. |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | projektavimo paslaugos; | Parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, pertvarkant dalį gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato socialinių paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims. Techninio projekto sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Atlikti statinio laikančių konstrukcijų ekspertizę/jeigu reikia, projekto viešinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą/jeigu reikia. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis. | Nurodoma projektavimo darbų sutartyje. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): |  |
| 10.1. | Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami); | Projekte numatyti: - pastato (1N2/p) dalies, nurodytos statinių išdėstymo plane, cokolio antžeminės ir įgilinamosios dalių, rūsio perdangos (apie 46,00 kv. m.), grindų ant grunto, lauko sienų ir stogo šiltinimą; - esamų langų ir lauko durų keitimą; - naujų langų įrengimą. Perplanuoti patalpas įrengiant: 1 aukštas: - 3 dviviečius kambarius; - 3 vienviečius kambarius; - socialinio darbuotojo kabinetą; - ūkvedžio kambarį; - poilsio kambarį - svetainę; - skalbyklą (švarių ir nešvariu skalbinių zonos – sandėliai); - buitinę patalpą; - gyventojų higienos kambarį (vonią); - vežimėlių saugojimo patalpą; - liftą, talpinantį ratukuose gulintį žmogų (įrengiant viduje ar iš lauko). 2 aukštas: - 5 dviviečius kambarius; - 1 vienvietį kambarį; - personalo kambarį; - valgomąjį (atvira erdvė); - gyventojų higienos kambarį (vonią); - personalo WC. Pastaba: viso centro aptarnaujantis personalas – 34 darbuotojai. |
| 10.2. | žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai; | Pateikiami laimėjusiam tiekėjui |
| 10.3. | sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; | nepateikiami |
| 10.4. | sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai; | nepateikiami |
| 10.5. | prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos; | nepateikiamos |
| 10.6. | specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos; | nepateikiami |
| 10.7. | kiti dokumentai. | Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla bus pateikta laimėjusiam projekto rengimo tiekėjui. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, higienos normomis, reikalavimais ŽN reikmėms, socialinės globos normų aprašu ir kitais galiojančiais norminiais aktais. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Pagal galiojančius norminius aktus remontuojamos pastato (1N2/p) dalies patalpas ir prieigas pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  |
| 13.1. | sklypo sutvarkymui (sklypo planui); | Sklypas nėra tvarkomas. Reikia numatyti: - nuogrindos apie tvarkomą pastato dalį ir išardytų dangų atstatymą suformuojant reikiamus nuolydžius, kitų pažeidimų sutvarkymą; - išorės laiptų atnaujinimą; - vietos patekimui į pastatą įrengimą pagal ŽN poreikius (remontuojama pastato dalis). |
| 13.2. | architektūros daliai; | Pastato (1N2/p) daliai, nurodytai statinių išdėstymo plane, numatyti: - cokolio antžeminės ir įgilinamosios dalių, rūsio perdangos (apie 46,00 kv. m.), grindų ant grunto, lauko sienų ir stogo šiltinimą; - langų ir durų keitimą, naujų įrengimą; - vidaus patalpų perplanavimą ir remontą. |
| 13.3. | konstrukcijų daliai; | Papildomų konstrukcijų įrengimas ar esamų sutvirtinimas susijęs su projektiniais sprendiniais perplanuojant patalpas, įrengiant liftą (viduje ar iš lauko) talpinantį ratukuose gulintį žmogų ar kitais atvejais. |
| 13.4. | šilumos gamybos ir tiekimo daliai; | - |
| 13.5. | vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo daliai; | Sistemų, įrangos, prietaisų atnaujinimas ir naujų įrengimas. |
| 13.6. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai; | Sistemų, įrangos ir prietaisų atnaujinimas, naujų įrengimas. |
| 13.7. | elektrotechnikos daliai; | Elektros ir apšvietimo sistemų atnaujinimas (keisti elektros instaliaciją, numatyti reikiamą apšvietimą) ir naujų įrengimas. Gyvenamose patalpose papildomai įrengti vietinį darbinį apšvietimą. |
| 13.8. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai; | Sistemų įrengimas. |
| 13.9. | elektroninių ryšių ir apsauginės signalizacijos daliai; | Sistemų atnaujinimas ir įrengimas. Šalia kiekvieno gyventojo lovos numatyti pagalbos iškvietimo mygtuką pasiekiamą ištiesus ranką. |
| 13.10. | kita. | Paruošti išsamias statybos produktų ir įrenginių techninių reikalavimų specifikacijas: - sąnaudų kiekių žiniaraščius sudaryti maksimaliai detalizuotus, įtraukti visus statybos darbus, medžiagas ir įrenginius; - ties kiekviena eilute teikti nuorodą į techninę specifikaciją. Parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Techninio projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai) neturi prieštarauti vieni kitiems. Statinio pagrindinių rodiklių lentelėje nurodyti visus plotu matuojamus rodiklius. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektinius pasiūlymus derinti su užsakovu, Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktore ir normatyvinių aktų nustatyta tvarka gauti visų projektinius pasiūlymus turėjusių patikrinti subjektų pritarimus. Spalvinius sprendinius derinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi. Projekto sprendiniams gauti visus reikiamus pritarimus, suderinimus, reikalingus pilnam projekto įgyvendinimui. Esant pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų, pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas. Parengti ir pateikti dokumentus. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. | Rengiant projektą atsižvelgti į tai, kad socialinio ir ugdymo centro veikla nebus stabdoma, gyventojai nebus iškeldinami. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Lietuvių |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Pateikti projektą (1 egz, popierinėje formoje ir 1 egz. skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu) užsakovui statybos techninės projektų ekspertizės išvadai gauti. Esant pastaboms, pataisyti projektą pagal ekspertizės akte pateiktas pastabas (ne vėliau kaip per 10 d. d.) iki teigiamos ekspertizės išvados. Užsakovui pateikti pilnos apimties projektą (3 egz. popierinėje formoje ir skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu – 2 vnt.). |
| 18. | Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) priedai: | Projekto parengimo užduoties priedai yra neatskiriama projekto parengimo užduoties dalis. |
| 18.1. | Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos; | 1) Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas -5 lapai; 2) statinių išdėstymo planas – 1 lapas; 3) 1 aukšto planas – 1 lapas; 4) 2 aukšto planas – 1 lapas; 5) rūsio planas – 1 lapas; 6) statinio nuotrauka – 1 lapas. |
| 18.2. | Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas ir paslaugų kainų žiniaraštis. | Reikalinga pateikti pasiūlymo metu. |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) |  |
| 19. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Numatoma statinio projekto rengėjo prievolė vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Garantuoti, kad projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliks atestuoti specialistai. |

Pastabos:

1. Projektiniai duomenys apie objektą pateikti tik kaip užsakovo idėja, tačiau galimus tinkamus ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti;

2. Atliekant projektavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. DI-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu ir projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 2 priedo XII skyrius „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1. p.);

3. Apsilankyti vietoje ir įvertinti esamą situaciją;

Paruošė: Statybos skyriaus statybos inžinierė                                                   Nijolė Jašinienė

Suderino: Statybos skyriaus vedėjas                                                             Algimantas Žvikas