PATVIRTINTA

Nuolat veikiančios prekių, paslaugų ar darbų

viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. balandžio 9 d.

protokolu Nr. 22

VšĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ

190272175, Ligoninės g. 12, 62114 Alytus

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „DERMATOSKOPAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

6. Pasiūlymų vertinimas	4

7. Sutarties sudarymas	4

8. Kitos sąlygos	4

Pastabos:	12

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, adresas Ligoninės g. 12, darbo laikas nuo 8:00 iki 16:30. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra tokio modulio (nesiūlomos tokios paslaugos).

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punkto 4.4.4.4 papunkčio reikalavimas – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (-ais).

1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl viešojo pirkimo procedūrų – Teisės ir viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų organizatorė Edita Zagurskienė, el. p. e.zagurskiene@ligonine.lt, tel. +370 315 56365.

1.6. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.8. Šiam pirkimui taikomi pirkimo procedūriniai terminai nurodyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti dermatoskopą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 3 ir 4 prieduose.

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Todėl pasiūlymų tiekėjai turi teikti pilna apimtimi. Maksimali pirkimo vertė yra 47311,00 Eur su PVM.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tačiau lygiavertiškumo įrodymas tenka Tiekėjui.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos,nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, nekeliamas ir reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, tačiau turi pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją dėl atitikties reikalavimams nurodytiems  1 priede.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

4.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

4.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

4.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

4.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

4.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

4.4. Jeigu pasiūlymo formą ir įsipareigojimus pasirašo ir pasiūlymą patvirtina ne tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas ir įgaliojimas ar kitas tokią teisią suteikiantis dokumentas.

4.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

4.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, tačiau jei laimėjęs tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti kainos skirtumą tarp jo pasiūlymo kainos ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po laimėjusio tiekėjo, pasiūlymo kainos. Skirtumo tarp kainų atlyginimo perkančioji organizacija nereikalauja, jeigu tiekėjas atsisako sudaryti sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių arba jis bankrutuoja.

6. Pasiūlymų vertinimas

6.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

6.3. Pasiūlymai, kurių bendra kaina, nurodyta pasiūlymo formoje viršys šių specialiųjų sąlygų 2.2. p. nurodytą maksimalią vertę bus atmesti.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Sutartyje bus nurodomas fiksuota kaina, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

8. Kitos sąlygos

8.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

8.2. Pirkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas arba yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

8.3. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti, iš esmės keičiamos pirkimo sąlygos, pažeisti VPĮ principai ir pan.).

8.4. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2.Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3.Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4.Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92 p.).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos tiekėjo deklaraciją dėl atitikties aukščiau nurodytiems reikalavimams!!!

_______________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė_

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL DERMATOSKOPO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūloma prekė ir  paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šį dermatoskopą atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (6=4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dermatoskopas | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM* ___ proc. |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________.

1.1. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| EEil. Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti konkrečiai siūlomus techninius duomenis, parametrus) kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos duomenis pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas tuose dokumentuose į tuos parametrus |
| --- | --- | --- |
|  | Dermatoskopas turi būti naujas, pilnai paruoštas naudojimui | Pildo tiekėjas |
|  | Plataus lauko dermatoskopinės kameros rezoliucija min. 1920x1080 px (full HD) | Pildo tiekėjas |
|  | Vaizdo rodymas turi būti ne mažiau, kaip 60 kadrų per sekundę | Pildo tiekėjas |
|  | Tiesioginio vaizdo rezoliucija min. 1920x1080 px (full HD) | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti iš anksto nustatytą, fiksuotą optinį padidinimą: x20, x30, x40, x50, x60, x70, x90, užtikrinantis dokumentacijos kartojamumą per kontrolinį vizitą | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti iš anksto nustatytą, fiksuotą optinį skaitmeninį padidinimą: x120, x140x 200 | Pildo tiekėjas |
|  | Turi priskirti informaciją apie padidinimą atliktai dermatoskopinei nuotraukai | Pildo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti objektyvą, užtikrinantį aukštos kokybės optinį padidinimą | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti automatinio fokusavimo lokaliuose nuotraukų režimuose funkciją – automatinio vaizdo išryškinimą (Odos pažeidimas / darinys turi būti visiškai matomas kameros matymo lauke) | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti greitai veikiantis automatinis fokusavimas dermatoskopiniuose nuotraukų režimuose, nereikalaujantis rankinio fokusavimo nustatymo ant kameros ir odos kontakto paviršiaus, užtikrinantis kameros nustatymų kartojamumą tyrimo metu | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti automatinis kameros parametrų (padidinimo, režimo) nustatymas kontrolinio vizito metu, toks pat kaip per ankstesnį vizitą, užtikrinantis dokumentacijos kartojamumą | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti LED apšvietimas kameroje | Pildo tiekėjas |
|  | Kamera turi būti prijungta prie kompiuterio per prijungimo stotelę, kuri užtikrina papildomas funkcijas ir jungtis; | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti pakeičiamų antgalių rinkinys: 1 vnt. atviras bekontaktiniam tyrimui, 2 vnt. uždari kontaktiniam tyrimui ir 1 vnt. kūginis sunkiai pasiekiamoms vietoms | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti įmontuotas poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos režimas kameroje, perjungiamas mygtuku ant kameros, nereikalaujant adapterių keitimo | Pildo tiekėjas |
|  | Padidinimo reguliavimo funkcija pačioje kameroje | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė priskirti numerį vaizduojamam odos pokyčiui, siekiant sukurti tvarkingą fotodokumentaciją | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti perėjimas tarp apgamų (darinių) numerių per mygtuką ant kameros galvutės ir programinėje įrangoje | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti nuotraukų fiksavimo funkcija naudojant monitoriaus ekrano mygtuką arba kameros rankenos mygtuką | Pildo tiekėjas |
|  | Procesorius turi būti ne mažiau kaip 6 branduolių, pasiekiantis mažiausiai 19 000 taškų Average CPU Mark teste | Pildo tiekėjas |
|  | Kietasis diskas nemažiau 2 x 4TB (1 diskas duomenų bazei, 1 diskas atsarginei kopijai) | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti programa atsarginių kopijų kūrimui į išorinį diską | Pildo tiekėjas |
|  | SSD diskas turi būti ne mažiau 250 GB | Pildo tiekėjas |
|  | RAM atmintis turi būti ne mažiau kaip 16 GB | Pildo tiekėjas |
|  | LCD monitorius turi būti min. 27”, rezoliucija min. 384x2160 pikseliai | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti nemažiau kaip 8 laisvi USB prievadai (min. 4 x USB 2.0, min. 4 x USB 3.0) ir tinklo jungtis DICOM standartu. | Pildo tiekėjas |
|  | Komplekte turi būti mobilus vežimėlis (4 ratų), kuriame turi būti 1) aksesuarų papildomas stalčiukas 2) dermatoskopinės kameros laikiklis su užrakto apsauga nuo kameros kritimo 3) monitoriaus laikiklis, leidžiantis pasukti 90° kampu | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti programą su duomenų baze, leidžiančia kurti pacientų korteles, saugančias pagrindinius asmens duomenis ir nuotraukas | Pildo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti lietuvių ir/ ar anglų kalba | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė palyginti du vaizdus | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė priskirti vertinimo kriterijų apgamui / dariniui (gerybinis, įtartinas, labai įtartinas, reikia pašalinti, pašalintas) ir filtruoti duomenų bazę pagal kriterijų | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti modulį, leidžiantį palyginti dermatoskopinius vaizdus iš ankstesnių vizitų | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė priskirti bet kokį dermatoskopinių vaizdų kiekį kiekvienam numeriu pažymėtam pokyčiui | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti paieškos funkciją, leidžiančią rasti apgamus/atvejus/odos ligas pagal pasirinktą kriterijų, pvz., vietą, diagnozę, tyrimo datą | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti skubaus tyrimo funkciją – galimybę atlikti greitą dermatoskopinį paciento odos tyrimą be paciento kortelės sukūrimo | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti kontrolinių nuotraukų funkciją – šešėlio iš pirmosios vizito nuotraukos pridėjimą prie tiesioginio paciento vaizdo per kontrolinį vizitą, siekiant gauti kartotinius vaizdus | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti šablonų funkciją programinėje įrangoje, leidžianti kurti kartotines klinikines nuotraukas (kūno žemėlapiai) viso kūno | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti nuotraukų importo funkcija iš išorinių laikmenų | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti nuotraukų eksporto funkciją įvairiais formatais: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę pasirinkti apšvietimo sąlygas lokalizuojant odos pokyčius: dirbtinė šviesa, dienos šviesa, neonas, LED, nuolatinė šviesa | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti ataskaitų kūrimo vediklio funkcija su tekstiniais komentarais ir vizitų ataskaitomis su ligoninės konktaktiniais duomenimis | Pildo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi leisti kurti kartotines, standartizuotas nuotraukas | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti sertifikuota ekspertinė programa apgamų (darinių) analizei, turinti mažiausiai 2a klasę, leidžianti automatiškai analizuoti melanocitinius apgamus (darinius), skaičiuojant pokyčio plotą, perimetrą, įstrižaines, asimetrijos rodiklį, atitikimo ratui/elpsei rodiklį, ribų reguliacijos rodiklį ir spalvos simetriją, leidžianti analizuoti apgamą pagal 3-taškės, 7-taškės kontrolinės sąrašo ir ABCD taisykles; turinti nuotraukų bazę/katalogą, skirtą lyginimui su diagnozuotais atvejais. Programinė įranga skirta odos, plaukų ir nagų tyrimams. | Pildo tiekėjas |
|  | AI rezultatas turi būti pagrįstas statistika ir naudojamas tik kaip papildomas, pagalbinis įrankis gydytojo vertinimui. Dirbtinio intelekto apgamų analizės modulis turi būti klasifikuotas pagal Europos Sąjungos MDR (Medicinos prietaisų reglamentai) / MDD (Medicinos prietaisų direktyva) mažiausiai 1 klasės ir turi būti patvirtintas pacientų tyrimams. DI algoritmai turi būti atnaujinami naujai duomenimis, siekiant pagerinti tikslumą. | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti pritaikytas operacinei sistemai: Windows 11 Pro | Pildo tiekėjas |
|  | Komplekte turi būti klaviatūra ir pelė | Pildo tiekėjas |
|  | Turi būti maitinimas: 230V AC 50 HZ | Pildo tiekėjas |
|  | Turi turėti CE atitikties deklaraciją (-as) | Pildo tiekėjas |

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikiamo dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

# Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

4. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekėjų / kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitiktis nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metų jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą.

(Žr. VPĮ komentaras https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

| ________________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiemsdalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pretenzijų nagrinėjimo terminą, apie tai informuodama teikėjus CVP IS priemonėmis |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

_____________