Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

DERMATOSKOPO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tačiau lygiavertiškumo įrodymas tenka Tiekėjui.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudoji.

- Reikalavimai dermatoskopui:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 3.1 | Dermatoskopas turi būti naujas, pilnai paruoštas naudojimui |
| 3.2 | Plataus lauko dermatoskopinės kameros rezoliucija min. 1920x1080 px (full HD) |
| 3.3 | Vaizdo rodymas turi būti ne mažiau, kaip 60 kadrų per sekundę |
| 3.4 | Tiesioginio vaizdo rezoliucija min. 1920x1080 px (full HD) |
| 3.5 | Turi turėti iš anksto nustatytą, fiksuotą optinį padidinimą: x20, x30, x40, x50, x60, x70, x90, užtikrinantis dokumentacijos kartojamumą per kontrolinį vizitą |
| 3.6 | Turi turėti iš anksto nustatytą, fiksuotą optinį skaitmeninį padidinimą: x120, x140x 200 |
| 3.7 | Turi priskirti informaciją apie padidinimą atliktai dermatoskopinei nuotraukai |
| 3.8 | Kamera turi turėti objektyvą, užtikrinantį aukštos kokybės optinį padidinimą |
| 3.9 | Turi turėti automatinio fokusavimo lokaliuose nuotraukų režimuose funkciją – automatinio vaizdo išryškinimą (Odos pažeidimas / darinys turi būti visiškai matomas kameros matymo lauke) |
| 3.10 | Turi būti greitai veikiantis automatinis fokusavimas dermatoskopiniuose nuotraukų režimuose, nereikalaujantis rankinio fokusavimo nustatymo ant kameros ir odos kontakto paviršiaus, užtikrinantis kameros nustatymų kartojamumą tyrimo metu |
| 3.11 | Turi būti automatinis kameros parametrų (padidinimo, režimo) nustatymas kontrolinio vizito metu, toks pat kaip per ankstesnį vizitą, užtikrinantis dokumentacijos kartojamumą |
| 3.12 | Turi būti LED apšvietimas kameroje |
| 3.13 | Kamera turi būti prijungta prie kompiuterio per prijungimo stotelę, kuri užtikrina papildomas funkcijas ir jungtis; |
| 3.14 | Turi būti pakeičiamų antgalių rinkinys: 1 vnt. atviras bekontaktiniam tyrimui, 2 vnt. uždari kontaktiniam tyrimui ir 1 vnt. kūginis sunkiai pasiekiamoms vietoms |
| 3.15 | Turi būti įmontuotas poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos režimas kameroje, perjungiamas mygtuku ant kameros, nereikalaujant adapterių keitimo |
| 3.16 | Padidinimo reguliavimo funkcija pačioje kameroje |
| 3.17 | Turi būti galimybė priskirti numerį vaizduojamam odos pokyčiui, siekiant sukurti tvarkingą fotodokumentaciją |
| 3.18 | Turi būti perėjimas tarp apgamų (darinių) numerių per mygtuką ant kameros galvutės ir programinėje įrangoje |
| 3.19 | Turi būti nuotraukų fiksavimo funkcija naudojant monitoriaus ekrano mygtuką arba kameros rankenos mygtuką |
| 3.20 | Procesorius turi būti ne mažiau kaip 6 branduolių, pasiekiantis mažiausiai 19 000 taškų Average CPU Mark teste |
| 3.21 | Kietasis diskas nemažiau 2 x 4TB (1 diskas duomenų bazei, 1 diskas atsarginei kopijai) |
| 3.22 | Turi būti programa atsarginių kopijų kūrimui į išorinį diską |
| 3.23 | SSD diskas turi būti ne mažiau 250 GB |
| 3.24 | RAM atmintis turi būti ne mažiau kaip 16 GB |
| 3.25 | LCD monitorius turi būti min. 27”, rezoliucija min. 384x2160 pikseliai |
| 3.26 | Turi būti nemažiau kaip 8 laisvi USB prievadai (min. 4 x USB 2.0, min. 4 x USB 3.0) ir tinklo jungtis DICOM standartu. |
| 3.27 | Komplekte turi būti mobilus vežimėlis (4 ratų), kuriame turi būti 1) aksesuarų papildomas stalčiukas 2) dermatoskopinės kameros laikiklis su užrakto apsauga nuo kameros kritimo 3) monitoriaus laikiklis, leidžiantis pasukti 90° kampu |
| 3.28 | Turi turėti programą su duomenų baze, leidžiančia kurti pacientų korteles, saugančias pagrindinius asmens duomenis ir nuotraukas |
| 3.29 | Programinė įranga turi būti lietuvių ir/ ar anglų kalba |
| 3.30 | Turi būti galimybė palyginti du vaizdus |
| 3.31 | Turi būti galimybė priskirti vertinimo kriterijų apgamui / dariniui (gerybinis, įtartinas, labai įtartinas, reikia pašalinti, pašalintas) ir filtruoti duomenų bazę pagal kriterijų |
| 3.32 | Turi turėti modulį, leidžiantį palyginti dermatoskopinius vaizdus iš ankstesnių vizitų |
| 3.33 | Turi būti galimybė priskirti bet kokį dermatoskopinių vaizdų kiekį kiekvienam numeriu pažymėtam pokyčiui |
| 3.34 | Turi turėti paieškos funkciją, leidžiančią rasti apgamus/atvejus/odos ligas pagal pasirinktą kriterijų, pvz., vietą, diagnozę, tyrimo datą |
| 3.35 | Turi turėti skubaus tyrimo funkciją – galimybę atlikti greitą dermatoskopinį paciento odos tyrimą be paciento kortelės sukūrimo |
| 3.36 | Turi turėti kontrolinių nuotraukų funkciją – šešėlio iš pirmosios vizito nuotraukos pridėjimą prie tiesioginio paciento vaizdo per kontrolinį vizitą, siekiant gauti kartotinius vaizdus |
| 3.37 | Turi turėti šablonų funkciją programinėje įrangoje, leidžianti kurti kartotines klinikines nuotraukas (kūno žemėlapiai) viso kūno |
| 3.38 | Turi turėti nuotraukų importo funkcija iš išorinių laikmenų |
| 3.39 | Turi turėti nuotraukų eksporto funkciją įvairiais formatais: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| 3.40 | Turi turėti galimybę pasirinkti apšvietimo sąlygas lokalizuojant odos pokyčius: dirbtinė šviesa, dienos šviesa, neonas, LED, nuolatinė šviesa |
| 3.41 | Turi būti ataskaitų kūrimo vediklio funkcija su tekstiniais komentarais ir vizitų ataskaitomis su ligoninės konktaktiniais duomenimis |
| 3.42 | Programinė įranga turi leisti kurti kartotines, standartizuotas nuotraukas |
| 3.43 | Turi būti sertifikuota ekspertinė programa apgamų (darinių) analizei, turinti mažiausiai 2a klasę, leidžianti automatiškai analizuoti melanocitinius apgamus (darinius), skaičiuojant pokyčio plotą, perimetrą, įstrižaines, asimetrijos rodiklį, atitikimo ratui/elpsei rodiklį, ribų reguliacijos rodiklį ir spalvos simetriją, leidžianti analizuoti apgamą pagal 3-taškės, 7-taškės kontrolinės sąrašo ir ABCD taisykles; turinti nuotraukų bazę/katalogą, skirtą lyginimui su diagnozuotais atvejais. Programinė įranga skirta odos, plaukų ir nagų tyrimams. |
| 3.44 | AI rezultatas turi būti pagrįstas statistika ir naudojamas tik kaip papildomas, pagalbinis įrankis gydytojo vertinimui. Dirbtinio intelekto apgamų analizės modulis turi būti klasifikuotas pagal Europos Sąjungos MDR (Medicinos prietaisų reglamentai) / MDD (Medicinos prietaisų direktyva) mažiausiai 1 klasės ir turi būti patvirtintas pacientų tyrimams. DI algoritmai turi būti atnaujinami naujai duomenimis, siekiant pagerinti tikslumą. |
| 3.45 | Turi būti pritaikytas operacinei sistemai: Windows 11 Pro |
| 3.46 | Komplekte turi būti klaviatūra ir pelė |
| 3.47 | Turi būti maitinimas: 230V AC 50 HZ |
| 3.48 | Turi turėti CE atitikties deklaraciją (-as) |

- Dermatoskopo tiekėjas užtikrina jo pristatymą Sutartyje nurodytu adresu, jo instaliavimą ir personalo apmokymą.

- Dermatoskopui suteikiama ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantijos laikotarpis. Tiekėjas  padengia garantiniu laikotarpiu įmontuotos ir pristatytos įrangos techninės priežiūros išlaidas.

- Nuo Dermetoskopo įrengimo, jo atsarginėms dalims suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų prieinamumo garantija.

- Kartu Dermatoskopu, tiekėjas pateikia popierine ir elektronine forma naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.

- Tiekėjas užtikrina nuotolinį ir /arba kontaktinį reagavimą per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

- Kartu su preke pateikiama programinės įrangos priežiūros licencija ne mažiau kaip 3 metams.

_____________