TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO RASEINIŲ RŪMŲ PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Paslaugų gavėjas (Užsakovas). Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

- Naudos gavėjas Šiaulių apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 302942324), esantis Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliuose.

- Pirkimo objektas. Šiaulių apylinkės teismo (toliau – Teismas) Raseinių rūmų pastato, unikalus Nr.7298-8009-6019, esančio Tiesos g. 2, Raseiniuose (toliau – Pastatas), paprastojo remonto darbai.

- Darbų aprašymas. Perkami Administracinio pastato Tiesos g. 2, Raseiniuose, paprastojo remonto (stogo keitimo ir panduso lauke įrengimo) Techniniame darbo projekte (toliau – Projektas) I-ojo etapo (Pastato stogo dangos, parapetų, vėdinimo šachtų, stogo apšiltinimo, lietaus nuvedimo, stogo pakalimų ir kitų stogo elementų remontas ar pakeitimas naujomis konstrukcijomis, žaibosaugos sistemos įrengimas, įėjimo į pastatą stogelių dangos keitimas) sprendiniuose numatyti ir I-ajam etapui įgyvendinti reikalingi darbai (toliau – Darbai).

- Darbų apimtys.

  - Reikalingų atlikti Darbų apimtys nurodytos Projekto (pridedamas) I-ojo etapo sprendiniuose.

  - Atlikti kitus, nepaminėtus, tačiau pagal darbų technologiją, Projekto I-ojo etapo sprendiniuose numatytiems Darbams kokybiškai atlikti, reikalingus darbus. Visi kiti smulkūs darbai turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.

  - Visi įrengimai, prietaisai, medžiagos, mechanizmai, kas pagal darbų technologiją gali būti reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti ar kitos įmonės sąnaudos, turi būti turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.

- Kiti reikalavimai ir sąlygos.

  - Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti Darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

  - Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

  - Teismo darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti remonto laiką su Teismo Ūkio skyriaus vedėju, kad būtų kuo mažiau trukdoma teismo darbuotojams ir interesantams.

  - Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

  - Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

  - Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.

  - Perkami pastato remonto darbai yra priskirti prie žaliojo pirkimo, todėl perkamiems darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Pateikiami dokumentai: Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

  - Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA. Administracinio pastato Tiesos g. 2, Raseiniuose, paprastojo remonto (stogo keitimo ir panduso lauke įrengimo) Techninis darbo projektas, 197 lapai.