Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, UŽMIESČIO G. 3A, KURŠĖNŲ M., ŠIAULIŲ R. SAV., KIEMO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ (pirkimo Nr. 2009424 )

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rangovas įvertinęs sutarties projektą ir taikytinus delspinigius, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą. Sutarties projekto 6.6. punkte numatyta ,,delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 % Sutarties kainos per dieną‘‘. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai turėtų būti skaičiuojami nuo vėluojamo atliktų darbų etapo įkainotos vertės, bet ne nuo visos sutarties vertės. Prašome koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo vėluojamo atliktų darbų etapo įkainotos vertės ir tokiu būdu grąžinti šalių lygybę, pusiausvyrą. | Sutarties projekto sąlygos nebus keičiamos. |
| 2. | A-2 atkarpoje esantis metalinis garažas trukdys remonto darbams. Prašome paaiškinti ar iki darbų pradžios bus pašalintas esamas metalinis garažas trukdantis remonto darbams. | Iki darbų pradžios esamas metalinis garažas trukdantis remonto darbams bus pašalintas. |
| 3. | Prašome nurodyti ar reikia išardyti ir naujai įrengti esamas trinkeles ir esamus bordiūrus prie atliekų konteinerių. | Taip reikia išardyti ir naujai įrengti esamas trinkeles ir esamus bordiūrus prie atliekų konteinerių. |
| 4. | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad reikia numatyti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos. Prašome nurodyti kur reikia nuvesti paviršinį vandenį nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, nes asfalto įrengimo vietoje nėra vandens surinkimo tinklų, o aikštelės asfalto danga bus aprėminta bortais kurie turi būti nemažiau kaip 15 cm aukščiau nuo naujai įrengtos asfalto dangos. | Paviršinis vanduo nuvedamas ties Užmiesčio g. ir pasiskirsto žaliuosiuose plotuose, jei kitaip nenumatyta paprastojo remonto apraše, kurį parengs rangovas. |
| 5. | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad horizontalusis ir vertikalusis gatvės ženklinimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Prašome patikslinti ar reikės A-2 atkarpoje atlikti horizontalųjį ženklinimą? Jeigu taip prašome pateikti horizontalaus ženklinimo schemą. | Horizontalusis ženklinimas neatliekamas. |

Klausimų tekstai neredaguoti