## sutvarkytas
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursasa "Reagentai antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną tyrimui ir multiparametrinės kontrolinės medžiagos"
Bendrieji reikalavimai:
1. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekių gaamintojo parengtas reagentų naudojimo instrukcijas arba ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. | Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
4. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5. | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip: 1 pirkimo dalis - 6 (šeši) mėnesiai; 2 pirkimo dalis – 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Reikalavimai:
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Reagentai Antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną tyrimui ELISA metodu | Reagentų, kalibratorių ir 2 lygių kontrolių rinkinys visiškai kiekybiniam IgG antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną nustatymui. Plokštelė 96 šulinėlių. | rink. | 16
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
2. | Kontrolinės medžiagos
2.1 | Kontrolinė medžiaga (1 lygio), kurioje analičių koncentracija yra kitokia nei 2 ir 3 lygio kontrolinėse medžiagose | Kontrolinė medžiaga, kuria tikrinama kiekybinių tyrimų (AKTH (adreno kortikotropinio hormonao), AFP (α-fetoproteino), kalcitonino, laisvo estriolio, gastrino, hCG (žmogaus chorioninio gonadotropino), hGH (žmogaus augimo hormono), IGF-1 (somatomedino C)), atliekamų prietaisu Immulite 2000 (SIEMENS), kokybė. Vieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 pakuočių-buteliukų. Pakuotėje-buteliuke esančios kontrolinės medžiagos paruoštos naudojimui turi būti ne mažiau kaip 5 ml. Kontrolinėje medžiagoje esantys AFP, laisvo estriolio, hCG, hGH, IGF-1 turi išlikti stabilūs ne trumpiau kaip 20 dienų nuo pirmojo pakuotės-buteliuko atidarymo ir kontrolinės medžiagos panaudojimo. Kiekvieno lygio kontrolinei medžiagai turi būti pateikiamos analičių koncentracijų vidutinės reikšmės su nurodytomis standartinių nuokrypių reikšmėmis. Rinkinio galiojimas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių pristatymo perkančiąjai organizacijai metu. | rinkinys | 7
2.2 | Kontrolinė medžiaga (2 lygio), kurioje analičių koncentracija yra kitokia nei 1 ir 3 lygio kontrolinėse medžiagose |  | rinkinys | 7
2.3 | Kontrolinė medžiaga (3 lygio), kurioje analičių koncentracija yra kitokia nei 1 ir 2 lygio kontrolinėse medžiagose |  | rinkinys | 7
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
....% PVM suma Eur
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur: