## Lapas1
Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo funkcija įrengimo darbų kiekių žiniaraštis (kainų lentelė)
Eil. Nr. | Darbai, medžiagos ir įranga | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM (4 x 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 Sistema OK1.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 18 |  | 0
3 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 889 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 252 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 45 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 353 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 64 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 24 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 58 |  | 0
10 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 39 |  | 0
11 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 18 |  | 0
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 18 |  | 0
13 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 18 |  | 0
14 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 8.89 |  | 0
15 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 252 |  | 0
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 45 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 353 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 64 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 18x9mm | m | 24 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 58 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 18 |  | 0
22 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 18 |  | 0
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 18 |  | 0
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 18 |  | 0
25 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 8 |  | 0
26 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt. | 6 |  | 0
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 |  | 0
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | kompl. | 1 |  | 0
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 |  | 0
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 18 |  | 0
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.9 |  | 0
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.9 |  | 0
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 16 |  | 0
1 Sistemos OK1.1 oro kondicionavimo įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms 44,8/50,4 kW | kompl. | 1 |  | 0
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 8 |  | 0
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 |  | 0
38 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 5 |  | 0
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 |  | 0
40 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
41 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
42 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
| 2 Sistema OK1.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 586 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 224 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 253 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 28 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 2 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 27 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 2 |  | 0
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 16 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 16 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 16 |  | 0
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 5.86 |  | 0
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 224 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 2 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 253 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 28 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 2 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 27 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 2 |  | 0
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 2 |  | 0
27 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | kompl. | 1 |  | 0
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 |  | 0
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 |  | 0
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 16 |  | 0
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.8 |  | 0
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.8 |  | 0
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 13 |  | 0
2 sistemos oro kondicionavimo OK1.2 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. galia: ne mažiau Qšal. - 33,6 kW; Qšil. - 37,8 kW. | kompl. | 1 |  | 0
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 8 |  | 0
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 |  | 0
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 |  | 0
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 |  | 0
41 | Komercinis pasiūlymas vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 |  | 0
42 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | kompl. | 2 |  | 0
| 3 Sistema OK2.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 10 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 698 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 189 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 229 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 44 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 38 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 43 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 42 |  | 0
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 15 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 15 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 |  | 0
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.98 |  | 0
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 189 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 68 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 229 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 44 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 18x9mm | m | 38 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 43 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 42 |  | 0
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 15 |  | 0
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 15 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 15 |  | 0
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 2 |  | 0
27 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 |  | 0
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 |  | 0
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 |  | 0
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 15 |  | 0
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.76 |  | 0
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.76 |  | 0
33 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 2 |  | 0
34 | Reguliuojamos grotelės su sklende LGS-2 1025x225 mm | vnt. | 2 |  | 0
35 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
36 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 13 |  | 0
3 Oro kondicionavimo sistemos OK2.1 įranga
37 | Išorinis VRF lauko blokas, pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. galia: ne mažiau Qšal. - 44,8 kW; Qšil. - 50,4 kW. | kompl. | 1 |  | 0
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 8 |  | 0
39 | Vidinis sieninis blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 |  | 0
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 |  | 0
41 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia:ne mažiau Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
42 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia: ne mažiau Qšal.-8,2 kW; Qšild.-9,2 kW. | kompl. | 2 |  | 0
43 | Vidinis ortakinis blokas. Vidutinio / aukšto statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-10,6 kW; Qšild.- 11,9 kW. | kompl. | 1 |  | 0
44 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
45 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
| 4 Sistema OK2.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 4 |  | 0
4 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 |  | 0
5 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 695 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 180 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 30 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 265 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 45 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 68 |  | 0
11 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 34 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 58 |  | 0
13 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 |  | 0
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 7 |  | 0
15 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 |  | 0
16 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 7 |  | 0
17 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.95 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 180 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 30 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 45 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 68 |  | 0
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 34 |  | 0
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 58 |  | 0
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 15 |  | 0
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
28 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
29 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 |  | 0
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 |  | 0
31 | LG Electronics Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN03321 | vnt | 3 |  | 0
32 | Komercinis pasiūlymas Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 1 |  | 0
33 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 |  | 0
34 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.36 |  | 0
35 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.36 |  | 0
36 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 400 mm | vnt. | 23 |  | 0
37 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d315 | vnt | 5 |  | 0
38 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250 | vnt | 12 |  | 0
39 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d315 | vnt | 3 |  | 0
40 | Oro difuzorius KRS-200 | vnt | 3 |  | 0
41 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1 |  | 0
42 | Grotelės vidinės plieninės LGP 700x600 mm | vnt | 1 |  | 0
43 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 207 |  | 0
44 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 10 |  | 0
45 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 160 |  | 0
46 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 37 |  | 0
47 | Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos perimetras iki 600 mm | vnt. | 5 |  | 0
48 | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 400/400 | vnt | 5 |  | 0
49 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 125-160 mm | 100m | 2.07 |  | 0
50 | Izoliacija apvaliems priešgaisr.,dūmų šalin.ortakiams U Protect WNM 4.0Alu1,30mm | m2 | 202.2 |  | 0
51 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 14 |  | 0
52 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
53 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 12 |  | 0
4 Oro kondicionavimo sistemos OK2.2 įranga
54 | Išorinis VRF lauko blokas pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 50,4 kW; Qšil. - 56,7 kW. | kompl. | 1 |  | 0
55 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 1 |  | 0
56 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
57 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 |  | 0
58 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 |  | 0
59 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 |  | 0
60 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 2 |  | 0
61 | Vidinis ortakinis blokas. Žemo statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 1 |  | 0
62 | Vidinis ortakinis blokas. Žemo statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW | kompl. | 3 |  | 0
63 | Vidinis ortakinis blokas. Vidutinio / aukšto statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-8,2 kW; Qšild.-9,2 kW | kompl. | 1 |  | 0
64 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 |  | 0
65 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 |  | 0
66 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
| 5 Sistema OK3.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 3 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 17 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 643 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 158 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 98 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 158 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 110 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 12 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 12 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 24 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 23 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 16 |  | 0
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 16 |  | 0
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 16 |  | 0
16 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.43 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 158 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 98 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 158 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 110 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 |  | 0
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 24 |  | 0
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 23 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 16 |  | 0
28 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 8 |  | 0
29 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 |  | 0
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 |  | 0
31 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 5 |  | 0
32 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 |  | 0
33 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 |  | 0
34 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 20 |  | 0
35 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.8 |  | 0
36 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.8 |  | 0
37 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
38 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 18 |  | 0
5 Oro kondicionavimo sistemos OK3.1 įranga
39 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW | kompl. | 1 |  | 0
40 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 1 |  | 0
41 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
42 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
43 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 5 |  | 0
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW | kompl. | 1 |  | 0
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 8 |  | 0
47 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-7,1 kW; Qšild.-8,0 kW | kompl. | 2 |  | 0
48 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
49 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 2 |  | 0
| 6 Sistema OK3.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 8 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 8 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 675 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 255 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 17 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 293 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 14 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 28 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 15 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 25 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 14 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 5 |  | 0
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 5 |  | 0
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 5 |  | 0
16 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.75 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 255 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 17 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 293 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 14 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 28 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 15 |  | 0
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 25 |  | 0
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 14 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
28 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 |  | 0
29 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 1 |  | 0
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 |  | 0
31 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 |  | 0
32 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 16 |  | 0
33 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.26 |  | 0
34 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.26 |  | 0
35 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
36 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 14 |  | 0
6 Oro kondicionavimo sistemos OK3.2 įranga
37 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 39,2 kW; Qšil. - 44,1 kW. | kompl. | 1 |  | 0
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 8 |  | 0
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 |  | 0
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 4 |  | 0
41 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
42 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 |  | 0
| 7 Sistema OK3.3 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 3 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 9 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 392 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 120 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 22 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 150 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 22 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 44 |  | 0
10 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 18 |  | 0
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 7 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 7 |  | 0
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 3.92 |  | 0
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 120 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 22 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 150 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 22 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 44 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 15 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 18 |  | 0
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 7 |  | 0
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 |  | 0
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 1 |  | 0
28 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 |  | 0
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 |  | 0
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 12 |  | 0
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.35 |  | 0
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.35 |  | 0
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 10 |  | 0
7 Oro kondicionavimo sistemos OK3.3 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau : Qšal. - 33,6 kW; Qšil. - 37,8 kW. | kompl. | 1 |  | 0
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 |  | 0
38 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galiane mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW | kompl. | 4 |  | 0
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW | kompl. | 3 |  | 0
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW. | kompl. | 2 |  | 0
41 | Šilumos grąžinimo blokas (4 vidinių bl. išėjimai) | kompl. | 2 |  | 0
| 8 Sistema OK4.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 19 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 9 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 851 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 265 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 42 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 265 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 105 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 3 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 27 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 40 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 25 |  | 0
13 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 40 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 13 |  | 0
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 13 |  | 0
16 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 13 |  | 0
17 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 8.51 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 42 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 105 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 3 |  | 0
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 27 |  | 0
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 40 |  | 0
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 25 |  | 0
26 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 40 |  | 0
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 13 |  | 0
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 13 |  | 0
29 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 13 |  | 0
30 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 7 |  | 0
31 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 |  | 0
32 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 |  | 0
33 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 |  | 0
34 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 |  | 0
35 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 28 |  | 0
36 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.65 |  | 0
37 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.65 |  | 0
38 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
39 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 16 |  | 0
8 Oro kondicionavimo sistemos OK4.1 įranga
40 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW. | kompl. | 1 |  | 0
41 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 17 |  | 0
42 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 |  | 0
43 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 |  | 0
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 |  | 0
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW. | kompl. | 2 |  | 0
47 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 3 |  | 0
| 9 Sistema OK4.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 22 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 2 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 746 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 283 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 305 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 50 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 12 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 50 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 19 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 5 |  | 0
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 5 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 5 |  | 0
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 7.46 |  | 0
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 283 |  | 0
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 |  | 0
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 305 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 50 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 50 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 19 |  | 0
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 3 |  | 0
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 |  | 0
28 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 |  | 0
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 |  | 0
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 24 |  | 0
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.26 |  | 0
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.26 |  | 0
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 22 |  | 0
9 Oro kondicionavimo sistemos OK4.2 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 50,4 kW; Qšil. - 56,7 kW. | kompl. | 1 |  | 0
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW | kompl. | 18 |  | 0
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 |  | 0
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 |  | 0
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 |  | 0
40 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 3 |  | 0
| 10 Sistema OK4.3(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 17 |  | 0
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11 |  | 0
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 1191 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 225 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 225 |  | 0
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 225 |  | 0
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 73 |  | 0
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 45 |  | 0
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 |  | 0
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 20 |  | 0
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 29 |  | 0
13 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 5 |  | 0
14 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 295 |  | 0
15 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 14 |  | 0
16 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 14 |  | 0
17 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 14 |  | 0
18 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 11.91 |  | 0
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 |  | 0
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 |  | 0
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 |  | 0
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 73 |  | 0
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 45 |  | 0
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 7 |  | 0
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 20 |  | 0
26 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 29 |  | 0
27 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 5 |  | 0
28 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 295 |  | 0
29 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 14 |  | 0
30 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 14 |  | 0
31 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 14 |  | 0
32 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 9 |  | 0
33 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 |  | 0
34 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 6 |  | 0
35 | Komercinis pasiūlymas Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 |  | 0
36 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 |  | 0
37 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 28 |  | 0
38 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.7 |  | 0
39 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.7 |  | 0
40 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
41 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 26 |  | 0
10 Oro kondicionavimo sistemos OK4.3 įranga
42 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau : Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW. | kompl. | 1 |  | 0
43 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 17 |  | 0
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 |  | 0
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW | kompl. | 6 |  | 0
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
47 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW. G | kompl. | 2 |  | 0
48 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 |  | 0
49 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 2 |  | 0
| 11 Sistema OK4.4 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 64 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 12 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 20 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.66 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 12 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
12 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1 |  | 0
13 | Grotelės vidinės plieninės LGP 700x600 mm | vnt | 1 |  | 0
14 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 400 mm | vnt. | 8 |  | 0
15 | Oro difuzorius KRS-160 | vnt | 8 |  | 0
16 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 42 |  | 0
17 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 6 |  | 0
18 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 3 |  | 0
19 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 6 |  | 0
20 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 27 |  | 0
21 | Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos perimetras iki 600 mm | vnt. | 1 |  | 0
22 | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 400/400 | vnt | 1 |  | 0
23 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 125-160 mm | 100m | 42 |  | 0
24 | Izoliacija apvaliems priešgaisr.,dūmų šalin.ortakiams U Protect WNM 4.0Alu1,30mm | m2 | 32.6 |  | 0
25 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
26 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.67 |  | 0
27 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.67 |  | 0
28 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
11 Oro kondicionavimo sistemos OK4.4 įranga
29 | Split vidinis ortakinis blokas. Vidutinio statinio slėgio STANDARD INVENTER. Galia ne mažiau: Qšal.- 7.8 kW; Qšild. - 9.0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 12 Sistema OK.S-1/serverinė Nr. R-32/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 16 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 6 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 12 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 2 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.18 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 6 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 6 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 2 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 2 |  | 0
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.07 |  | 0
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.07 |  | 0
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
12 Oro kond. Sistemos OK.S-1/serverinės Nr. R-32/ įranga
16 | Split vidinis lubinis blokas STANDARD INVENTER. Galia ne mažiau : Qšal. - 6,7 kW; Qšild. - 7,5 kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 13 Sistema OK.S-2/serverinė duomenų centras Nr. R-4/(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 76 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 36 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 20 |  | 0
6 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.76 |  | 0
7 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 36 |  | 0
8 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
9 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
10 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
11 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.09 |  | 0
12 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.09 |  | 0
13 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
13 Sistemos OK.S-2/serverinės duomenų centras Nr. R-4/ įranga
14 | Vidinis sieninis blokas STANDARD INVERTER. Galia ne mažiau : Qšal.-8,0 kW; Qšild.-9,0 kW. | kompl. | 1 |  | 0
15 | Laidinis valdymo pultas (Baltas). Su splavotu LCD ekranu. Turi termodaviklį. Turi drėgmės indikaciją. (Tinkamas jungimui su radiatorių valdikliu PRAR*-1) | vnt | 1 |  | 0
| 14 Sistema OK.S-3/serverinė duomenų centras Nr. R-2-5/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 66 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 12 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 20 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.66 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 |  | 0
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.12 |  | 0
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.12 |  | 0
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
14 Sistemos OK.S-3/serverinės duomenų centras Nr. R-2-5/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas, galia ne mažiau Qšal.- 3,5 kW; Qšild.-4,0kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 15 Sistema OK.S-4/serverinė operatorinė Nr. 4-91/(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 46 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 13 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 13 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.46 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.17 |  | 0
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.17 |  | 0
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
15 Sistemos OK.S-4/serverinė operatorinės Nr. 4-91/ įranga
17 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 16 Sistema OK.S-5/serverinė Nr. 4-63/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 46 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 13 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 13 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.46 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.17 |  | 0
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.17 |  | 0
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
16 Sistemos OK.S-5/serverinė Nr. 4-63/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 17 Sistema OK.S-6/serverinė Nr. 4-27/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 |  | 0
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 40 |  | 0
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 |  | 0
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 |  | 0
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 |  | 0
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 |  | 0
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.4 |  | 0
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 10 |  | 0
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 10 |  | 0
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 |  | 0
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 |  | 0
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.15 |  | 0
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.15 |  | 0
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 |  | 0
17 Sistema OK.S-6/serverinė Nr. 4-27/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 |  | 0
| 18 VRF sistemų valdymas (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 9 |  | 0
2 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 350 kg | vnt | 161 |  | 0
18 VRF sistemų valdymo įranga
3 | Centrinis valdiklis Bacnet IP / Modbus TCP, iki 16 išorinų blokų , iki 256 vidinių | kompl. | 2 |  | 0
4 | PI 485 SPLIT kondicionierių junimui prie BMS (jungiama prie split išorinio bloko) | kompl. | 7 |  | 0
5 | Laidinis valdymo pultas (Baltas). Su splavotu LCD ekranu. Turi termodaviklį. Turi drėgmės indikaciją. (Tinkamas jungimui su radiatorių valdikliu PRAR*-1) | vnt | 161 |  | 0
| 19 Papildomos medžiagos (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Sienų apdaila sauso tinko plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir aptaisant angokraščius | 100m2 | 0.2 |  | 0
2 | Plokštės Paroc Fire Slab 80, 100mm (tech. izol.) | m2 | 20 |  | 0
3 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 161 |  | 0
4 | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 6.2 |  | 0
5 | Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm | m | 620 |  | 0
6 | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 1.5 |  | 0
7 | Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm | m | 150 |  | 0
8 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 13.2 |  | 0
9 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 13.2 |  | 0
10 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 13.2 |  | 0
11 | Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 13.2 |  | 0
12 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 161 |  | 0
13 | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg | kompl. | 161 |  | 0
14 | Atraminės konstrukcijos | t | 3.22 |  | 0
| 20 Kondensato nuvedimas(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 967 |  | 0
2 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL16 | m | 331 |  | 0
3 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL20 | m | 133 |  | 0
4 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL25 | m | 503 |  | 0
5 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 417 |  | 0
6 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL32 | m | 249 |  | 0
7 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL40 | m | 139 |  | 0
8 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL 50 | m | 29 |  | 0
9 | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 30 |  | 0
| 21 Demontavimas (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 15 |  | 0
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 38 |  | 0
3 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.51 |  | 0
4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.51 |  | 0
5 | Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas | 100m2 | 13.2 |  | 0
| Elektrotechnika (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 Elektros paskirstymo skydai
1 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000 | vnt | 4 |  | 0
2 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 11 |  | 0
3 | Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-B 25 | vnt | 3 |  | 0
4 | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10 | vnt | 1 |  | 0
5 | Automatiniai jungikliai 10 A 3P S203-C 10 | vnt | 7 |  | 0
6 | Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinanat medsraigčiais prie sienos , kai spintos (dėžės) masė daugiau 15 kg iki 25 kg | vnt. | 1 |  | 0
7 | Kabelių tranz. skirst. spintos korpusas KS-1,1000x600x300mm (lauko sąl.) | vnt | 1 |  | 0
8 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 2 |  | 0
9 | Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-K 25 | vnt | 2 |  | 0
10 | Saugiklių blokų montavimas ant plokščių (panelių) ( 3 fazių blokas) | vnt. | 2 |  | 0
11 | Saugiklis 3A | vnt | 1 |  | 0
12 | Saugiklis 25A | vnt | 1 |  | 0
13 | Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas) | vnt | 1 |  | 0
14 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1 |  | 0
15 | 230Vac viršįtampių ribotuvas 2polis (D) klasė 2,5kA | vnt | 1 |  | 0
16 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 15 |  | 0
17 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16 | vnt | 4 |  | 0
18 | Automatiniai jungikliai 50 A 3P S203-B 50 | vnt | 3 |  | 0
19 | Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-B 63 | vnt | 3 |  | 0
20 | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20 | vnt | 1 |  | 0
21 | Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-B 32 | vnt | 4 |  | 0
22 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000 | vnt | 7 |  | 0
2 Elektros medžiagos
23 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 1.8 |  | 0
24 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 180 |  | 0
25 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.05 |  | 0
26 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 5 |  | 0
27 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5.9 |  | 0
28 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 590 |  | 0
29 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 5.1 |  | 0
30 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 350 |  | 0
31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm | m | 160 |  | 0
32 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 14.16 |  | 0
33 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 800 |  | 0
34 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x4 | m | 256 |  | 0
35 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 91 |  | 0
36 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 33 |  | 0
37 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 68 |  | 0
38 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10 | m | 47 |  | 0
39 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x16 | m | 122 |  | 0
| 3 Žaibosauga |  |  |  | 0
1 | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt | 1 |  | 0
2 | Aktyvinis žaibolaidis, dt-60 mikro sekundžių, III kat., H=1.8m OPR60 | vnt | 1 |  | 0
3 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis) | vnt | 1 |  | 0
4 | Cinkuotas stiebas 4m, 42.4 mm (sienelė 3.2mm) | vnt | 1 |  | 0
5 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 1 |  | 0
6 | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.225 |  | 0
7 | Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm | vnt | 12 |  | 0
8 | Elektros skaitiklių montavimas ( vienfazių) /žaibo skaitiklių/ | vnt. | 1 |  | 0
9 | Trifaziai 3-4 tarifų elektros energijos skaitikliai /žaibo skaitiklis/ | vnt | 1 |  | 0
10 | Žaibolaidžio laidų laikikliai PVC-P denginiams | vnt | 60 |  | 0
11 | Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm | vnt | 6 |  | 0
12 | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos | vnt | 5 |  | 0
13 | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt | 2 |  | 0
14 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.8 |  | 0
15 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x25RM | m | 80 |  | 0
16 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.5 |  | 0
17 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 50 |  | 0
| PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA, PVA (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 0
1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4 |  | 0
2 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 400 |  | 0
3 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 4.1 |  | 0
4 | Montuojamieji laidai BVV-PLL 2x1.0 | m | 410 |  | 0
5 | Ryšio kabeliai RPP 2x1.0 | m | 10 |  | 0
Viso Eur su PVM: |  |  |  |  | 0