Skelbiamos apklausos Specialiųjų sąlygų 1.3 priedas

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 1

| Žiniaraštis | Poviliškio poilsiavietei (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,1771 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 2

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Poviliškio poilsiavietei |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Kintamos informacijos stendas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 3

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai “Link Elmės ąžuolo“ |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 4

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai “Pakeliui“ |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 5

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai pažintiniam objektui „Barboros akmuo“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Rodyklė su užrašu | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 8 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 6

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai “Kišenė“ |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 7

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai “Link ežerėlio“ |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 8

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Miško takas“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 9

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Poilsiavietei „Miško takas“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 16 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 10

| Žiniaraštis | Stovyklavietei „Ešerinio“ (Dvi vidutinės pavėsinės, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 18 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,18 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,6 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1,96 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,2 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 2,16 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,5364 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,4 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,504 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 1,6605 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,303 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,5 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 30,30 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,98 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 11

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai stovyklavietei „Ešearinio“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 12 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 20 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 12

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai “ Kacevičynė“ |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 13

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Prie Liepų“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 14

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Žasinė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 15

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Barsukynė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 16

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Baravykynė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 17

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Vilkų takas“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 18

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Skvarbai“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 19

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai atokvėpio vietai „Kulpaučynė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 20

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai apžvalgos vietai „Malūno“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 21

| Žiniaraštis |  | Pažintiniam kompleksui „Girios aidas“ (Didelė pavėsinė, tipas 3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieno vieneto kaina |  | Dviejų vienetų kaina |
| 1 |  | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,34 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 |  | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 |  | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 |  | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 |  | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 |  | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,13 | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 |  | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 |  | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 |  | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 22

| Žiniaraštis | Pažintiniam kompleksui „Girios aidas“ (Trys mažos pavėsinės, tipas 1.1) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,12 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 2,94 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,3 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 2,04 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,33 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,36 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 2,1465 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,3246 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 32,46 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 23

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai pažintiniam kompleksui „Girios aidas: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 16 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 8 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 24 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 24

| Žiniaraštis | Girionių stovyklavietei (Dvi vidutinės pavėsinės, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 18 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,18 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,6 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1,96 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,2 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 2,16 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,5364 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,4 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,504 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,504 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,504 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,504 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 2,49075 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,303 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,5 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 30,3 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,98 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 25

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Girionių stovyklavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 12 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 19 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 26

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Kleboniškio miško pėsčiųjų-dviračių takui.: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 27

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Eigulių atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 28

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Naujasodžio atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 29

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Vandentiekio atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 30

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Šilagirio atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 31

| Žiniaraštis | Pažintiniam kompleksui „Guldynai“ (Trys mažos pavėsinės, tipas 1.1) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,12 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 2,94 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,3 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 2,04 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,33 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,36 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595 | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 14 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,194 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,3246 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 32,46 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 32

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Pažintiniam kompleksui „Guldynai“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 16 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Nekintamos informacijos stendas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Rodyklė su užrašu „Pažintinis kompleksas Guldynai“ | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Dviračių stovas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 6 |  | Mažosios architektūros elementų (1-5) įrengimas | vnt. | 24 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 33

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Vytėnų poilsiavietės rekonstrukcijai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 34

| Žiniaraštis | Dielinės poilsiavietei. (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 14 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv.m | 15,15 |  | 0,00 |
| 16 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 35

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Dielinės poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 36

| Žiniaraštis | Višakio Rūdos šaltinėlio poilsiavietei. (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 14 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv.m | 15,15 |  | 0,00 |
| 16 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 37

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Višakio Rūdos šaltinėlio poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 38

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Vartelių liepos atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 39

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Ąžuolynų parkui Varnabūdės girininkijoje: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Mažosios architektūros elementų (1) įrengimas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 40

| Žiniaraštis | Žibos stovyklavietei. (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 41

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Žibos stovyklavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 42

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Luokavos piliakalnio pažintiniam kompleksui: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 12 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Nekintamos informacijos stendas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Rodyklė su užrašu | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 6 |  | Mažosios architektūros elementų (1-6) įrengimas | vnt. | 16 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 43

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros kiti elementai Santeklių rekreaciniam kompleksui: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Nekintamos informacijos stendas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Rodyklė su užrašu | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 5 |  | Rodyklė nurodanti kryptį | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 6 |  | Mažosios architektūros elementų (1-4) įrengimas | vnt. | 17 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 44

| Žiniaraštis | Stovyklavietei „Liudka“ (didelė pavėsinė, tipas 3) |
| --- | --- |

Iš viso už:       0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieno vieneto kaina | Dviejų vienetų kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,243 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 45

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai stovyklavietei „Liudka“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 15 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 46

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Parkelis“ (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 47

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Parkelis“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 48

| Žiniaraštis | Poilsiavietė „Senoji“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 49

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Senoji“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 50

| Žiniaraštis | Poilsiavietė „Prie Nevėžio“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 14 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 51

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Prie Nevėžio“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 52

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Bobulinė“ (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 53

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Bobulinė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 54

| Žiniaraštis | Vilktupio šaltinio stovyklavietei (Dvi mažos pavėsinės, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 8 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,08 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,2 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1,96 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,2 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,36 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,22 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,24 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,17 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 1,431 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,2164 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 21,64 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 55

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Vilktupio šaltinio stovyklavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 7 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 56

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Muiželėnų“ (3 mažos pavėsinės, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,12 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 2,94 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,3 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 2,04 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,33 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,36 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,255 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 1,431 |  | 0,00 |
| 11 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,0974 |  | 0,00 |
| 12 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,3246 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 32,46 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 57

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Muiželėnų“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 58

| Žiniaraštis |  | Giraitiškių poilisiavietei (Didelė pavėsinė, tipas 3): Iš viso už: 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieneto kaina |  | Iš viso |
| 1 |  | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 1,34 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 |  | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 |  | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,243 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 |  | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 |  | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 |  | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 59

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Giraitiškių poilisiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 15 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 60

| Žiniaraštis | Paprienės poilsiavietei (Dvi mažos pavėsinės, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 8 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,08 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,2 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 1,96 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,2 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,36 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,22 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,24 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,17 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 1,431 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,2164 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 21,64 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 61

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Paprienės poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 4 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 62

| Žiniaraštis | Palainiškių poilsiavietė (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 11 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,0927 |  | 0,00 |
| 12 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 13 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 14 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 15 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 63

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Palainiškių poilsiavietė: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 64

| Žiniaraštis | Piepalių kalno poilsiavietė (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 11 | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,0927 |  | 0,00 |
| 12 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 13 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 14 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 15 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 65

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Piepalių kalno poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 66

| Žiniaraštis | Miškininkų ąžuolyno poilsiavietė (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM:

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 67

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Miškininkų ąžuolyno poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Iš viso už:	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 68

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Šilagirio pušis poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stendas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Rodyklė su užrašu | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 69

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Kampuolio pusiasalio atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 70

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Kampuolio ežero atokvėpio vietai: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 71

| Žiniaraštis | Šunijos poilsiavietei (Vidutinė pavėsinė, tipas 2): |
| --- | --- |

Iš viso už:       0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 72

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Šunijos poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 6 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 9 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 73

| Žiniaraštis | Miško kampelio poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:      0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,35775 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 74

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Miško kampelio poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 75

| Žiniaraštis | Plokštinės stovyklavietė (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:        0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,415125 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 12 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 13 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 76

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Plokštinės stovyklavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 62 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 24 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Nekintamos Informacijos stendas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Atitvaras 500 mm h | vnt. | 45 |  |  | 0,00 |
| 6 |  | Laužavietė | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 7 |  | Mažosios architektūros elementų (1-6) įrengimas | vnt. | 142 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 77

| Žiniaraštis |  | Poilisiavietei „Uogelė“ (Didelė pavėsinė, tipas 3): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis 1 vnt. | Vieno vieneto kaina |  | Dviejų vienetų kaina |
| 1 |  | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,14 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 |  | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,4 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 |  | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 |  | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 1,34 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 |  | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,465 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 |  | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 |  | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 10 |  | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 |  | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12 |  | N11P-1503- 1 (S9=1 | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,4455 | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 |  | F10-10-1 | Medinės karkasinės sienos, apkaltos dailylente (iš abiejų pusių), įrengimas | 100 m2 | 0,243 | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 |  | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 15 |  | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 18 | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 |  | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2/ 350x1400mm | m2 | 0,49 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 78

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Uogelė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 14 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 5 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 20 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 79

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Prie Trakų“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 80

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Prie Trakų“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 14 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 81

| Žiniaraštis | Poilsiavietei „Žeronių kryžkelė“ (Vidutinė pavėsinė, tipas 2) |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 9 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,09 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,3 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 1,08 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,2682 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,2 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,252 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,83025 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiųvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1515 |  | 0,00 |
| 15 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,25 |  | 0,00 |
| 16 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 15,15 |  | 0,00 |
| 17 | N2P-0304-1 | Medinio stalviršio montavimas iki 2,0 m2 | m2 | 0,49 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 82

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai poilsiavietei „Žeronių kryžkelė“: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 10 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Laužavietė | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Mažosios architektūros elementų (1-3) įrengimas | vnt. | 14 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 83

| Žiniaraštis | Keručių poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

Iš viso už:      0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,7155 |  | 0,00 |
| 11 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 12 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 84

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Keručių poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 85

| Žiniaraštis | Ežeraičio poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,35775 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 86

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Ežeraičio poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 87

| Žiniaraštis | Sausežerio poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,35775 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 88

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Sausežerio poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 89

| Žiniaraštis | Gylinės poilsiavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | T | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | T | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,35775 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 90

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Gylinės poilsiavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 91

| Žiniaraštis | Lavyso stovyklavietei (Maža pavėsinė, tipas 1.1): |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1-2-1 (S10=1,15) | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 4 |  | 0,00 |
| 2 | F1-1-2 (S10=1,15) | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,04 |  | 0,00 |
| 3 | N1P-0908-1 (S10=1,15) | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė I | 100 m2 | 0,1 |  | 0,00 |
| 4 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0,98 |  | 0,00 |
| 5 | X12 | Armatūrinis karkasas | t | 0,1 |  | 0,00 |
| 6 | F9-4 (S9=1,0255) | Smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) | t | 0,68 |  | 0,00 |
| 7 | F12-3-1 | Stogas, įrengiant konstrukciją ir skardinimą (kompleksinis-100 m2 stogo)/ detalė St1 | 100 m2 | 0,11 |  | 0,00 |
| 8 | N12P-0703- 1 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas, kai karnizų elementai skardos profiliai/stogo krašto skardinimas ir izoliavimas | 100 m | 0,12 |  | 0,00 |
| 9 | N27P-9-1-1 (S10=1,15) | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 10 cm storio | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 10 | N11P-0103- 3 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 80 mm storio skaldos sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 11 | N11P-0103- 1 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 20 mm storio smėlio sluoksnis | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 12 | N11P-1503- 1 (S9=1,0595) | Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu/detalė Gg1 | 100 m2 | 0,085 |  | 0,00 |
| 13 | N10P-0201- 1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2/ Pavėsinės sienos: Medžio tašai 150x45 | m3 | 0,35775 |  | 0,00 |
| 14 | N9-203 | Aptaisymas lakštais/apsiuvimas ir apdaila Corten | 100 m2 | 0,1082 |  | 0,00 |
| 15 | C1-751-59 | Apdaila: Corten plienas | kv. m | 10,82 |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | PVM | 21,00% |  | 0,00 |  |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:_______________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 92

| Žiniaraštis | Mažosios architektūros elementai Lavyso stovyklavietei: |
| --- | --- |

Iš viso už:	0,00

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Suoliukas | vnt. | 2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Stalas | vnt. | 1 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Mažosios architektūros elementų (1-2) įrengimas | vnt. | 3 |  |  | 0,00 |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | PVM | 21,00% |  |  |  | 0,00 |

Iš viso su PVM: 	0,00

Sudarė:______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)