## Lapas1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo dalis
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
4 Aplinkotvarkos darbai
12 |  | Vazonai iš corten plieno su termomedienos apdaila terasoje. | vnt | 4
13 |  | Suoliukas | vnt | 17
14 |  | Dvigubas suoliukas | vnt | 3
15 |  | Šiukšlių dėžė | vnt | 18
16 |  | Dviračių stovas | vnt | 44
17 |  | Iškilusis žemėlapis neregiams | kompl. | 1
18 |  | Metalinis lauko stendas su "Narėpos entomologinis draustinio" nuorodą 100x200cm. | vnt | 1
19 |  | Žmonių su negalią vietų vertikalus ženklas | vnt | 2
20 |  | Žmonių su negalią vietų vertikalus ženklas | vnt | 5
21 |  | Amfiteatro įrengimas iš medžio kompozito lentų ant metalinio karkaso su pamatais | m2 | 125
Skyriuje 4
žiniaraštyje 1
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 2 Architektūros dalis
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
7 Sutapdintas stogas (pirmo aukšto terasa ir stogeliai)
7 |  | Tūrinis baltų raidžių užrašas "Kulautuvos kultūros centras" su apšvietimu. | kompl. | 1
Skyriuje 7
14 Architektūriniai elementai
1 |  | Tualetinio popieriaus laikiklis | vnt | 30
2 |  | Skysto muilo dozatorius | vnt | 30
3 |  | Tualetinis šepetys (pastatomas) | vnt | 30
4 |  | Šiukšliadėžė iš nerūdijančio plieno su dangčiu | vnt | 30
5 |  | Drabužių laikiklis sieninis | vnt | 30
6 |  | Vienkartinių rankšluosčių laikiklis | vnt | 30
7 |  | Rankšluosčių laikiklių komplektai dušuose | vnt | 9
8 |  | Veidrodžiai | vnt | 30
10 |  | Milteliniai ABC klasės 6 kg. gesintuvai | vnt | 8
13 |  | Keltuvas/laiptai ant scenos | vnt | 1
14 |  | laiptai ant scenos | vnt | 3
17 |  | Neregių ženklinimo sistema iš gumos žymėjimas. Ėjimo zona iš gumos juostelėmis. | m2 | 24
18 |  | Neregių ženklinimo sistema iš gumos žymėjimais. Posūkių, susikirtimo, peraukštėjimo vietos žymimos iš gumos | m2 | 7
19 |  | Iškilusis žemėlapis su pastato aukštų planais | kompl. | 1
Skyriuje 14
žiniaraštyje 2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 6 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 VĖDINIMAS. R-1 SISTEMA
2 |  | Plokštelinis rekuperatorius, +816 m3/h; 200 | kompl. | 1
Skyriuje 1
2 R-2 SISTEMA
2 |  | Rotacinis rekuperatorius, +1389 m3/h; 160 Pa | kompl. | 1
Skyriuje 2
3 R-3 SISTEMA
2 |  | Rotacinis rekuperatorius, +744 m3/h; 150 Pa | kompl. | 1
Skyriuje 3
4 R-4 SISTEMA
2 |  | Plokštelinis rekuperatorius, +1260 m3/h; 200 Pa | kompl. | 1
Skyriuje 4
5 R-5 SISTEMA
2 |  | Rotacinis rekuperatorius, +4392 m3/h; 200 Pa | kompl. | 1
Skyriuje 5
6 R-6 SISTEMA
2 |  | Plokštelinis rekuperatorius, +1374 m3/h; 200 Pa | kompl. | 1
Skyriuje 6
7 R-7 SISTEMA
2 |  | Plokštelinis rekuperatorius, +3252 m3/h; 250 Pa | vnt | 1
Skyriuje 7
8 R-8 SISTEMA
2 |  | Plokštelinis rekuperatorius, palubinis, +2288 m3/h | vnt | 1
Skyriuje 8
9 OT-1 SISTEMA
2 |  | Oro tiekimo kamera, +1800 m3/h; 160 Pa | vnt | 1
Skyriuje 9
25 ORO KONDICIONAVIMAS. OK-1 SISTEMA
4 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=15,0 kW | vnt | 1
5 |  | Vidinė kasetė Qšald.=4,5 kW; | vnt | 3
6 |  | Vidinis sieninis blokas Qšald.=1,5 kW | vnt | 1
Skyriuje 25
26 OK-2 SISTEMA
3 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=9,0 kW; Qel.=5,7 kW | kompl. | 1
4 |  | Vidinė kasetė Qšald.=4,5 kW | vnt | 2
Skyriuje 26
27 OK-3 SISTEMA
4 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=13,0 kW; Qel.=4,0 kW | kompl. | 1
5 |  | Vidinis sieninis blokas Qšald.=2,0 kW | vnt | 5
6 |  | Vidinė kasetė Qšald.=3,0 kW | vnt | 1
Skyriuje 27
28 OK-4 SISTEMA
4 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=31,5 kW; Qel.=13,5 kW | kompl. | 1
5 |  | Vidinis sieninis blokas Qšald.=3,5 kW | vnt | 9
6 |  | Vidinė kasetė Qšald.=3,5 kW | vnt | 1
Skyriuje 28
29 OK-5 SISTEMA
4 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=41,0 kW; Qel.=31,5 kW | kompl. | 1
5 |  | Vidinis sieninis blokas Qšald.=1,5 kW | vnt | 2
6 |  | Vidinis sieninis blokas Qšald.=2,0 kW | vnt | 4
7 |  | Vidinė kasetė Qšald.=5,0 kW | vnt | 3
8 |  | Vidinė kasetė Qšald.=4,0 kW | vnt | 3
9 |  | Vidinė kasetė Qšald.=3,0 kW | vnt | 1
Skyriuje 29
30 OK-6 SISTEMA
3 |  | VRF sistemos lauko blokas Qšald.=30,0 kW; Qel.=13,5 kW | kompl. | 1
4 |  | Vidinė kasetė Qšald.=5,0 kW | vnt | 6
Skyriuje 30
31 OK-7 SISTEMA
3 |  | Multi split sistemos lauko blokas; Qšald.=8,0 kW | kompl. | 1
4 |  | Vidinė kasetė Qšald.=4,0 kW | vnt | 2
Skyriuje 31
žiniaraštyje 6
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 7 ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS
2 | 1 | Dujinis kondensacinis katilas; Qšild.=100,0 kW; 70/500C, pakabinamas, su sieniniais tvirtinimo laikikliais | kompl. | 4
3 | 2 | Dvigubo dūmtraukio komplektas, vertikalaus išmetimo per stogo konstrukciją d150/d100 | kompl. | 4
4 | 3 | Hidraulinis atskyrimo indas, G=17,478; m³/h; terpė: vanduo, d168,3 mm; b=239,3 mm; h=630 mm, DN65 / komplekte su dujiniu katilu | kompl. | 1
6 | 1 | Cirkuliacinis siurblys; G=17,478 m³/h; terpė: vanduo; (8,0 m.v.st); Qel.=400 W; 230 V | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 7
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 8 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
6 VIDAUS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA V2
7 | 1 | Drenčerinė vandens užuolaida, 3l/s | vnt | 1
12 | 2 | Priešgaisrinė dviejų elektrinių siurblių slėgio pakėlimo stotelė su siurblių testavimo linija, Q=5,6l/s H=30m, N=5,5kW | kompl. | 1
Skyriuje 6
8 LAUKO BUITINIŲ IR UŽTERŠTŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1, F3
9 | 1 | Riebalų atskirtuvas Q=10l/s su riebalų lygio signalizatoriumi | vnt | 1
Skyriuje 8
10 LAUKO PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI V2
12 | 1 | Požeminis priešgaisrinis rezervuaras DN3000 L=10.5m V=70m3 | kompl. | 1
Skyriuje 10
žiniaraštyje 8
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SG-4225 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Statinys 1 MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., KULAUTUVA, AKACIJŲ AL. 20, REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
Žiniaraštis 9 Elektrotechninė dalis
2025.02.14
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
2 Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai
1 | 1 | Dyzelinė elektros stotis, 400/230V, 75kVA, 60kW, komplekte su pagrindo plokšte | kompl. | 1
Skyriuje 2
8 Lauko elektros tinklai
8 | 1 | Elektromobilių įkrovimo stotelė 2x22kW montuojama ant pamato, komplekte su pamatu | kompl. | 1
Skyriuje 8
žiniaraštyje 9
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/