2025-03-21

| Projekto pavadinimas: | Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas |
| --- | --- |
| Statytojas (užsakovas): | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| Projektuotojas: | UAB „INace“ |
| Projekto vadovas: | Jolanta Stefanovič (Nr. A2232) |
| Projekto dalies vadovas: | Jolanta Stefanovič (Nr. A2232) |

| ARCHITEKTŪROS DALIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastabos Nr. | Pastaba | Atsakymas | Korekcijos vieta projekte (psl.) |
| 1. | Detalizuokite kuo impregnuojami lubų paviršiai. Pateikite impregnanto technines specifikacijas. | Techninė specifikacija patikslinta | Žr. TS 9 p. |
| 2. | Patikslinkite ar reikia grindis išlieti epoksido arba poliuretano danga. Kadangi prie aprašymo pateiktoje nuotraukoje yra poliruotas betonas. Aprašymas prieštarauja paveikslėliui. Taip pat žiniaraštyje prašo tik poliruoto betono dangos. | Techninė specifikacija patikslinta | žr. TS 10.3 p. |
| 3. | SA dalyje yra PVC dangos TS, tačiau žiniaraštyje ji nepaminėta. Prašome patikslinti. | PVC dangos kiekiai nurodyti SK dalyje po ekspertizės pastabų. SA TS išimta hidroizoliavimo darbai ir PVC danga. |  |