2025-03-21

| Projekto pavadinimas: | Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas |
| --- | --- |
| Statytojas (užsakovas): | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| Projektuotojas: | UAB „INace“ |
| Projekto vadovas: | Jolanta Stefanovič (Nr. A2232) |
| Projekto dalies vadovas: | Jolanta Stefanovič (Nr. A2232) |

| SKLYPO PLANO DALIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastabos Nr. | Pastaba | Atsakymas | Korekcijos vieta projekte (psl.) |
| 1. | Kuo vadovautis skaičiuojant sluoksnių storius ar žiniaraščiu ar brėžiniu? | Patikslinta | Žr. SŽ 4 p. |