### Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Nepertraukiamas energijos šaltinis (UPS) (kiekis - 11 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.2. | Nominali galia | Ne mažiau kaip 3000 VA arba 2700 W |  |  |  |
| 1.3. | Išvesties įtampa | 220V |  |  |  |
| 1.4. | UPS tipas | Dvigubos konversijos (online) arba lygiavertis sprendimas |  |  |  |
| 1.5. | Efektyvumas AC režime | Ne mažiau kaip 89 % |  |  |  |
| 1.6. | Galios koeficientas (Power Factor) | Ne mažiau kaip 0.99 esant nominaliai įtampai (100 % apkrovai) |  |  |  |
| 1.7. | Akumuliatoriaus įkrovimas esant išjungtam UPS | Taip |  |  |  |
| 1.8. | Akumuliatorių konfigūracija | Ne mažiau kaip 6x 12 V / 9 Ah arba lygiavertė |  |  |  |
| 1.9. | Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | Ne daugiau kaip 4 val. iki 90 % ar didesnės talpos |  |  |  |
| 1.10 | Konstrukcija | Konstrukcija Rack mount (stalčiuje montuojamas), ne didesnis nei 2U, komplektacijoje turi būti montavimui reikalingi bėgeliai |  |  |  |
| 1.11 | Ekranas | LCD su informacija apie įtampą, apkrovą, akumuliatorių būseną |  |  |  |
| 1.12 | Ryšio sąsajos | USB ir RS232 arba lygiavertis |  |  |  |
| 1.13 | Tinklo valdymo galimybė | Privalomas SNMP palaikymas (integruotas arba per papildomą modulį). Jeigu reikalingas papildomas modulis, jis turi būti įtrauktas į pasiūlymą |  |  |  |
| 1.14 | Programinė įranga | Palaikymas Windows, valdymas per SNMP arba lygiavertis sprendimas |  |  |  |
| 1.15 | Aplinkos sąlygos | Aukščiausia palaikoma temperatūra ne mažesnė nei 40 laipsnių. |  |  |  |
| 1.16 | Išvestis | Ne mažiau nei 3 vnt. C13 arba Schuko jungčių. |  |  |  |
| 1.17 | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |  |

- Aplinkosauginiai reikalavimai.

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

  - Tekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.