PROJEKTO „ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAKUČIŲ ŽIEMOS POLDERIO SIURBLINĖS IR SAUGŲ BEI VILKYČIŲ KADASTRO VIETOVIŲ DALIES GRIOVIŲ REKONSTRAVIMAS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - Perkančioji organizacija, projekto vykdytojas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel.: (8 441) 79 266, el. p.: administracija@silute.lt.

  - Pirkimo objektas – projekto „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ rangos darbų atlikimas.

  - Projekto pavadinimas – „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ (toliau – Projektas).

  - Projekto įgyvendinimo teritorija (rangos darbai) išsidėstę Šilutės rajono savivaldybėje, Saugų ir Kintų seniūnijose, Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovėse, Vilkmedžių, Begėdžių, Čiūtelių, Mantvydų, Sakūčių kaimuose.

  - Planuojamas įgyvendinti Projektas (rangos darbai) bendrai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Projekto vykdytojo lėšomis.

  - Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę ,,Investicijos į melioracijos sistemas“ (toliau – Priemonė).

  - Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti šiuos rangos darbus::

- Melioracijos griovių rekonstravimas – 8,416 km;

- Drenažo rekonstravimas – 0,03 km;

- Vandens pertekliaus pralaidų melioracijos grioviuose rekonstravimas – 7 vnt.;

- Sakučių žiemos polderio siurblinės rekonstravimas – 1 vnt.; ir kt.

Pridedamas projekto „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“ techninis darbo projektas.

Rekonstravimo darbų metu paaiškėjus, kad siekiant užtikrinti tinkamą rekonstruojamų statinių funkcionavimą, būtina atlikti rekonstravimo darbų daugiau negu buvo įsivertinta Tiekėjo pasiūlyme, Tiekėjas savo lėšomis privalės įvykdyti visus techniniame darbo projekte numatytus, ir papildomus darbus. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo numatyti ir įvertinti visų galimų papildomų rekonstravimo darbų atsiradimą.

Vykdant rekonstravimo darbus, būtina atsižvelgti, jog projektui yra skirti prioritetiniai balai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių (TAR, 2023-08-24, Nr. 16623), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563, 40.3.1.p.; 40.4.2. p.

  - Reikalavimai rekonstravimo darbams

Rekonstravimo darbus atliksiantiems Tiekėjams keliami reikalavimai – turėti reikalingus atestatus ir (ar) leidimus, kt. dokumentus ir (ar) patirtį, tokiai veiklai vykdyti nurodyti pirkimo dokumentuose – Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir kt.

Rekonstruojami statiniai turės būti suderinti ir atitikti statinių konstrukcijų projektavimą reglamentuojančių Lietuvos standartais perimtų Europos standartų (Eurokodų) reikalavimus, Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEC ir jos aiškinamųjų dokumentų nustatytus statinio esminius reikalavimus. Rekonstruojant HTS, bus būtina atsižvelgti į konkrečių HTS bei jų konstrukcinių elementų ypatumus, išdėstytus atitinkamuose (betoninių, gelžbetoninių, metalinių, mūrinių, gruntinių, kompozicinių konstrukcijų ir geotechnikos ir kt.) projektavimo reglamentuose.

Rekonstruojant HTS bus būtina atsižvelgti į saugomų teritorijų, susisiekimo sistemų, geležinkelio linijų ir automobilių kelių planavimo bei poveikio aplinkai vertinimo ir kt. reikalavimus.

HTS pripažinimo tinkamais naudoti tvarką nustato STR 1.11.01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.

Rekonstruoti statiniai turės atitikti statybos techninių reglamentų STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“; STR 2.05.15:2004 „Hidrotechniniai statinių poveikiai ir apkrovos“ (aktualių redakcijų)) ir kt. keliamus reikalavimus.

Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti LST EN ir ISO standartų reikalavimus.

  - Rekonstravimo darbų atlikimo terminas – iki 2026-02-13 d. (pratęsimo galimybė nenumatyta).

  - Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Darbai turi būti teikiami vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis):

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu;

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

LR vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;

Riboženklių apsaugos instrukcijomis;

Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis;

Vandentvarkos darbų saugos taisyklėmis;

Saugos ir sveikatos statyboje taisyklėmis;

Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“;

Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.15:2004 „Hidrotechniniai statinių poveikiai ir apkrovos“;

Techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;

- Kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Perkančiosios organizacijos atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais techniniais klausimais, kontaktai: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis, tel.: 844152262, 868510441, el. paštas: povilas.budvytis@silute.lt.

Gintaras Auryla tel. (8 441) 53 169, e. p. gintaras.auryla@silute.lt