Priedas Nr.1

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

1.1. Pirkimo objektas – granuliuota aktyvinta anglis, kuri skirta naudoti kvapų šalinimo filtre.

Kvapų šalinimo filtre naudojama trijų skirtingų tipų granuliuota aktyvinta anglis, kurios paskirtis absorbuoti valomame ore esančius skirtingus teršalus. Reikalingos anglies markės ir kiekiai pateikiami žemiau:

  - Aktyvinta anglis Alphacarb Ammonisorb P arba lygiavertė, impregnuota rūgštimis, skirta amoniako ir panašių dujinių teršalų adsorbcijai.  Reikalingas kiekis – 1000 kg. Turi būti pateikta sufasuota į maišus po 25 kg. Granulių dydis 3 – 4 mm. NH3 adsorbcijos indeksas – ne mažiau kaip 120 mg/g

  - Aktyvinta anglis Alphacarb COL-PA60 arba lygiavertė. Reikalingas kiekis – 150 kg. Turi būti pateikta sufasuota į maišus po 25 kg. Granulių dydis 3 – 4 mm.

  - Cheminė sorbavimo įkrova kurios pagrindas Al2O3 granulės  impregnuotos KMnO4 – Alphasorb8 CCP108 arba analogiška. Reikalingas kiekis – 150 kg.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta kiekvienos anglies markės gamintojo specifikacija ir saugos duomenų lapai pagal šiuo metu galiojančius ES reikalavimus.

2. STANDARTAI

Neaktualu.

3. LICENCIJOS, SERTIFIKAVIMAS

Neaktualu.

4. GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

Neaktualu.

5. PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6. REIKALAVIMAI DĖL PRISTATYMO, ĮDIEGIMO/MONTAVIMO IR PRIĖMIMO–PERDAVIMO

6.1. Prekės turi būti pristatytos adresu: UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas. Tiekimo terminas – 4 savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Prekės pristatomos Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.). ir trumpiausiais galimais maršrutais.

_______________________________________________________